Capitulo1: Habitación Principal y habitación niño

Actuaciones Previas y Medios Auxiliares

- Se taparán los suelos, cercos, enchufes, puertas y ventanas, protegiéndolos mediante tapado con encintados plásticos y cartonaje en suelo al objeto de preservarlos totalmente.

- Se utilizarán los medios auxiliares necesarios al objeto de la realización de los trabajos de acorde a los mayores estándares de Calidad y Seguridad.

Tratamiento de rodapiés y de jambas de puertas, consistente en:

- Preparación de superficie para su posterior pintado, incluido lijado y limpieza necesaria.

- Imprimación previa para consolidación de revestimiento.

- Aplicación revestimiento plástico P-400, alta resistencia, buena lavabilidad, acabado color blanco

…….. €/Und

Tratamiento de ventanas, consistente en:

- Preparación de superficie para su posterior pintado, incluido lijado y limpieza necesaria.

- Imprimación previa para consolidación de revestimiento.

- Aplicación de esmalte al óleo especial resistencia a agentes exteriores acabado color negro.

…….. €/Und

Capitulo 3: Baño habitación principal

Se realizarán las siguientes actuaciones:

- Desmontaje de losetas de piedra existentes en paramentos verticales.

- Tratamiento de techo y paredes en Baño habitación principal consistente en :

  - Preparación necesaria de la superficie para su posterior pintado en liso.

  - Imprimación previa para consolidación de revestimiento.

  - Aplicación de revestimiento plástico P-400 alta resistencia a la humedad acabado color blanco P-500.

- Tratamiento de ventanas consistente en:

  - Preparación de superficie para su posterior pintado, incluido lijado y limpieza necesaria.

  - Imprimación previa para consolidación de revestimiento.

  - Aplicación de esmalte al óleo especial resistencia a agentes exteriores acabado color negro.

- Tratamiento de jambas de ventanas, consistente en:

  - Preparación de superficie para su posterior pintado, incluido lijado y limpieza necesaria.

  - Imprimación previa para consolidación de revestimiento.

  - Aplicación revestimiento plástico P-400, alta resistencia, buena lavabilidad, acabado color blanco.

Capitulo 4: Tejado

Reparación de tejado y Saneamiento de la totalidad de tejado realizándose las siguientes actuaciones:

- Sustitución de tejas deterioradas.

- Subsanación de desperfectos con mortero de cemento reforzado.

- Limpieza a alta presión.

Total Capitulo 4: Tejado… 2.948,40

Capitulo 5: Impermeabilización Terraza habitación principal

Se trata de impermeabilizar la terraza con el fin de evitar que se produzcan filtraciones.

Para ello hay que hacer una rehabilitación integral, realizando las siguientes actuaciones:

- Vaciado de Jardineras y picado de mortero existente.

- Impermeabilización de jardineras.

- Levantado de rodapié en suelo trastero.

- Impermeabilización de suelo en trastero terraza.

- Instalación de plaquetas en suelo trastero.

- Tendido de mortero de cemento en jardineras y su pintado.

Se trata de establecer las medidas correctoras y actuaciones necesarias para conseguir unas condiciones óptimas de habitabilidad y confort en la vivienda.

A tal objeto y tras el estudio efectuado se estima necesario acometer reformas en:

- Tejado y cubierta – imprescindible

- Terraza – imprescindible

- Habitaciones y baño – Necesario

A continuación se describen y valoran los trabajos a realizar:

- Restauración e impermeabilización de terraza ____4821,07

- Restauración tejado y cubierta ________________ 2948,40

- Preparación y pintado en habitaciones y baño_____3420,08