## accesos
BD: sistema_X

	ACCESOS					en los sockets type :
	id	fecha	nemo	estado	tipo
					estancia			0→ puerta
					1→ porton
	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)			2→ garaje

				0. cerrado	0→ solo salida
				1. abierto	1 → 1 salida con dos estado entrada
				2. transicion	2→ 2 salidas y 2 estado entrada

	RELACION_ACCESOS
	id	fecha	codigo_	rb_s	codigo_tp_s	rb_s	codigo_tp_s	rb_e	codigo_tp_e	rb_e	codigo_tp_e
			accesos	abrir	abrir	cerrar	cerrar	abrir	abrir	cerrar	cerrar

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

	GRUPO_ACCESOS				RELACION_GRUPO_ACCESOS
	id	fecha	nemo		id	codigo_	codigo_
					grupo	accesos

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)		Int(11)	Int(11)	Int(11)

## ambientes
BD: sistema_X

	AMBIENTE
	id	fecha	nemo	estado	codigo_	codigo_	codigo_	codigo_	eliminado	tipo
		cima	luces	operación	planta	grupo	subgrupo	estancia	operación	operación

	Int(11)	timestamp	Varchar(150)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			not null	not null	default null	default null	default null	default null	Default 0	Default 0
					0. no	1,ambiente
					1. si	2. rutina
					3. programacion
					4. sleep
	* Los ambientes son por estancia, planta, grupo o subgrupo, y por ahora va a haber 3 maximo					5. programa

	* No se pueden borrar ambientes directamente, internamente se borra si se modifica, pero se mantiene el idambiente

	*el tdato eliminado se utiliza para indicar que se ha eliminado conceptualmente
	pero no se borrar los casos, por si dicho ambiente se utiliza por ejemplo en at_home

	LOS AMBIENTES SON UN CONJUNTO DE OPERACIONES

	CUANDO SE ELIMINE UN AMBIENTE HAY QUE ENVIAR UN SOCKET AL SOATS

	RELACION_AMBIENTE_OPERACION					RELACION_AMBIENTE_ESCENA				CONFIGURACION_AMBIENTES
	id	codigo_	codigo_			id	codigo_	codigo_		id	codigo_	codigo_	tipo
		ambiente	operación				ambiente	escena			ambiente	estancia

	Int(11)	Int(11)	Int(11)			Int(11)	Int(11)	Int(11)		Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
		not null	not null				not null	not null			nor null	not null	Default 0

## at_home
BD: sistema_X

		AT_HOME
		id	nemo	estado	tipo
			luces

		Int(11)	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)
			default null	Default 0	Default 1

		AT_HOME_ESTADO					AT_HOME_AMBIENTE
		id	nemo	estado	tipo	codigo_		id	nemo	estado	pregabado	codigo_at_	codigo_
			luces			at_home			luces			home_estado	ambiente

		Int(11)	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)		Int(11)	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			default null	Default 0	Default 1	not null			default null	Default 0	Default 0	not null	not null

					0. real
					1. pregrabado

		RELACION_AT_HOME_AMBIENTE_ESTADO_CONFIGURACION
		id	codigo_at_	codigo_	codigo_
			home_ambiente	estancia	configuraciones_domo

		Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			not null	not null	default null

## at_home_ant
BD: sistema_X				PENDIENTE ACTUALIZAR

		AT_HOME
		id	nemo	estado
			luces

		Int(11)	Varchar(140)	Int(11)
			default null	Default 0

		MODO
		id	nemo	codigo_	codigo_	estado	pregrabado
			luces	at_home	ambiente

		Int(11)	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			default null	not null	not null	Default 0	Default 0

							0. real
							1. pregrabado

		PROGRAMA_DOMO				RELACION_PROGRAMA_DOMO_ESTANCIA
		id	nemo	codigo_		id	codigo_	codigo_
			luces	configuraciones_domo			programa_domo	estancia

		Int(11)	Varchar(140)	Int(11)		Int(11)	Int(11)	Int(11)
			default null	default NULL			not null	not null

## bombas
BD: sistema_X

	BOMBAS
	id	fecha	nemo	codigo	estado
				estancia

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)
			default null	not null	Default 0

	En esta tabla se escribe desde trigger_trb_x donde domo = 5

	RELACION_BOMBAS
	id	fecha	codigo_	rb_e	codigo_tp_e_	rb_s	codigo_tp_s
			bombas	estado	estado	estado	estado

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			g	not null	not null	not null	not null

	Los valores de codigo_tp_x se corresponde con el id de la tabla trb_x para saber a que borna y rb pertenece

## calefaccion
BD: sistema_X

	CALEFACCION
	id	fecha	nemo	codigo_	estado	temperatura	consigna	rango	humedad	co2
				estancia

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	float	float	float	float	float
			default null	not null	Default 0	default null	default null	Default 1	default null	default null

	contendrá los valores de las sondas de temp, humedad y/o CO2

	En esta tabla se escribe desde trigger_trb sonda ‘x’ donde domo = 1

	RELACION_CALEFACCION
	id	fecha	codigo_	codigo_	codigo_	rb_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_	rb_e_	codigo_tp_e_	rb_	codigo_tp_	rb_e_	codigo_tp_e_
			calefaccion	var_consigna	var_rango	temp	temp	humedad	humedad	co2	co2	estado	estado	estado	estado	valvula	valvula	valvula	valvula

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			not null	not null	not null	not null	not null	default -1	default -1	default -1	default -1	default -1	default -1	default -1	default -1	Default -1

	los valores de codigo_tp_x se corresponde con el id de la tabla trb_x para saber a que borna y rb pertenece

## clima
BD: sistema_X

	CLIMA
	id	fecha	nemo	codigo_	estado	temperatura	consigna	rango	humedad	co2
				estancia

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	float	float	float	float	float
			default null	not null	Default 0	default null	default null	Default 1	default null	default null

	contendrá los valores de las sondas de temp, humedad y/o CO2

	En esta tabla se escribe desde trigger_trb sonda ‘x’ donde domo = 1

	RELACION_CLIMA
	id	fecha	codigo_	codigo_	codigo_	rb_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_	rb_e_	codigo_tp_e_	rb_	codigo_tp_	rb_e_	codigo_tp_e_
			clima	var_consigna	var_rango	temp	temp	humedad	humedad	co2	co2	estado	estado	estado	estado	valvula	valvula	valvula	valvula

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			not null	not null	not null	not null	not null	default -1	default -1	default -1	default -1	default -1	default -1	default -1	default -1	Default -1

	los valores de codigo_tp_x se corresponde con el id de la tabla trb_x para saber a que borna y rb pertenece

## condicion
BD: sistema_X

	CONDICION
	id	condicion

	Int(11)	longtext
		json

## configuraciones
BD: sistema_X

	CONFIGURACIONES_DOMO
	id	nemo	tipo

	Int(11)	Int(11)	Int(11)
		default null	Default 0

			0. standard
			1. at_home

	CONFIGURACIONES_LUCES	7, fancoil
	id	fecha	codigo_	estado	intensidad	rgb	temperatura
		luces	configuraciones_domo

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(15)	Int(11)
			default NULL	Default 0	Default -1	default null	Default -1

	CONFIGURACIONES_CLIMA					CONFIGURACIONES_IOT
	id	fecha	codigo_	estado	consigna			id	fecha	codigo_	estado
		luces	configuraciones_domo					luces	configuraciones_domo

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	float			Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)
			default NULL	Default 0	default null					default NULL	Default 0

	CONFIGURACIONES_ESTORES					CONFIGURACIONES_PERSIANAS
	id	fecha	codigo_	estado	nivel			id	fecha	codigo_	estado	oscuridad
		luces	configuraciones_domo					luces	configuraciones_domo

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	float			Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	float
			default NULL	Default 0	default null					default NULL	Default 0	default null

## configuraciones_2
BD: sistema_X

		CONFIGURACIONES_BOMBAS					CONFIGURACIONES_FANCOIL
		id	fecha	codigo_	estado			id	fecha	codigo_	estado	consigna	velocidad
			luces	configuraciones_domo					luces	configuraciones_domo

		Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)			Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	float	float
				default NULL	Default 0					default NULL	Default 0	default null	Default 0

		CONFIGURACIONES_MULTIMEDIA					CONFIGURACIONES_PISCINA
		id	fecha	codigo_	estado			id	fecha	codigo_	estado_	estado_	estado_
			luces	configuraciones_domo					luces	configuraciones_domo	luz	cobertor	depuracion

		Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)			Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
				default NULL	Default 0					default NULL	not null	not null	not null

		CONFIGURACIONES_CORTINAS
		id	fecha	codigo_	estado
			luces	configuraciones_domo

		Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)
				default NULL	Default 0

		CONFIGURACIONES_CALEFACCION					CONFIGURACIONES_REFRIGERACION
		id	fecha	codigo_	estado	consigna		id	fecha	codigo_	estado
			luces	configuraciones_domo					luces	configuraciones_domo

		Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	float		Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)
				default NULL	Default 0	default null				default NULL	Default 0

## configuraciones_ant
BD: sistema_X

	CONFIGURACIONES_LUCES	7, fancoil
	id	fecha	nemo	estado	intensidad	rgb	temperatura	tipo
		luces

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(15)	Int(11)	Int(11)
			default null	Default 0	Default -1	default null	Default -1	Default 0

					0. escena
					1. at_home

	CONFIGURACIONES_CLIMA					CONFIGURACIONES_FANCOIL
	id	fecha	nemo	estado	consigna	tipo			id	fecha	nemo	estado	consigna	velocidad	tipo
		luces					luces

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	float	Int(11)			Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	float	float	Int(11)
			default null	Default 0	default null	Default 0					default null	Default 0	default null	Default 0	Default 0

					0. escena					0. escena
					1. at_home					1. at_home

	CONFIGURACIONES_ESTORES					CONFIGURACIONES_PERSIANAS
	id	fecha	nemo	estado	consigna	tipo			id	fecha	nemo	estado	consigna	tipo
		luces					luces

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	float	Int(11)			Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	float	Int(11)
			default null	Default 0	default null	Default 0					default null	Default 0	default null	Default 0

					0. escena					0. escena
					1. at_home					1. at_home

	CONFIGURACIONES_IOT					CONFIGURACIONES_BOMBAS
	id	fecha	nemo	estado	tipo				id	fecha	nemo	estado	tipo
		luces					luces

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)				Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			default null	Default 0	Default 0					default null	Default 0	Default 0

					0. escena					0. escena
					1. at_home					1. at_home

## consumos
BD: sistema_X

	RELACION_CONSUMOS
	id	fecha	nemo	rb_	codigo_tp_	tipo_tp	tipo	subtipo	formula	inhibir
				valor	valor	cerrar	cerrar	cerrar		cerrar

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(150)	Int(11)
			default null	not null	not null	not null	not null	not null	default null	Default 0

					0. tps	1. agua	1. general		0. no
					1. tpcm	2. electricidad	2. tarta		1. si
					3. eficiencia
					4. energia solar
					5. analizador

	rb_valor es el codigo_rb del medidor y codigo_tp_valor es el id de la tabla del medidor

	Para obtener el nombre de la tabla medidor a la que hay que:

	Coger los valores de rb_valor, codigo_tp_valor y tipo_tp del tipo y subtipo que necesitemos y con ellos:

	Si tipo_tp = 0
		Coge el tipo_trb de la tabla rb donde id = rb_valor

		Coge el nemo de la tabla nemo_tp donde tipo = tipo_trb leido

		Forma nombre de la tabla medidor: medidor_nemo_codigo_tp_valor

	Si tipo_tp = 1
		Coge el tipo de la tabla tpcm donde id = rb_valor

		Coge el nemo de la tabla nemo_tp donde tipo = tipo leido

		Forma nombre de la tabla medidor: medidor_nemo_codigo_tp_valor

## cortinillas
BD: sistema_X

		COMANDO
		id	fecha	tipo	f1	f2	f3	nemo	ip	puerto	eco	velocidad	puerto	num	emisor	receptor	key	token
				driver					serie	comando

		Int(11)	timestamp	Varchar(30)	Varchar(30)	Varchar(30)	Varchar(30)	Varchar(30)	Varchar(15)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(20)	Int(11)	Varchar(20)	Varchar(20)	Varchar(20)	Varchar(20)
				default null	default null	default null	default null	default null	default null	default null	default null
				raspberry
				ibercomp
				….
		RB					id del tcaso trb se escribirá en el tdato codigotrb cuando se programa
		id	fecha	codigo_	tipo	numero	num	num	mutex
				comando	trb	bornas	conversor	comando			iniciarhilostrb, tabla trb (tp)

		Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
				default null	default null	default null	default null	default null	default null
					0.rasp_ed
					1.rasp_ds18b20
					2.rasp_sht31
					3.rasp_co2
					4.rasp_dali
					5.rasp_pulsos
					,,,,

		RELACION_RB					Esta tabla se utiliza para agrupar diferente bornas
		id	fecha	codigo_	subdriver	num	estado	tiempo	id	relaciontp	puerto		que pertenecen a un mismo rb,
				rb		rb	rb	rb	borna	desdehasta	escucha		se utiliza solo en las entradas
					las salidas no lo utilizan por que las bornas van de uno en uno
		Int(11)	timestamp	Varchar(30)	Varchar(30)	Int(11)	Varchar(20)	Int(11)	Varchar(30)	Varchar(20)	Int(11)
				default null	default null	default null	default null	default null	default null	default null	default null

		TPSE
		id	fecha	codigo_	codigo_	numero	registro	tipo	tipo	nemo	f1	f2	f3	nemo
				rb	relacion_rb	borna		registro	borna	borna

		Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(20)	Varchar(20)	Varchar(50)	Varchar(100)	Varchar(30)	Varchar(30)	Varchar(30)	Varchar(100)
				default null	default null	default null	default null	default null	default null	default null	default null

					analogica
					digital

		TPSS
		id	fecha	codigo_	codigo_	subdriver	numero	registro	tipo	tipo	nemo	f1	f2	f3	nemo	seudo	tipo	codigo_
				rb	relacion_rb	borna	borna		registro	borna	borna					borna	salida	variables

		Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	text	Int(11)	Varchar(20)	Varchar(20)	Varchar(50)	Varchar(100)	Varchar(30)	Varchar(30)	Varchar(30)	Varchar(100)	Varchar(20)	Int(11)	Int(11)
				default null	default null	default null	default null	default null	default null	default null	default null

		* registro y tiporegistro se utiliza por ej: iluest, solar, sugarvalley2,…,valvulamultipuerto,					analogica					0. normal
					digital					1. limitada
					2. temporizada
		* añadir los tdatos que hagan falta por ahora estan para raspberry					3. con cambio

## cortinillas_tpcm
BD: sistema_X

	TPCM
	id	fecha	f1	f2	f3	nemo	tipo

	Int(11)	timestamp	Varchar(30)	Varchar(30)	Varchar(30)	Varchar(100)	Int(11)
			default null	default null	default null	default null	default null

					100. tpcm

	RELACION_TP_TPCM
	id	codigo_	codigo_	codigo_	operación
		tpcm	rb	tp	rb

	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(10)
		not null	not null	not null	default null

	Esta tabla se utiliza para agrupar diferentes rb con una operación entre tp y tp (excepto la ultima)

	para crear un trigger con la funcionalidad necesaria

	Ej: Formar un medidor general, con varios medidores

	*codigo_tpcm y codigo_rb esta relacionado con tablas tpcm y rb

## cortinas
BD: sistema_X

	CORTINAS
	id	fecha	nemo	codigo	estado	tipo
				estancia

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			deafult null	not null	default 0	default 0

					0. cerrado	0→ solo salida
					1.abierto	1 → 1 salida con dos estado entrada
					2.transicion	2→ 2 salidas y 2 estado entrada

	RELACION_CORTINAS
	id	fecha	codigo_	rb_s	codigo_tp_s	rb_s	codigo_tp_s	rb_e	codigo_tp_e	rb_e	codigo_tp_e
			multimedia	abrir	abrir	cerrar	cerrar	abrir	abrir	cerrar	cerrar

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			not null	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1

## cuadro
BD: sistema_X

	CUADRO
	id	nemo	codigo_	codigo_	codigo_	filas	columnas
			planta	grupo	estancia

	Int(11)	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
		default null	default null	default null	default null	default null	default null

	AUTOMATICOS
	id	nemo	modelo	tipo	fila	columna	descripcion	estado	cuadro	rb_e	codigo_tp_e_	rb_s	codigo_tp_s
					fila			estado	estado	estado	estado

	Int(11)	Varchar(140)	Varchar(50)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
		default null	default null	default null	default null	default null	default null	default null	default null

				-1 vacio				0. Apagado
					1. Encendido
				1. Automatico 1
				2. Automatico 2
				3. Automatico 3
				4. Automatico 4

				5. Diferencial 1
				6. Diferencial 2
				7. Diferencial 3
				8. Diferencial 4

				9. ibercomp 1
				10. ibercomp 2
				11. ibercomp 3
				12. ibercomp 4

## escenas
BD: sistema_X

	ESCENAS
	id	fecha	nemo	codigo_	codigo_	codigo_	codigo_	codigo_	tipodomo	estado	tipo	eliminado	configuracion	pregrabado
				planta	grupo	subgrupo	estancia	condicion

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			default null	default null	default null	default null	default null	default null	not null	not null	not null	Default 0	default null	Default 0

					0. luces	0. desactivado	0. apagar / bajar	0. no		0. real
					1. clima	1. activado	1. maxima / subir	1. si		1. pregrabado
					2. iot	2. no esta en ninguna	2.standard
					3. estor		3. otros
					4. persiana
Ej:					5. bombas
					6. multimedia			*el tdato eliminado se utiliza para indicar
					8. fancoil			que se ha eliminado conceptualmente
					pero no se borran los casos,

			apagar	1					1	1	0
			maxima	1					1	0	1
			standard	1					1	0	2

					* Siempre que se crea una escena desde la app se crea con tipo 3,
					* las escenas de apagado y maxima se crean por ahora a capon, siempre van a existir estas escenas para las luces

					SI SE BORRA UNA ESCENA, SOLO SE BORRAN LAS RELACIONES Y EL CASO ESCENA,
					NUNCA SE BORRAN LAS OPERACIONES
	RELACION_ESCENA_OPERACION
	id	codigo_	codigo_
		escena	operación

	Int(11)	Int(11)	Int(11)

## estancias
BD: sistema_X

	PLANTA
	id	fecha	nemo	codigo_	escenas	ambientes	rutinas	orden	icono	programacion
				ubicación

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(45)	Int(11)
			default null	default null	Default 1	codigo_	Default 1	default null	default null	Default 0
					0. no	0. no	0. no
					1. si	1. si	1. si
	GRUPO
	id	fecha	nemo	codigo_	escenas	ambientes	rutinas	orden	icono	programacion
				planta

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(45)	Int(11)
			default null	not null	Default 1	Default 1	Default 1	default null	default null	Default 0
					0. no	0. no	0. no
					1. si	1. si	1. si

	SUBGRUPO
	id	fecha	nemo	codigo_	codigo_	escenas	ambientes	rutinas	orden	icono	programacion
				planta	grupo

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(45)	Int(11)
			default null	not null	not null	Default 1	Default 1	Default 1	default null	default null	Default 0
					0. no	0. no	0. no
					1. si	1. si	1. si

	ESTANCIA
	id	fecha	nemo	codigo_	codigo_	codigo_	modelo	imagen	escenas	ambientes	rutinas	orden	general	programacion
				planta	grupo	subgrupo

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(255)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			default null	not null	default null	default null	default null	default null	Default 1	Default 1	Default 1	default null	Default 1	Default 0

					1. tarjeta diseño hazard/mariano		0. no	0. no	0. no
					2, tarjeta diseño oviedo		1. si	1. si	1. si
					3. tarjeta diseño Riego
					4. tarjeta diseño Alumbrado Ext
					5. tarjeta diseño piscina
					6. tarjeta diseño pista tenis
					7, lagos

	*en el tdato imagen tiene que contener fotos/nombre_imagen

	* los tdatos escenas, ambiente y rutinas se utilizan para indicar si dicha estancia puede tener escenas, ambientes y/o rutinas

	General; Por defecto 1, si tiene 0 no se incluirá en la funcionalidad de general.

	Programacion: Por defecto 0, si tiene 1 se tiene que dibujar el objeto hora inicio /fin EJ: bombas

## estor
BD: sistema_X

	ESTOR					Estado = control posicion
	id	fecha	nemo	codigo_	nivel	estado
				estancia				Consigna = Nivel

	Int(11)	timestmap	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			default null	not null	default null	Default 0

					0. bajar
					1. subir
					2. en transicion

	RELACION_ESTOR
	id	fecha	codigo_	tipo	rb_s	codigo_tp_s_	codigo_tp_s_	rb_e	codigo_tp_e_	codigo_tp_e_	rb_s	codigo_tp_s	rb_s	codigo_tp_s	rb_e	codigo_tp_e	rb_e	codigo_tp_e
			estor	estor	estor	nivel	brillo		nivel	brillo	subir	subir	bajar	bajar	subir	subir	bajar	bajar

	Int(11)	timestmap	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null

				0. somfy
				1. digital
				2. dooya

## estor_ant
BD: sistema_X

	ESTOR					Estado = control posicion (borna = 0 somfy)
	id	fecha	nemo	codigo_	consigna	estado
				estancia				Consigna = Nivel (borna = 1 somfy)

	Int(11)	timestmap	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			default null	not null	default null	Default 0

	RELACION_ESTOR
	id	fecha	codigo_	rb	codigo_tp_	codigo_tp_	rb_e	codigo_tp_e_	codigo_tp_e_	rb_s	codigo_tp_s	rb_s	codigo_tp_s	rb_e	codigo_tp_e	rb_e	codigo_tp_e
			estor	estor	estado	consigna		estado	consigna	subir	subir	bajar	bajar	subir	subir	bajar	bajar

	Int(11)	timestmap	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null

	OPCION NUEVA

	ESTOR
	id	fecha	nemo	codigo_	nivel	posicion	estado
				estancia

	Int(11)	timestmap	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			default null	not null	default null	default null	Default 0

					0.bajar
					1.subir
					2. en transicion
	RELACION_ESTOR
	id	fecha	codigo_	rb_s	codigo_tp_s	codigo_tp_s	codigo_tp_s	rb_s	codigo_tp_s	rb_e	codigo_tp_e_	codigo_tp_e_	codigo_tp_e	rb_e	codigo_tp_e
			estor	estor	nivel	posicion	estado1	estado2	estado2		nivel	posicion	estado1	estado2	estado2

	Int(11)	timestmap	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null	not null

## Fancoil
BD: sistema_X

	FANCOIL
	id	fecha	nemo	codigo_	estado	temperatura	consigna	rango	velocidad	sleep
				estancia

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	float	float	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			default null	not null	Default 0	default null	default null	Default 1	Default 0	Default 0

	contendrá los valores de las sondas de temp
	En esta tabla se escribe desde trigger_trb sonda ‘x’

	RELACION_FANCOIL
	id	fecha	codigo_	codigo_	codigo_	codigo_	rb_	codigo_tp_	rb_s_	codigo_tp_s_	codigo_tp_s_	codigo_tp_s_	codigo_tp_s_	rb_e_	codigo_tp_e_	codigo_tp_e_	codigo_tp_e_	codigo_tp_e_
			fancoil	var_consigna	var_rango	var_sleep	temp	temp	valvula	valvula	vel1	vel2	vel3	valvula	fancoil	vel1	vel2	vel3

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			not null	not null	not null	not null	not null	not null	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1

	los valores de trb_x se corresponde con el numero que identifica el tipo de trb

	los valores de codigoto_x se corresponde con el id de la tabla trb_x para saber a que borna y comando pertenece

## galeria
BD: sistema_X

	GALERIA
	id	fecha	codigo	codigo	orden	nemo	texto	filtro		codigo_rc es el id de la tabla ‘rc’ de la bd sistema
			rc	adjunto				| fecha | timestamp | NO | | current_timestamp() | |		codigo_adjunto es el id de la tabla adjuntos

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(100)	text	Int(11)
			default null	not null	default null	Default ‘’	Default ‘’	Default 0

	DOCUMENTO
	id	fecha	tipo	nemo	padre	codigo	subtipo
					adjunto

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Varchar(45)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			default null	not null	default null	Default 0	default null

	ADJUNTOS
	id	fecha	tipo	ruta

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Varchar(500)
			default null	default null

			0. imagen
			1. video
			2. audio
			3. doc

## iniciarhilostrb
BD: sistema_X

	INICIARHILOSTRB
	id	fecha	trb	argumentos	codigo_rb	bornas	inhbir	tipo	subtipo	identificador	monitor
			tp
					codigo_rb → id de la tabla rb
	Int(11)	timestamp	Int(11)	Varchar(150)	Int(11)	text	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(10)	Int(11)
			default null	JSON*	default null	default null	default null	default null	default null	default null	default null		*en RPC salidas habrá que mandar el subtipo
					además de lo que se está mandando
			0, Raspberryed				0. no	0. entradas	0. normal		0. no
			1. Raspberry ds18b20				1. si	1. salidas	1. limitada		1. si		* bornas separadas por comas
			2, Raspberry pulsador					2. temporizada
			3. Raspberry Dali Entrada					3. con cambio				*monitor se utiliza para los trbs de escucha, para que
			4. Raspberry Pulsos					4. dali rgb				tengan en cuenta si tienen que utilizar la escucha que le llega o no
			5. Raspberry SHT31					5. dali int completa /temp color
			,,,,

	Listado trbs:
	0	Raspberry-ED		(D)	14	SmartTrailX100			29***	siber_df_e			44	aerotehermal_e			59	abb_b21
	1	Raspberry-DS18B20		(D)	15	SmartTrailX835			30***	siber_df_s			45	aerotehermal_s			60	mitsubishi_intesis_e
	2	Raspberry-Pulsador		(D)	16	Analizador			31***	sungrow_e			46	mitshubishi_e			61	mitsubishi_intesis_s
	3	Raspberry-Dali entrada		(D)	17	ReadWatt Salida			32***	sungrow_s			47	mitshubishi_s			62	dooya_e (estor)
	4	Raspberry-Pulsos			18	ReadWatt Entrada			33	somfy_rts_e	(D)		48	deshumectadora_e			63	doyaa_s (estor)
	5	Raspberry-SHT31		(D)	19	Sugarvalleyserie2_e		(D)	34	somfy_rts_s	(D)		49	deshumectadora_s			64	Raspberry-Dali2 entrada		(D)
	6	Raspberry-CO2		(D)	20	Sugarvalleyserie2_s			35***	siber_rf_e			50	md02			65	Raspberry-Dali2 salida		(D)
	7	Raspberry-SD		(D)	21	Ibercomp8edserie_conv		(D)	36***	siber_rf_s			51	ibercomp_sonda
	8	Raspberry-Dali salida		(D)	22	Ibercomp8edeth		(D)	37	Zenner energy eth ( anterior)			52	Sugarvalley_conv_e
	9 ***	Raspberry-SA		(D)	23	|Ibercomp8sdserie_conv		(D)	38***	Zenner water eth (nuevo)			53	Sugarvalley_conv_s
	10	Raspberry-EA		(D)	24	Ibercomp8sdeth		(D)	39***	Sivoia entrada (estor)			54	ibercomp_8ed_modbus
	11	Raspberry-Pulsos-Autoincrmentado			25	Ibercomp4ed4sdserie_conv _e		(D)	40	Sivoia salida (estor)			55	ibecomp_8sd_modbus
	12 ***	Raspberry-VelViento		(D)	26	Ibercomp4ed4sdserie_conv _s		(D)	41	DatasolMet			56	Zenner energy serie (anterior)
	13 ***	Raspberry-DirViento		(D)	27***	Ibercomp4ed4sdeth_e		(D)	42	Somfy_50_e (estores)		(D)	57	zenner water serie (nuevo)
					28***	Ibercomp4ed4sdeth_s		(D)	43	Somfy_50_s		(D)	58	SmartTrailX100_conv_placa

	* el trb SD: tiene max 16 bornas
	* el trb ED: tiene max 16 bornas que comparte con trbs: pulsos, pulsador, velviento, dir-viento					* el trb EA: tiene max 2 bornas
	* el trb sht31: tiene max 2 bornas por idborna, max 8 idbornas					* el trb SA: tiene max 4 bornas
	* el trb co2: tiene max 3 bornas por idborna, max 10 idbornas
	* el trb ds18b20: tiene max 1 borna por idborna, max aprox130 idbornas

	*** Codificado pero pendiente probarlo

## iot
BD: sistema_X

	IOT
	id	fecha	nemo	codigo	estado
				estancia

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)
			default null	not null	Deafult 0

	RELACION_IOT
	id	fecha	codigo_	rb_e	codigo_tp_e_	rb_s	codigo_tp_s
			iot	estado	estado	estado	estado

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			not null	not null	not null	not null	not null

## luces
BD: sistema_X

	LUCES					RELACION_LUCES_COMPARTIDAS
	id	fecha	nemo	codigo_	estado	intensidad	rgb	temperatura		id	codigo_	codigo_	comp_	comp_	comp_	comp_
				estancia					luces1	luces2	estado	intensidad	rgb	temperatura

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	varchar(15)	Int(11)		Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			default null	not null	Deafult 0	Default -1	deafult null	Default -1			not null	not null	default null	default null	default null	default null
					1	1	2	1	-	-	-
					2	1	3	1	-	-	-
					codigo_luces1 y 1 esta relacionada con la tabla luces

					Se utiliza por ejemplo cuando una misma zona de luces tiene distintas intensidades pero comparten estado
					para ello habría dos casos en la tabla luces,
					y en relacion_luces pero en codigo_tp_e_estado de ambas tendrian el mismo codigo por que lo comparten

	RELACION_LUCES
	id	fecha	codigo_	rb_e	codigo_tp_e_	rb_s	codigo_tp_s	rb_	codigo_tp_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_
tipos			luces	estado	estado	estado	estado	dali1	int1	rgb1	dali2	int2	rgb2	dali3	int3	rgb3	dali4	temp	dali5	int5

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			not null	not null	not null	not null	not null	not null	Default -1	not null	Default -1	not null	Default -1	not null	Default -1	not null	Default -1	not null	Default -1	not null

sin dali

int solo

rgb solo

int completa

rgb+w+int					*	*

					* estos no siempre se utilizan

## multimedia
BD: sistema_X

	MULTIMEDIA
	id	fecha	nemo	codigo	estado	tipo
				estancia

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			default null	not null	Default 0	Default 0

					0. cerrado	0→ proyector
					1. abierto	1 → tv
					2. transicion

	RELACION_MULTIMEDIA
	id	fecha	codigo_	rb_s	codigo_tp_s	rb_s	codigo_tp_s	rb_e	codigo_tp_e	rb_e	codigo_tp_e
			multimedia	abrir	abrir	cerrar	cerrar	abrir	abrir	cerrar	cerrar

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			not null	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1

## mto_historicos
BD: sistema_X

					3. desactivado
					2. reanudado
					1. pausado
					0. activado
	MTO_SESION_HISTORICO					MTO_OPERACION_HISTORICO
	id	codigo_	hora_	hora_	accion			id	codigo_sesion_	tiempo	estado	nemo	codigo
		sesion	inicio	fin					historico			tarea	operación

	Int(11)	Int(11)	time	time	Int(11)			Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(100)	Int(11)

					codigo_operacion esta relacionado con el id de la tabla mto_operacion
					codigo_sesion_historico esta relacionado con el id de la tabla mto_sesion_historico

	MTO_SESION_PREVISTO					MTO_OPERACION_PREVISTO
	id	codigo_	tiempo	hora	estado			id	codigo_	tiempo	estado	nemo	codigo
		sesion	inicio	fin					sesion_previsto	inicio		tarea	operación

	Int(11)	Int(11)	Int(11)	time	Int(11)			Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(100)	Int(11)

					codigo_operacion esta relacionado con el id de la tabla mto_operacion
					codigo_sesion_previsto esta relacionado con el id de la tabla mto_sesion_previsto
	* Habrá un motor a las 3:00 que leera para crear casos en tareas del día siguiente

	* Cuando se cambie algo de un día
	Si es hoy, mañana o pasado
		se eliminará la tarea correspondiente y se creara de nuevo
		(aparte de los casos correspondientes a estas estructuras)

	Si es otro día solo se cambiaran los casos correspondientes a las estructuras

## mto_tareas
BD: sistema_X

	MTO_RELACION_TAREAINI					MTO_RELACION_TAREAFIN
	id	codigo	codigo	codigo			id	codigo	codigo	codigo
		operación	mtotareaini	tarea				operación	mtotareafin	tarea

	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)			Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

	codigotarea esta relacionado con el id de la tabla tarea					codigotarea esta relacionado con el id de la tabla tarea

	codigo_mtotareaini esta relacionado con el id de la tabla mto_tarea					codigo_mtotareafin esta relacionado con el id de la tabla mto_tarea

			1.BD
			0. RPC
	MTO_TAREA					MTO_TAREA_RPC				codigo_mtotarea esta relacionado con el id de la tabla mto_tarea
	id	fecha	tipo			id	argumentos	codigo_		* argumentos: guarda los argumentos como json
					mtotarea
					Ej: {"fk":"output_rpc","trb":"7","subtype":"0","rb":"5","terminal":"0","value":"1"}
	Int(11)	timestamp	Int(11)			Int(11)	Varchar(255)	Int(11)
					json

				4. sql
				3. delete
				2. update
				1. insert
				0. insert/update
	MTO_TAREA_BD
	id	codigo_	condicion	tipo	bd	tabla	tdatos	valores		codigo_mtotarea esta relacionado con el id de la tabla mto_tarea
		mtotarea					domo

	Int(11)	Int(11)	Varchar(255)	Int(11)	Varchar(70)	Varchar(70)	Varchar(255)	Varchar(255)
					json	json

## mto_generales
BD: sistema_X
	MTO_ELEMENTO_TRB					MTO_OPERACION
	id	nemo	trb	codigo	borna	tipo	codigo	codigo		id	nemo	tiempo	estado	codigo_
				rb		domo	tareaini	tareafin			tarea			sesion

	Int(11)	Varchar(100)	Varchar(30)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)		Int(11)	Varchar(100)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

					1. riego				*tiempo: en segundos
					2. piscina

	MTO_ACCION_AUTO					MTO_RELACION_OPERACION
	id	nemo	codigo	tipo					id	codigo_	codigo_	codigo_
		tarea	FK	domo					operación	elemento	accion

	Int(11)	Varchar(100)	Int(11)	Int(11)					Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

	MTO_MODO					MTO_SESION
	id	nemo	tiempo	color	tipo			id	fecha	nemo	tiempo	hora	estado	modo	hora_	tiempo_
				trb					tarea					pausa	pausa

	Int(11)	Varchar(100)	Int(11)	Varchar(20)	Int(11)			Int(11)	timestamp	Varchar(100)	Int(11)	time	Int(11)	Int(11)	time	Int(11)

					1. riego					1. sesion
					2. piscina interior					2. manual
					3, piscina exterior			* tiempo: Tiempo max Σ operaciones pertenecientes a dicha sesion
					** Una sesion es unica, una sesion no puede pertencer a un programa y a una ot a la vez
	* tiempo: Tiempo max Σ operaciones pertenecientes a dicho modo
	* color: hexadecimal

	MTO_RELACION_MODO
	id	codigo_	codigo_
		operación	modo

	Int(11)	Int(11)	Int(11)

					3. piscina interior
				0. no		2. piscina exterior
				1. si		1. riego
	MTO_PROGRAMA					MTO_RELACION_PROGRAMA
	id	fecha	nemo	excepto	color	tipo			id	codigo_	codigo_
		tarea			trb					sesion	programa

	Int(11)	timestamp	Varchar(100)	Int(11)	Varchar(20)	Int(11)			Int(11)	Int(11)	Int(11)

			3. piscina interior
			2. piscina exterior
			1. riego
	MTO_OT				MTO_RELACION_OT_PROGRAMA					MTO_RELACION_OT_SESION
	id	dia	tipo		id	codigo_	codigo_	estado		id	codigo_	codigo_	estado
		tarea				ot	programa				ot	sesion

	Int(11)	datetime	Int(11)		Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)		Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

	Una ot solo puede tener un programa por dia (solo dia)
	Una ot puede tener varias sesiones por dia

## operacion
BD: sistema_X

	OPERACION
	id	tipodomo	estado			* Las tablas operacion_x tendran el mismo numero de casos
					que la tabla operación de tipodomo que corresponda

	Int(11)	Int(11)	Int(11)			Por tanto el numero total de casos de la tabla operación tiene que ser el mismo
		not null	not null			que la suma de todos los casos de todas las tablas operacion_x

		0. luces
		1. clima				* codigo_operacion esta relacionado con tabla operación
		2. iot
		3. estor
		4. persiana				Las tablas operacion_x , contiene los valores que se quieren ejecutar
		5. bombas				en una escena, ambiente, rutina….
		6. multimedia
		8. fancoil

	OPERACION_LUCES	7, fancoil
	id	estado	intensidad	rgb	temperatura	codigo_	codigo_		si estado es 0 los demas tdatos (intensidad, rgb, temperatura no tendran valor)
		luces				operación	luces
					* codigo_luces esta relacionado con tabla luces
	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(15)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
		not null	Default -1	defatul null	default null	not null	not null

	OPERACION_CLIMA					OPERACION_FANCOIL
	id	estado	consigna	codigo_	codigo_				id	estado	consigna	velocidad	codigo_	codigo_
		luces		operación	cima					luces		operación	operación	fancoil

	Int(11)	Int(11)	float	Int(11)	Int(11)				Int(11)	Int(11)	float	Int(11)	Int(11)	Int(11)
		not null	default null	not null	not null					not null	default null	not null	not null	not null

	* codigo_clima esta relacionado con tabla clima					* codigo_fancoil esta relacionado con tabla fancoil

	OPERACION_ESTORES					OPERACION_PERSIANAS
	id	estado	nivel	codigo_	codigo_				id	estado	oscuridad	codigo_	codigo_
			luces	operación	estor					luces	operación	persianas

	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)				Int(11)	Int(11)	Int(11	Int(11)	Int(11)
		default null	default null	not null	not null					not null	not null	not null	not null

	* codigo_estor esta relacionado con tabla estor					* codigo_persianas esta relacionado con tabla persianas

## operacion_2
BD: sistema_X

	OPERACION
	id	tipodomo	estado			* Las tablas operacion_x tendran el mismo numero de casos
					que la tabla operación de tipodomo que corresponda

	Int(11)	Int(11)	Int(11)			Por tanto el numero total de casos de la tabla operación tiene que ser el mismo
		not null	not null			que la suma de todos los casos de todas las tablas operacion_x

		0. luces
		1. clima
		2. iot
		3. estor				* codigo_operacion esta relacionado con tabla operación
		4. persiana
		5. bombas				Las tablas operacion_x , contiene los valores que se quieren ejecutar
		6. multimedia				en una escena, ambiente, rutina,…
		8. fancoil

	OPERACION_IOT					OPERACION_CORTINAS
	id	estado	codigo_	codigo_				id	estado	codigo_	codigo_
		luces	operación	iot					luces	operación	cortinas

	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)				Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

	* codigo_iot esta relacionado con tabla iot					* codigo_cortinas esta relacionado con tabla cortinas

	OPERACION_BOMBAS					OPERACION_MULTIMEDIA
	id	id	estado	codigo_	codigo_			id	estado	codigo_	codigo_
				operación	bombas					operación	multimedia

	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)			Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			not null	not null	not null				not null	not null	not null

	* codigo_bombas esta relacionado con tabla bombas					* codigo_multimedia esta relacionado con tabla multimedia

	OPERACION_PISCINA					OPERACION_CALEFACCION
	id	estado_	estado_	estado_	codigo_	codigo_		id	estado	consigna	codigo_	codigo_
		luz	cobertor	depuracion	operación	piscina			luces		operación	calefaccion

	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)		Int(11)	Int(11)	float	Int(11)	Int(11)
		not null	not null	not null	not null	not null			not null	default null	not null	not null

	* codigo_piscina esta relacionado con tabla piscina					* codigo_calefaccion esta relacionado con tabla calefaccion

	OPERACION_REFRIGERACION
	id	estado	codigo_	codigo_
		luces	operación	refrigeracion

	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

	* codigo_refrigeracion esta relacionado con tabla refrigeracion

## persianas
BD: sistema_X

					TRB: Somfy
	PERSIANAS
	id	fecha	nemo	codigo_	oscuridad	estado			Estado = control posicion
				estancia
					Consigna = Dim oscuridad
	Int(11)	timestmap	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

					0. bajar
					1. up / subir
					2. down / transicion
					3. stop
					4. favourite

	RELACION_PERSIANAS
	id	fecha	codigo_	tipo	rb_s	codigo_tp_s	codigo_tp_s	rb_s	codigo_tp_s	rb_s	codigo_tp_s	rb_e	codigo_tp_e	rb_e	codigo_tp_e
			persiana		estor	estado	consigna	subir	subir	bajar	bajar	subir	subir	bajar	bajar

	Int(11)	timestmap	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
					default null	default null	default null	default null	default null	default null	default null	default null
				0. somfy
				1. digital
				2. dooya

## post
BD: sistema_X

	HISTORICOPOST					* ver con Gemma valores estado???
	id	fecha	tipo	codigo_	estado
			tcaso	post			*codigo_post contiene el id de la tabla post

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)

					0. enviado
					1. activado
					2. desactivado	→ se utiliza para que se muestre o no
					3. leido

	POST
	id	fecha	tipo	texto	estado	activo	emisor	receptor	pertenencia	fecha	codigo_
			tcaso					anotacion	post

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	datetime	Int(11)

					0. enviado	0. activo
					1. leido	1. inactivo			* cuando se envia un post se crea un caso por emisor
					2. marcado				y otro por cada receptor y todos tienen el mismo
					3. cerrado	-> desaparece de la pantalla			valor de pertenencia, por ello hay que coger
					4. pendiente de enviar, es por anotacion				el siguiente valor de pertenencia antes de escribir
					5. eliminado

	* emisor y receptor contiene el id de la tabla rc de sistema_pruebas
	* codigo_post contiene el id de la tabla post

	NOTIFICACIONES
	id	fecha	tipo	codigo	estado	emisor	receptor		* emisor y receptor contiene el id de la tabla rc de sistema_pruebas
			tcaso

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Varchar(10)	Int(11)	Int(11)

	* la table usuario_post que teniamos antes deja de existir y utilizamos en su lugar la tabla rc de sistema_pruebas

	* antes los tipos de la tabla usuario_post eran 0→ rc, 1 → master, 2 → app

## piscina
BD: sistema_X

	PISCINA
	id	fecha	nemo	codigo_	ph	temp	redox	estado_	estado_	estado_
				estancia				luz	cobertor	depuracion

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	float	float	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			default null	not null	default null	default null	default null	default null	default null	default null

					0. cerrado
					1. abierto
					2. transicion

	RELACION_PISCINA
	id	fecha	codigo_	rb_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_	rb_s	codigo_tp_s	rb_e	codigo_tp_e
			piscina	temp	temp	ph	ph	redox	redox	luz	luz	luz	luz

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			not null	not null	not null	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1

	RELACION_PISCINA
	rb_s	codigo_tp_s	rb_s	codigo_tp_s	rb_e	codigo_tp_e	rb_e	codigo_tp_e	rb_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_
	abrir	abrir	cerrar	cerrar	abrir	abrir	cerrar	cerrar	depuracion	depuracion	depuracion	depuracion

	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1	Default -1

## refrigeracion
BD: sistema_X

	REFRIGERACION
	id	fecha	nemo	codigo_	estado
				estancia

	Int(11)	timestmap	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)

					0. bajar
					1. subir
					2. transicion

	RELACION_REFRIGERACION
	id	fecha	codigo_	rb_e	codigo_tp_e	rb_s	codigo_tp_s	rb_s	codigo_tp_s
			refrigeracion	estado	estado	on	on	off	off

	Int(11)	timestmap	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
				default null	default null	default null	default null	default null	default null

## th_x
				*modulo 0 y 1 están a modo informativo la funcionalidad la realizan
BD: sistema_x					los triggers y eventos
				NO SE LLAMAN DESDE UNA FUNCIÓN DEL SOA
			7. pulsador					SE ACTIVAN CUANDO SE ESCRIBE EN LA TP
			6. consigna
			5. evento		Ip, puerto, tp, borna, tipovalor***			* modulo 2,4 y 5 no tienen valor en fk
			4. socket					Solo tienen una tipología
			3. cadenaseguridad		trb, rb_tpse, borna_tpse
			2. salida					*modulo 3: comprueba el valor de la tp con la tp que llega en argumentos
			1. medidores			1. si			si es igual → nada
			0. th			0. no			si es diferente → escribe el valor que tiene la tp que llega
	TH_nemocomando_nemotrb					en argumentos, con el mismo valor que tiene para que se active
	id	codigo	modulo	fk	argumentos	inhibir			el trigger que tenga cosido
		tp
				*modulo 4: envia informacion al nodejs, para que la aplicación se de
	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(255)	Int(11)			cuenta de que ha habido un cambio (websocket)
				JSON				envia el nemo (luz, clima,…), id (id estancia, …., id que necesita la API)
modulo:	valor fk:
modulo = 0	0. Historico general
	1. min general		4. min anual		7. min mensual		10. min diario		13. min hora
	2. max general		5. max anual		8. max mensual		11. max diario		14. max hora
	3. Media general		6. Media anual		9. Media mensual		12. Media diario		15. Media hora

Modulo = 1	0. Medidor general		6. Medidor general sol			los medidores del sol, toma las mediciones entre las horas de atardecer y amanecer
	1. Medidor anual		7. Medidor anual sol
	2. Medidor mensual		8. Medidor mensual sol
	3. Medidor diario		9. Medidor diario sol					*codigotp es el id de la tabla trb_x
	4. Medidor horario		10. Medidor horario sol
	5. Medidor minuto		11. Medidor minuto sol
				*** Pte ver que argumento le van a llegar finalmente para el soa nuevo

Modulo = 3	0 → salida cadenaseguridad			1→ entrada cadena seguridad

Modulo = 4	los argumentos dependen del valor del argumento nemo
	Nemo		argumentos
	0→ luz		floor(id_planta). room(id_estancia), zone(id_luz), nemo,type( 0 -> status, 1-> int, 2-> color)
	1→ seguridad		id (codigotp),nemo
	2→ clima		floor(id_planta). room(id_estancia), zone(id_luz), nemo,type( 0 → temp, 1→ consigna, 2→ humedad, 3→ co2)
	3→ acceso		id1(borna salida), id2(codigotp ent1),id3(codigotp ent2),nemo, trb(tipotrb), type( 0 -> door, 1-> gate, 2-> garage)
	4→ iot		floor(id_planta). room(id_estancia), zone (id_zona), nemo,type( 0 -> enchufe, 1-> extractor)

Modulo = 6	0 → calor			1→ frio

Modulo = 7

## trb_x
BD: sistema_x

	TRB_nemocomando_nemotrb					Habrá n casos por bornas programadas por trb x comando					* no todos las tablas de los trbs tendrán dicho tdato, solo los (D)
	id	fecha	borna	valor	codigo_rb	domo *
					Codigorb → id de la tabla rb					(D) → tendrá tdato domo en la tabla, para indicar al trigger
					la funcionalidad a realizar
	Int(11)	timestamp	Int(11)	varchar(10)	Int(11)	Int(11)		El tdato valor sera de un tipo o de otro dependiendo del tipo trb al que pertenezca
			default null	default null	default null	default null		si es tipo float el valor decimal se escribe con ‘.’ en lugar de con ‘,’ como antes					los trbs que no tienen domo, los triggers son específicos, por
					-1. no					ejemplo los medidores
					0. luces			Int(11)	-> trb digitales
					1. clima			float	-> trb analogicos					Hay un trigger por trb por la funcionalidad que corresponda
					2. iot			bigint	-> trb rasp_pulsos
					3. estor			varchar → otros
					4, persianas
					5. bombas
					6, multimedia		* el nombre de la tabla se forma con “trb_” + nemocomando +”_” +nemotrb
					7, piscina		Ej: ‘trb_rasp_ed’
					8. fancoil
					9,cuadro		Si el nemocomando y el nemotrb es el mismo solo se pone una vez
					10. seguridad		Ej: trb_analizador
					11. accesos
					12. cortinas
					13. mantenimiento

	Listado trbs:
	0	Raspberry-ED		(D)	14	SmartTrailX100			29***	siber_df_e			44	aerotehermal_e			59	abb_b21
	1	Raspberry-DS18B20		(D)	15	SmartTrailX835			30***	siber_df_s			45	aerotehermal_s			60	mitsubishi_intesis_e
	2	Raspberry-Pulsador		(D)	16	Analizador			31***	sungrow_e			46	mitshubishi_e			61	mitsubishi_intesis_s
	3	Raspberry-Dali entrada		(D)	17	ReadWatt Salida			32***	sungrow_s			47	mitshubishi_s			62	dooya_e (estor)
	4	Raspberry-Pulsos			18	ReadWatt Entrada			33	somfy_rts_e	(D)		48	deshumectadora_e			63	doyaa_s (estor)
	5	Raspberry-SHT31		(D)	19	Sugarvalleyserie2_e		(D)	34	somfy_rts_s	(D)		49	deshumectadora_s			64	Raspberry-Dali2 entrada		(D)
	6	Raspberry-CO2		(D)	20	Sugarvalleyserie2_s			35***	siber_rf_e			50	md02			65	Raspberry-Dali2 salida		(D)
	7	Raspberry-SD		(D)	21	Ibercomp8edserie_conv		(D)	36***	siber_rf_s			51	ibercomp_sonda
	8	Raspberry-Dali salida		(D)	22	Ibercomp8edeth		(D)	37	Zenner energy eth ( anterior)			52	Sugarvalley_conv_e
	9 ***	Raspberry-SA		(D)	23	|Ibercomp8sdserie_conv		(D)	38***	Zenner water eth (nuevo)			53	Sugarvalley_conv_s
	10	Raspberry-EA		(D)	24	Ibercomp8sdeth		(D)	39***	Sivoia entrada (estor)			54	ibercomp_8ed_modbus
	11	Raspberry-Pulsos-Autoincrmentado			25	Ibercomp4ed4sdserie_conv _e		(D)	40	Sivoia salida (estor)			55	ibecomp_8sd_modbus
	12 ***	Raspberry-VelViento		(D)	26	Ibercomp4ed4sdserie_conv _s		(D)	41	DatasolMet			56	Zenner energy serie (anterior)
	13 ***	Raspberry-DirViento		(D)	27***	Ibercomp4ed4sdeth_e		(D)	42	Somfy_50_e (estores)		(D)	57	zenner water serie (nuevo)
					28***	Ibercomp4ed4sdeth_s		(D)	43	Somfy_50_s		(D)	58	SmartTrailX100_conv_placa

	* el trb SD: tiene max 16 bornas
	* el trb ED: tiene max 16 bornas que comparte con trbs: pulsos, pulsador, velviento, dir-viento					* el trb EA: tiene max 2 bornas
	* el trb sht31: tiene max 2 bornas por idborna, max 8 idbornas					* el trb SA: tiene max 4 bornas
	* el trb co2: tiene max 3 bornas por idborna, max 10 idbornas
	* el trb ds18b20: tiene max 1 borna por idborna, max aprox130 idbornas

	*** Codificado pero pendiente probarlo

## seguridad
BD: sistema_X

	SEGURIDAD
	id	fecha	nemo	valor	estado
				estancia

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Varchar(15)	Int(11)
			default null	default null	Default 0

	RELACION_SEGURIDAD
	id	fecha	codigo_	rb_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_
			seguridad	valor	valor	estado	estado

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
			not null	not null	not null	not null	not null

	codigo_seguridad es el id de la tabla seguridad

## task
BD: sistema_X

	TASK
	id	tipo	tipo_	fecha_	programacion	offset_	tipo_	fecha_	programacion	offset_	habilitado_	habilitado_	codigo_ambiente	codigo_ambiente	temporal	notificacion
		rutina	inicio	inicio	inicio	inicio	fin	fin	fin	fin	usuario	admin	_inicio	_fin	operación	operación

	Int(11)	Int(11)	Int(11)	date	Varchar(70)	Int(11)	Int(11)	date	Varchar(70)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

		1. sleep	0, fija				0, fija					0. no
			1, amanecer				1, amanecer					1, si
			2. atardecer				2. atardecer

	*codigo_ambiente_inicio y codigo_ambiente_fin esta relacionada con la tabla ambientes					En programacion_inicio y programacion_fin ,los valores a escribir serán de la tipologia

					año,mes,dia,hora,minuto,segundo			Ej: 2021,05,25,13,00,0
					el mes tiene que ser un mes menos
	RELACION_DOMO_TASK
	id	codigo_	codigo_	tipodomo					seg min hora dias (separados por comas)			Ej: 0 00 18 * * 0,1,2,3,4,5,6
		task	domo	inicio

	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
					temporal se utiliza para que cuando se ejecuta se elimine el caso, como el sleep por ejemplo

	codigo_task esta relacionado con la tabla task					En programacion_inicio y programacion_fin ,los valores a escribir serán de la tipologia

	en relacion_domo_task, se crea caso solo con el sleep					En offset se utiliza para sumar o restar un intervalo, por tanto se escribira numeros tanto positivos como negativos

## tp_medidores
BD: sistema_x

					TipoTcaso

		medidor_nemocomando_nemotrb_codigotp					0 → general
		id	fecha	valor	tipotcaso	medicion_	medicion_	medicion	fecha_	fecha_	resultado		1 → anual
			tp			inicial	final		inicio	fin	fecha | timestamp | NO | MUL | current_timestamp() | |		2 → mensual
					3 → diario
	factor	Int(11)	timestamp	Varchar(10)	Int(11)	decimal(15,2)	decimal(15,2)	decimal(15,2)	timestamp	timestamp	decimal(15,2)		4 → hora
					5 → minuto
	general					6 → factor

	anual
					8 → general_sol
	anual					9 → anual_sol
					10 → mensual_sol
	mensual					11 → diario_sol
					12 → hora_sol
	diario					13 → minuto_sol

	hora

	minuto

	*el valor de codigotp en el nombre de la tabla es el id de la tabla trb_nemocomando_nemotrb que corresponda

	* los tdatos tipotcaso y fecha son de indices

	Del tcaso factor mira el trigger para hacer el calculo para obtener el valor del tdato resultado

	el nombre de la tabla medidores es el nombre de la medidor_nemocomando_nemotrb_codigotp
	Ej: medidor_rasp_ed_ 2

	* la tp_medidores_historicos no las estamos usando

## tp_historicos
BD: sistema_x

	historico_nemocomando_nemotrb_codigotp
	id	fecha	valor	tipotcaso

	Int(11)	timestamp	float	Int(1)

				0. general

				1. min general
				2. max general
				3. med general

				4. min anual
				5. max anual
				6. med anual

				7. min mensual
				8. max mensual
				9. med mensual

				10. min dia
				11. max dia
				12. med dia

				13. min hora
				14. max hora
				15. med hora
	Ej: historico_rasp_ed_1

## tareas_1
BD: sistema_X
	TAREA					*codigo_domo es el id de la tabla luces, clima, estor o grupo_luces
	id	fecha	modo	submodo	scheduled	intervalo	tipo	estado	codigo_	tipotarea	comentario			*tipotarea: a que pertenece dicha tarea y en algunos casos tienen
					inicio			domo					codigo_domo
					para identificar a que tabla tienen que ir leer
	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Varchar(70)	Varchar(10)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(255)

			0. puntual	0 . auto			0. RPC	0. desactivado		0. luces **				** esos son los tipotarea que tienen codigo_domo asignado
			1. periódica	1 . despertador		+5	1. BD	1. activado		1. clima **
			2. amanecer	2. rutina inicio		-5	2. notificación			2. estor **
			3. atardecer	3. rutina fin			3. email			3. grupo luces **
			4. amanecer periódica	4. periodica inicio			4. sms			4. riego
			5. atardecer periódica	5. periodica fin			5. rutina			5. piscina				MODOS
					6. bombas**				0. puntual		Ej: el dia x a la hora Y
					7. grupo_bombas**
					8. fancoil**				1. periódica		Ej: Los L,X,V a las 15:00

	En scheduled,los valores a escribir serán de la tipologia					2. amanecer		EJ: todos los dias a la hora de amanecer y atardecer
	si modo = 0					3, atardecer		es para todos los días, se escriben todos los días
	año,mes,dia,hora,minuto,segundo			Ej: 2021,05,25,13,00,0
				el mes tiene que ser un mes menos					la horas correspondientes del dia actual
	si modo = 1					Se Utiliza por ejemplo en el alumbrado exterior,
	* * * * * *			Ej: 0 17 ? * 0,4-6					a las 03:00
	┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬			Ej: 0 00 18 * * 0,1,2,3,4,5,6
	│ │ │ │ │ │					4. amanecer per…		EJ. los L,X,V a las horas de amanecer y atardecer
	│ │ │ │ │ └ day of week (0 – 6)			Starting with Sunday					5. atardecer per..		se escribiran los dias correspondientes con la hora de
	│ │ │ │ └───── month (1 - 12)					amanecer o atardecer
	│ │ └────────── day of month (1 - 31)					Se utiliza por ejemplo para las rutinas.
	│ │ └─────────────── hour (0 - 23)
	│ └──────────────────── minute (0 - 59)
	└───────────────────────── second (0 - 59, OPTIONAL)

	TAREA_RPC				codigo_tarea esta relacionado con el id de la tabla tarea
	id	argumentos	codigo_		* argumentos: guarda los argumentos como json
			tarea
					Ej: {"fk":"output_rpc","trb":"7","subtype":"0","rb":"5","terminal":"0","value":"1"}
	Int(11)	Varchar(255)	Int(11)
		json

	HISTORICO_TAREA
	id	codigo_	comentario		codigo_tarea esta relacionado con el id de la tabla tarea
		tarea

	Int(11)	Int(11)	text

## tareas_2
BD: sistema_X
					json array simple	json array simple
	TAREA_BD
	id	codigo	condicion	tipo	bd	tabla	tdatos	valores		tdatos: [“id”, “fecha”, “nemo”,…]
		tarea					valores: [”1”,“2022-05-09”, ”nemo1”,…}]

	Int(11)	Int(11)	Varchar(255)	Int(11)	Varchar(70)	Varchar(70)	longtext	longtext		Esta pensado para crear un solo caso, si se necesita hacer
					por ejemplo dos insert, creamos dos casos
				0. insert/update (insert si no existe)					o generamos una sentencia sql en tarea_sql
				1. insert
				2. update
				3. delete
				4. sql	(otra instrucción sql que no esta contemplada en los tipos anteriores y se escribe la sentencia en
					el tdato sql de la tabla tarea_sql

	TAREA_SQL
	id	codigo_	sql		codigo_tarea esta relacionado con el id de la tabla tarea
		tarea

	Int(11)	Int(11)	text

	TAREA_NOTIFICACION
	id	codigo_	titulo	texto	destinos	argumentos
		tarea

	Int(11)	Int(11)	Varchar(70)	Varchar(70)	Varchar(70)	Varchar(255)
					json	json

	TAREA_SMS					TAREA_EMAIL
	id	codigo_	texto	destinos		id	codigo_	asunto	texto	destinos
		tarea					tarea

	Int(11)	Int(11)	Varchar(255)	Varchar(70)		Int(11)	Int(11)	Varchar(70)	Varchar(255)	Varchar(70)

	TAREA_RUTINA
	id	codigo_	codigo_
		tarea	rutina

	Int(11)	Int(11)	Int(11)

## eventos
EVENTO					EVENTO_RPC
id	CONDICION	TIPO					ARGUMENTOS	CODIGO EVENTO

		0 Rpc
		1 Bd
	x>1200	2 notificacion
		3 Email
		4 sms
		5 alarma MUTA
		6 alarma					EVENTO_BD
				CODICION	CODIGO EVENTO	TIPO	BD	TABLA	TDATOS	VALORES

EVENTO_ALARMA					0 Insert/Update			(json)	(json)
id	GRUPO ALARMA	NEMO	DESCRIPCION	INHIBIR	Q INHIBIR	ESTADO	CODIGO EVENTO	TIPO				1 Insert
				2 Update
				0 Rpc				3 Delete
				1 Bd				4 Sql
				2 notificacion
				3 Email
				4 sms		EVENTO_SQL
				CODIGO EVENTO_BD	SQL

				(text)
TPAS
id	FECHA	ESTADO	CODIGO ALARMA					EVENTO_NOTIFICACIÓN
				TITULO	TEXTO	CODIGO EVENTO	DESTINOS	ARGUM.

RELACIÓN_EVENTOS_TPOS
id	CODIGO EVENTO	TP	BORNA
				EVENTO_SMS
				TEXTO	CODIGO EVENTO	DESTINOS
TODAS LAS TPS TENDRAN QUE IR A RELACION EVENTOS A VER SI TIENEN ALGUN EVENTO

				EVENTO_EMAIL
				ASUNTO	TEXTO	CODIGO EVENTO	DESTINOS

## variables
BD: sistema_x

	VARIABLES
	id	fecha	nemo	valor	tipo

	Int(11)	timestamp	Varchar(50)	Varchar(20)	Int(11)

					0. modo clima
					1. consigna
					2. salida limitada *
					3. salida temporizada
					4. salida con cambio
					5. sleep

	* En lasa salidas limitadas habrá 3 casos:
			tiempo
			valor1
			valor1

## tiempo
BD: sistema_X

	ZONAS
	id	fecha	longitud	latitud	nemo	url
			estor	estor	estor

	Int(11)	timestmap	Varchar(100)	Varchar(100)	Varchar(100)	Varchar(255)

	ACTUAL
	id	fecha	codigo	nemo	valor
			zona

	Int(11)	timestmap	Int(5)	Varchar(150)	Varchar (150)

	PRONOSTICO_DIARIO
	id	fecha	cod	temperatura	id	desc_	icono_	precipitacion	humedad	uv	velocidad	direccion
			zona		clima	clima	clima

	Int(11)	timestmap	Int(5)	Varchar(10)	Int(5)	Varchar(150)	Varchar(10)	Varchar(10)	Varchar(10)	Varchar(10)	Varchar(10)	Varchar(10)

	PRONOSTICO_SEMANA
	id	fecha	dia	cod	temp_	temp_	id	desc_	icono_	precipitacion	humedad	uv	velocidad	direccion
				zona	min	max	clima	clima	clima

	Int(11)	timestmap	Int(5)	Int(5)	Varchar(10)	Varchar(10)	Int(5)	Varchar(150)	Varchar(10)	Varchar(10)	Varchar(10)	Varchar(10)	Varchar(10)	Varchar(10)