## trb_x
BD: sistema_x

	TRB_nemocomando_nemotrb					Habrá n casos por bornas programadas por trb x comando					* no todos las tablas de los trbs tendrán dicho tdato, solo los (D)
	id	fecha	borna	valor	codigo_rb	domo *
					Codigorb → id de la tabla rb					(D) → tendrá tdato domo en la tabla, para indicar al trigger
					la funcionalidad a realizar
	Int(11)	timestamp	Int(11)	varchar(10)	Int(11)	Int(11)		El tdato valor sera de un tipo o de otro dependiendo del tipo trb al que pertenezca
					si es tipo float el valor decimal se escribe con ‘.’ en lugar de con ‘,’ como antes					los trbs que no tienen domo, los triggers son específicos, por
					-1. no					ejemplo los medidores
					0. luces			Int(11)	-> trb digitales
					1. clima			float	-> trb analogicos					Hay un trigger por trb por la funcionalidad que corresponda
					2. iot			bigint	-> trb rasp_pulsos
					3. estor			varchar → otros
					4, persianas
					5. bombas
					6, multimedia		* el nombre de la tabla se forma con “trb_” + nemocomando +”_” +nemotrb
					7, piscina		Ej: ‘trb_rasp_ed’
					8. fancoil
					9,cuadro		Si el nemocomando y el nemotrb es el mismo solo se pone una vez
					10. seguridad		Ej: trb_analizador
					11. accesos
					12. cortinas
					13. mantenimiento
					14. grupo_luces
					15. grupo_bombas
	Listado trbs:
	0	Raspberry-ED		(D)	14	SmartTrailX100			29***	siber_df_e			44	aerotehermal_e
	1	Raspberry-DS18B20		(D)	15	SmartTrailX835			30***	siber_df_s			45	aerotehermal_s
	2	Raspberry-Pulsador		(D)	16	Analizador			31***	sungrow_e			46	mitshubishi_e
	3	Raspberry-Dali entrada		(D)	17	ReadWatt Salida			32***	sungrow_s			47	mitshubishi_s
	4	Raspberry-Pulsos			18	ReadWatt Entrada			33	somfy_rts_e	(D)		48	deshumectadora_e
	5	Raspberry-SHT31		(D)	19	Sugarvalleyserie2_e		(D)	34	somfy_rts_s	(D)		49	deshumectadora_s
	6	Raspberry-CO2		(D)	20	Sugarvalleyserie2_s			35***	siber_rf_e			50	md02
	7	Raspberry-SD		(D)	21	Ibercomp8edserie_conv		(D)	36***	siber_rf_s			51	ibercomp_sonda
	8	Raspberry-Dali salida		(D)	22	Ibercomp8edeth		(D)	37	Zenner energy eth ( anterior)			52	Sugarvalley_conv_e
	9 ***	Raspberry-SA		(D)	23	|Ibercomp8sdserie_conv		(D)	38***	Zenner water eth (nuevo)			53	Sugarvalley_conv_s
	10	Raspberry-EA		(D)	24	Ibercomp8sdeth		(D)	39***	Sivoia entrada (estor)			54	ibercomp_8ed_modbus
	11	Raspberry-Pulsos-Autoincrmentado			25	Ibercomp4ed4sdserie_conv _e		(D)	40	Sivoia salida (estor)			55	ibecomp_8sd_modbus
	12 ***	Raspberry-VelViento		(D)	26	Ibercomp4ed4sdserie_conv _s		(D)	41	DatasolMet			56	Zenner energy serie (anterior)
	13 ***	Raspberry-DirViento		(D)	27***	Ibercomp4ed4sdeth_e		(D)	42	Somfy_50_e (estores)		(D)	57	zenner water serie (nuevo)
					28***	Ibercomp4ed4sdeth_s		(D)	43	Somfy_50_s		(D)
	* el trb SD: tiene max 16 bornas
	* el trb ED: tiene max 16 bornas que comparte con trbs: pulsos, pulsador, velviento, dir-viento					* el trb EA: tiene max 2 bornas
	* el trb sht31: tiene max 2 bornas por idborna, max 8 idbornas					* el trb SA: tiene max 4 bornas
	* el trb co2: tiene max 3 bornas por idborna, max 10 idbornas
	* el trb ds18b20: tiene max 1 borna por idborna, max aprox130 idbornas

	*** Codificado pero pendiente probarlo

## th_x
				*modulo 0 y 1 están a modo informativo la funcionalidad la realizan
BD: sistema_x					los triggers y eventos
				NO SE LLAMAN DESDE UNA FUNCIÓN DEL SOA
			7. pulsador					SE ACTIVAN CUANDO SE ESCRIBE EN LA TP
			6. consigna
			5. evento		Ip, puerto, tp, borna, tipovalor***			* modulo 2,4 y 5 no tienen valor en fk
			4. socket					Solo tienen una tipología
			3. cadenaseguridad		trb, rb_tpse, borna_tpse
			2. salida					*modulo 3: comprueba el valor de la tp con la tp que llega en argumentos
			1. medidores			1. si			si es igual → nada
			0. th			0. no			si es diferente → escribe el valor que tiene la tp que llega
	TH_nemocomando_nemotrb					en argumentos, con el mismo valor que tiene para que se active
	id	codigo	modulo	fk	argumentos	inhibir			el trigger que tenga cosido
		tp
				*modulo 4: envia informacion al nodejs, para que la aplicación se de
	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(255)	Int(11)			cuenta de que ha habido un cambio (websocket)
				JSON				envia el nemo (luz, clima,…), id (id estancia, …., id que necesita la API)
modulo:	valor fk:
modulo = 0	0. Historico general
	1. min general		4. min anual		7. min mensual		10. min diario		13. min hora
	2. max general		5. max anual		8. max mensual		11. max diario		14. max hora
	3. Media general		6. Media anual		9. Media mensual		12. Media diario		15. Media hora

Modulo = 1	0. Medidor general		6. Medidor general sol			los medidores del sol, toma las mediciones entre las horas de atardecer y amanecer
	1. Medidor anual		7. Medidor anual sol
	2. Medidor mensual		8. Medidor mensual sol
	3. Medidor diario		9. Medidor diario sol					*codigotp es el id de la tabla trb_x
	4. Medidor horario		10. Medidor horario sol
	5. Medidor minuto		11. Medidor minuto sol
				*** Pte ver que argumento le van a llegar finalmente para el soa nuevo

Modulo = 3	0 → salida cadenaseguridad			1→ entrada cadena seguridad

Modulo = 4	los argumentos dependen del valor del argumento nemo
	Nemo		argumentos
	0→ luz		floor(id_planta). room(id_estancia), zone(id_luz), nemo,type( 0 -> status, 1-> int, 2-> color)
	1→ seguridad		id (codigotp),nemo
	2→ clima		floor(id_planta). room(id_estancia), zone(id_luz), nemo,type( 0 → temp, 1→ consigna, 2→ humedad, 3→ co2)
	3→ acceso		id1(borna salida), id2(codigotp ent1),id3(codigotp ent2),nemo, trb(tipotrb), type( 0 -> door, 1-> gate, 2-> garage)
	4→ iot		floor(id_planta). room(id_estancia), zone (id_zona), nemo,type( 0 -> enchufe, 1-> extractor)

Modulo = 6	0 → calor			1→ frio

Modulo = 7

## bombas
BD: sistema_X

	BOMBAS
	id	fecha	nemo	codigo	estado
				estancia

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)

	RELACION_BOMBAS
	id	fecha	codigo_	rb_e	codigo_tp_e_	rb_s	codigo_tp_s
			bombas	estado	estado	estado	estado

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

	GRUPO_BOMBAS					RELACION_GRUPO_BOMBAS
	id	fecha	nemo	modo	programacion			id	codigo_	codigo_
				luces	luces				bombas	grupo

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)			Int(11)	Int(11)	Int(11)

				0. manual	0. desactivado
				1, auto	1. activado

## piscina
BD: sistema_X

	PISCINA
	id	fecha	nemo	codigo_	ph	temp	redox	estado_	estado_	estado_
				estancia				luz	cobertor	depuracion

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	float	float	Int(11)	Int(11)	Int(11)

					0. cerrado
					1. abierto
					2. transicion

	RELACION_PISCINA
	id	fecha	codigo_	rb_e	codigo_tp_e_	rb_s	codigo_tp_s	rb_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_
			piscina	ph	ph	nivel	nivel	temp	temp	redox	redox	luz	luz	cobertor	cobertor	depuracion	depuracion

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

## consumos
BD: sistema_X

	RELACION_CONSUMOS
	id	fecha	nemo	rb_	codigo_tp_	tipo	subtipo	formula
				valor	valor	cerrar	cerrar

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(140)

					1. agua	1. general
					2. electricidad	2. tarta
					3. eficiencia
					4. energia solar

	rb_valor es el codigo_rb del medidor y codigo_tp_valor es el id de la tabla del medidor

## seguridad
BD: sistema_X

	SEGURIDAD
	id	fecha	nemo	valor	estado
				estancia

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Varchar(15)	Int(11)

	RELACION_SEGURIDAD
	id	fecha	codigo_	rb_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_
			seguridad	valor	valor	estado	estado

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

	codigo_seguridad es el id de la tabla seguridad

## accesos
BD: sistema_X

	ACCESOS
	id	fecha	nemo	tipo	estado
				estancia

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)

				0. salida	0. cerrado
				1. dos estados	1. abierto
					2. transicion

	RELACION_ACCESOS
	id	fecha	codigo_	rb_s	codigo_tp_s	rb_s	codigo_tp_s	rb_e	codigo_tp_e	rb_e	codigo_tp_e
			accesos	abrir	abrir	cerrar	cerrar	abrir	abrir	cerrar	cerrar

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

	GRUPO_ACCESOS				RELACION_GRUPO_ACCESOS
	id	fecha	nemo		id	codigo_	codigo_
					grupo	accesos

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)		Int(11)	Int(11)	Int(11)

## at_home
AT_HOME
id	nemo	estado
	luces

Int(11)	Varchar(140)	Int(11)

MODO
id	nemo	codigo_	estado
	luces	at_home

Int(11)	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)

PROGRAMA
id	nemo	codigo_	codigo_
	luces	modo	ambiente

Int(11)	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)

## home
HOME_ESTADO
id	fecha	nemo	color??	estado
	cima	luces		operación

Int(11)	timestamp	Varchar(150)	Varchar(8)	Int(11)

RELACION_HOME_OPERACION					RELACION_HOME_ESCENA
id	codigo_	codigo_	tiempo		id	codigo_	codigo_	tiempo
	home	operación	operación			home	escena	operación

Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)		Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

## rutinas
BD: sistema_X

	RUTINA
	id	tipo_	pertenencia	schedule	nemo	color??	estado	tipo_	hora	tipo_	hora_	codigo_	codigo_	codigo_	codigo_	notificacion
		rutina	inicio	cima	luces		operación	inicio	inicio	fin	fin	planta	grupo	subgrupo	estancia	operación

	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(70)	Varchar(150)	Varchar(50)	Int(11)	Int(11)	Varchar(10)	Int(11)	Varchar(10)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

		0. inicio					0, fija	12:00	0, fija	12:00
		1. fin	id rutina inicio					1, amanecer	+5	1, amanecer	0
					2. atardecer	-5	2. atardecer	-5

	Cuando se crea una rutina :
		Se crea caso para rutina inicio (tipo_rutina=0)
		SI tiene hora fin: crea caso rutina fin (tipo_rutina = 1) donde hora_inicio = hora_fin y pertenencia = id rutina inicio a la que corresponde

		Solo se puede sumar o restar tiempo a las rutinas de amanecer y/o atardecer

	** Cuando se ejecuta la rutina:
		Copia tablas originales en tablas previas_rutina,
		Si tiene hora fin: crear las operaciones correspondientes con los valores que hay en luces, clima,…., para cargar el array del soajs
		para que cuando se tenga que ejecutar esta tarea, se ejecute de la misma manera que la de inicio sin cargar los datos de la tarea fin

	* si tiene fecha_fin crea tarea de tipo bd: borrar tarea rutina (id_rutina), borrar rutina(id rutina)

	RELACION_RUTINA_OPERACION					RELACION_RUTINA_ESCENA
	id	codigo_	codigo_	tiempo					id	codigo_	codigo_	tiempo
		rutina	operación	operación					rutina	escena	operación

	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)					Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

## task
BD: sistema_X

	TASK
	id	tipo	tipo_	fecha_	programacion	offset_	tipo_	fecha_	programacion	offset_	habilitado_	habilitado_	codigo_ambiente	codigo_ambiente	temporal	notificacion
		rutina	inicio	inicio	inicio	inicio	fin	fin	fin	fin	usuario	admin	_inicio	_fin	operación	operación

	Int(11)	Int(11)	Int(11)	date	Varchar(70)	Int(11)	Int(11)	date	Varchar(70)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

		0. sleep	0, fija				0, fija
		1. grupo_luces	1, amanecer				1, amanecer
		2. grupo_bombas	2. atardecer				2. atardecer

	*codigo_ambiente_inicio y codigo_ambiente_fin esta relacionada con la tabla ambientes					En programacion_inicio y programacion_fin ,los valores a escribir serán de la tipologia

					año,mes,dia,hora,minuto,segundo			Ej: 2021,05,25,13,00,0
					el mes tiene que ser un mes menos
	RELACION_DOMO_TASK
	id	codigo_	codigo_	tipodomo		codigo_task esta relacionado con la tabla task			seg min hora dias (separados por comas)			Ej: 0 00 18 * * 0,1,2,3,4,5,6
		task	domo	inicio

	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

	SLEEP
	id	codigo_	codigo_		codigo_task esta relacionado con la tabla task
		task	fancoil

	Int(11)	Int(11)	Int(11)

## ambientes
BD: sistema_X

	AMBIENTE
	id	fecha	nemo	estado	codigo_	codigo_	codigo_	codigo_	eliminado	tipo
		cima	luces	operación	planta	grupo	subgrupo	estancia	operación	operación

	Int(11)	timestamp	Varchar(150)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

					0. no	0.ambiente
					1. si	1. rutina

	* Los ambientes son por estancia o por planta , y por ahora va a haber 3 maximo

	* No se pueden borrar ambientes directamente, internamente se borra si se modifica, pero se mantiene el idambiente

	*el tdato eliminado se utiliza para indicar que se ha eliminado conceptualmente
	pero no se borrar los casos, por si dicho ambiente se utiliza por ejemplo en at_home

	RELACION_AMBIENTE_OPERACION					RELACION_AMBIENTE_ESCENA
	id	codigo_	codigo_			id	codigo_	codigo_
		ambiente	operación				ambiente	escena

	Int(11)	Int(11)	Int(11)			Int(11)	Int(11)	Int(11)

## escenas
BD: sistema_X

	ESCENAS
	id	fecha	nemo	codigo_	codigo_	codigo_	codigo_	tipodomo	estado	tipo	eliminado
				planta	grupo	subgrupo	estancia

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

					1. luces	0. desactivado	0. apagado	0. no
					2. clima	1. activado	1. maxima	1. si
					3. estor	2. no esta en ninguna	2.standard
					4. iot		3. otros
					5. persianas
					6, bombas
Ej:					7, fancoil
					*el tdato eliminado se utiliza para indicar
					que se ha eliminado conceptualmente
			apagar	1	1	1	0				pero no se borran los casos,
			maxima	1	1	0	1
			standard	1	1	0	2

	* Siempre que se crea una escena desde la app se crea con tipo 3,
	* las escenas de apagado y maxima se crean por ahora a capon, siempre van a existir estas escenas para las luces

	SI SE BORRA UNA ESCENA, SOLO SE BORRAN LAS RELACIONES Y EL CASO ESCENA, NUNCA SE BORRAN LAS OPERACIONES

	RELACION_ESCENA_OPERACION
	id	codigo_	codigo_
		escena	operación

	Int(11)	Int(11)	Int(11)

## operacion
BD: sistema_X

	OPERACION
	id	tipodomo	estado			* Las tablas operacion_x tendran el mismo numero de casos
					que la tabla operación de tipodomo que corresponda

	Int(11)	Int(11)	Int(11)			Por tanto el numero total de casos de la tabla operación tiene que ser el mismo
		1. luces				que la suma de todos los casos de todas las tablas operacion_x
		2. clima
		3. estor
		4. iot
		5. persiana
		6, bombas
		7, fancoil

	OPERACION_LUCES	7, fancoil
	id	codigo_	estado	intensidad	rgb	temperatura	codigo_
		luces	luces				operación

	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(15)	Int(11)	Int(11)

	* codigo_luces esta relacionado con tabla luces, para recoger lo que necesitemos ejecutar
	* codigo_operacion esta relacionado con tabla operación

	OPERACION_CLIMA					OPERACION_FANCOIL
	id	codigo_	estado	consigna	codigo_				id	codigo_	estado	consigna	velocidad	codigo_
		cima	luces		operación					fancoil	luces		operación	operación

	Int(11)	Int(11)	Int(11)	float	Int(11)				Int(11)	Int(11)	Int(11)	float	Int(11)	Int(11)

	* codigo_clima esta relacionado con tabla clima, para recoger lo que necesitemos ejecutar					* codigo_fancoil esta relacionado con tabla fancoil, para recoger lo que necesitemos ejecutar
	* codigo_operacion esta relacionado con tabla operación					* codigo_operacion esta relacionado con tabla operación

	OPERACION_ESTORES					OPERACION_PERSIANAS
	id	codigo_	consigna	estado	codigo_				id	codigo_	consigna	estado	codigo_
		estor	luces		operación					persianas			operación

	Int(11)	Int(11)	float	Int(11)	Int(11)				Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

	* codigo_estor esta relacionado con tabla estor, para recoger lo que necesitemos ejecutar					* codigo_persianas esta relacionado con tabla persianas, para recoger lo que necesitemos ejecutar
	* codigo_operacion esta relacionado con tabla operación					* codigo_operacion esta relacionado con tabla operación

## operacion_2
BD: sistema_X

	OPERACION
	id	tipodomo	estado			* Las tablas operacion_x tendran el mismo numero de casos
					que la tabla operación de tipodomo que corresponda

	Int(11)	Int(11)	Int(11)			Por tanto el numero total de casos de la tabla operación tiene que ser el mismo
		1. luces				que la suma de todos los casos de todas las tablas operacion_x
		2. clima
		3. estor
		4. iot
		5. persiana
		6, bombas
		7, fancoil

	OPERACION_IOT
	id	codigo_	estado	codigo_
		iot	luces	operación

	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

	* codigo_iot esta relacionado con tabla iot, para recoger lo que necesitemos ejecutar
	* codigo_operacion esta relacionado con tabla operación

	OPERACION_ESTORES					OPERACION_PERSIANAS
	id	codigo_	consigna	estado	codigo_				id	codigo_	consigna	estado	codigo_
		estor	luces		operación					persianas			operación

	Int(11)	Int(11)	float	Int(11)	Int(11)				Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

	* codigo_estor esta relacionado con tabla estor, para recoger lo que necesitemos ejecutar					* codigo_persianas esta relacionado con tabla persianas, para recoger lo que necesitemos ejecutar
	* codigo_operacion esta relacionado con tabla operación					* codigo_operacion esta relacionado con tabla operación

## mto_historicos
BD: sistema_X

					3. desactivado
					2. reanudado
					1. pausado
					0. activado
	MTO_SESION_HISTORICO					MTO_OPERACION_HISTORICO
	id	codigo_	hora_	hora_	accion			id	codigo_sesion_	tiempo	estado	nemo	codigo
		sesion	inicio	fin					historico			tarea	operación

	Int(11)	Int(11)	time	time	Int(11)			Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(100)	Int(11)

					codigo_operacion esta relacionado con el id de la tabla mto_operacion
					codigo_sesion_historico esta relacionado con el id de la tabla mto_sesion_historico

	MTO_SESION_PREVISTO					MTO_OPERACION_PREVISTO
	id	codigo_	tiempo	hora	estado			id	codigo_	tiempo	estado	nemo	codigo
		sesion	inicio	fin					sesion_previsto	inicio		tarea	operación

	Int(11)	Int(11)	Int(11)	time	Int(11)			Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(100)	Int(11)

					codigo_operacion esta relacionado con el id de la tabla mto_operacion
					codigo_sesion_previsto esta relacionado con el id de la tabla mto_sesion_previsto
	* Habrá un motor a las 3:00 que leera para crear casos en tareas del día siguiente

	* Cuando se cambie algo de un día
	Si es hoy, mañana o pasado
		se eliminará la tarea correspondiente y se creara de nuevo
		(aparte de los casos correspondientes a estas estructuras)

	Si es otro día solo se cambiaran los casos correspondientes a las estructuras

## mto_tareas
BD: sistema_X

	MTO_RELACION_TAREAINI					MTO_RELACION_TAREAFIN
	id	codigo	codigo	codigo			id	codigo	codigo	codigo
		operación	mtotareaini	tarea				operación	mtotareafin	tarea

	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)			Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

	codigotarea esta relacionado con el id de la tabla tarea					codigotarea esta relacionado con el id de la tabla tarea

	codigo_mtotareaini esta relacionado con el id de la tabla mto_tarea					codigo_mtotareafin esta relacionado con el id de la tabla mto_tarea

			1.BD
			0. RPC
	MTO_TAREA					MTO_TAREA_RPC				codigo_mtotarea esta relacionado con el id de la tabla mto_tarea
	id	fecha	tipo			id	argumentos	codigo_		* argumentos: guarda los argumentos como json
					mtotarea
					Ej: {"fk":"output_rpc","trb":"7","subtype":"0","rb":"5","terminal":"0","value":"1"}
	Int(11)	timestamp	Int(11)			Int(11)	Varchar(255)	Int(11)
					json

				4. sql
				3. delete
				2. update
				1. insert
				0. insert/update
	MTO_TAREA_BD
	id	codigo_	condicion	tipo	bd	tabla	tdatos	valores		codigo_mtotarea esta relacionado con el id de la tabla mto_tarea
		mtotarea					domo

	Int(11)	Int(11)	Varchar(255)	Int(11)	Varchar(70)	Varchar(70)	Varchar(255)	Varchar(255)
					json	json

## mto_generales
BD: sistema_X
	MTO_ELEMENTO_TRB					MTO_OPERACION
	id	nemo	trb	codigo	borna	tipo	codigo	codigo		id	nemo	tiempo	estado	codigo_
				rb		domo	tareaini	tareafin			tarea			sesion

	Int(11)	Varchar(100)	Varchar(30)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)		Int(11)	Varchar(100)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

					1. riego				*tiempo: en segundos
					2. piscina

	MTO_ACCION_AUTO					MTO_RELACION_OPERACION
	id	nemo	codigo	tipo					id	codigo_	codigo_	codigo_
		tarea	FK	domo					operación	elemento	accion

	Int(11)	Varchar(100)	Int(11)	Int(11)					Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

	MTO_MODO					MTO_SESION
	id	nemo	tiempo	color	tipo			id	fecha	nemo	tiempo	hora	estado	modo	hora_	tiempo_
				trb					tarea					pausa	pausa

	Int(11)	Varchar(100)	Int(11)	Varchar(20)	Int(11)			Int(11)	timestamp	Varchar(100)	Int(11)	time	Int(11)	Int(11)	time	Int(11)

					1. riego					1. sesion
					2. piscina interior					2. manual
					3, piscina exterior			* tiempo: Tiempo max Σ operaciones pertenecientes a dicha sesion
					** Una sesion es unica, una sesion no puede pertencer a un programa y a una ot a la vez
	* tiempo: Tiempo max Σ operaciones pertenecientes a dicho modo
	* color: hexadecimal

	MTO_RELACION_MODO
	id	codigo_	codigo_
		operación	modo

	Int(11)	Int(11)	Int(11)

					3. piscina exterior
				0. no		2. piscina interior
				1. si		1. riego
	MTO_PROGRAMA					MTO_RELACION_PROGRAMA
	id	fecha	nemo	excepto	color	tipo			id	codigo_	codigo_
		tarea			trb					sesion	programa

	Int(11)	timestamp	Varchar(100)	Int(11)	Varchar(20)	Int(11)			Int(11)	Int(11)	Int(11)

			3. piscina exterior
			2. piscina interior
			1. riego
	MTO_OT				MTO_RELACION_OT_PROGRAMA					MTO_RELACION_OT_SESION
	id	dia	tipo		id	codigo_	codigo_	estado		id	codigo_	codigo_	estado
		tarea				ot	programa				ot	sesion

	Int(11)	datetime	Int(11)		Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)		Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

	Una ot solo puede tener un programa por dia (solo dia)
	Una ot puede tener varias sesiones por dia

## tp_medidores
BD: sistema_x

					6. factor de este mira el trigger para hacer el calculo para obtener el valor del tdato resultado
					5.minuto
					4. hora
					3. diario
					2. mensual
					1. anual
					0, general
		medidor_nemocomando_nemotrb_codigotp
		id	fecha	valor	tipotcaso	medicion_	medicion_	medicion	fecha_	fecha_	resultado
			tp			inicial	final		inicio	fin	fecha | timestamp | NO | MUL | current_timestamp() | |

	factor	Int(11)	timestamp	Varchar(10)	Int(11)	decimal(15,2)	decimal(15,2)	decimal(15,2)	timestamp	timestamp	decimal(15,2)

	general

	anual

	anual

	mensual

	diario

	hora

	minuto

	*el valor de codigotp en el nombre de la tabla es el id de la tabla trb_nemocomando_nemotrb que corresponda

	* los tdatos tipotcaso y fecha son de indices

	el nombre de la tabla medidores es el nombre de la medidor_nemocomando_nemotrb_codigotp
	Ej: medidor_rasp_ed_ 2

	* la tp_medidores_historicos no las estamos usando

## tp_historicos
BD: sistema_x

	trb_nemocomando_nemotrb_codigotp_historicos
	id	fecha	valor	tipotcaso

	Int(11)	timestamp	float	Int(1)

				0. general

				1. min general
				2. max general
				3. med general

				4. min anual
				5. max anual
				6. med anual

				7. min mensual
				8. max mensual
				9. med mensual

				10. min dia
				11. max dia
				12. med dia

				13. min hora
				14. max hora
				15. med hora
	Ej: trb_rasp_ed_1_historicos

## tareas_1
BD: sistema_X
	TAREA					*codigo_domo es el id de la tabla luces, clima, estor o grupo_luces
	id	fecha	modo	submodo	scheduled	intervalo	tipo	estado	codigo_	tipotarea	comentario			*tipotarea: a que pertenece dicha tarea y en algunos casos tienen
					inicio			domo					codigo_domo
					para identificar a que tabla tienen que ir leer
	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Varchar(70)	Varchar(10)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(255)

			0. puntual	0 . auto			0. RPC	0. desactivado		0. luces **				** esos son los tipotarea que tienen codigo_domo asignado
			1. periódica	1 . despertador		+5	1. BD	1. activado		1. clima **
			2. amanecer	2. rutina inicio		-5	2. notificación			2. estor **
			3. atardecer	3. rutina fin			3. email			3. grupo luces **
			4. amanecer periódica	4. periodica inicio			4. sms			4. riego
			5. atardecer periódica	5. periodica fin			5. rutina			5. piscina				MODOS
					6. bombas**				0. puntual		Ej: el dia x a la hora Y
					7. grupo_bombas**
					8. fancoil**				1. periódica		Ej: Los L,X,V a las 15:00

	En scheduled,los valores a escribir serán de la tipologia					2. amanecer		EJ: todos los dias a la hora de amanecer y atardecer
	si modo = 0					3, atardecer		es para todos los días, se escriben todos los días
	año,mes,dia,hora,minuto,segundo			Ej: 2021,05,25,13,00,0
				el mes tiene que ser un mes menos					la horas correspondientes del dia actual
	si modo = 1					Se Utiliza por ejemplo en el alumbrado exterior,
	* * * * * *			Ej: 0 17 ? * 0,4-6					a las 03:00
	┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬			Ej: 0 00 18 * * 0,1,2,3,4,5,6
	│ │ │ │ │ │					4. amanecer per…		EJ. los L,X,V a las horas de amanecer y atardecer
	│ │ │ │ │ └ day of week (0 – 6)			Starting with Sunday					5. atardecer per..		se escribiran los dias correspondientes con la hora de
	│ │ │ │ └───── month (1 - 12)					amanecer o atardecer
	│ │ └────────── day of month (1 - 31)					Se utiliza por ejemplo para las rutinas.
	│ │ └─────────────── hour (0 - 23)
	│ └──────────────────── minute (0 - 59)
	└───────────────────────── second (0 - 59, OPTIONAL)

	TAREA_RPC				codigo_tarea esta relacionado con el id de la tabla tarea
	id	argumentos	codigo_		* argumentos: guarda los argumentos como json
			tarea
					Ej: {"fk":"output_rpc","trb":"7","subtype":"0","rb":"5","terminal":"0","value":"1"}
	Int(11)	Varchar(255)	Int(11)
		json

	HISTORICO_TAREA
	id	codigo_	comentario		codigo_tarea esta relacionado con el id de la tabla tarea
		tarea

	Int(11)	Int(11)	text

## tareas_2
BD: sistema_X
					json array simple	json array simple
	TAREA_BD
	id	codigo	condicion	tipo	bd	tabla	tdatos	valores		tdatos: [“id”, “fecha”, “nemo”,…]
		tarea					valores: [”1”,“2022-05-09”, ”nemo1”,…}]

	Int(11)	Int(11)	Varchar(255)	Int(11)	Varchar(70)	Varchar(70)	longtext	longtext		Esta pensado para crear un solo caso, si se necesita hacer
					por ejemplo dos insert, creamos dos casos
				0. insert/update (insert si no existe)					o generamos una sentencia sql en tarea_sql
				1. insert
				2. update
				3. delete
				4. sql	(otra instrucción sql que no esta contemplada en los tipos anteriores y se escribe la sentencia en
					el tdato sql de la tabla tarea_sql

	TAREA_SQL
	id	codigo_	sql		codigo_tarea esta relacionado con el id de la tabla tarea
		tarea

	Int(11)	Int(11)	text

	TAREA_NOTIFICACION
	id	codigo_	titulo	texto	destinos	argumentos
		tarea

	Int(11)	Int(11)	Varchar(70)	Varchar(70)	Varchar(70)	Varchar(255)
					json	json

	TAREA_SMS					TAREA_EMAIL
	id	codigo_	texto	destinos		id	codigo_	asunto	texto	destinos
		tarea					tarea

	Int(11)	Int(11)	Varchar(255)	Varchar(70)		Int(11)	Int(11)	Varchar(70)	Varchar(255)	Varchar(70)

	TAREA_RUTINA
	id	codigo_	codigo_
		tarea	rutina

	Int(11)	Int(11)	Int(11)

## eventos
EVENTO					EVENTO_RPC
id	CONDICION	TIPO					ARGUMENTOS	CODIGO EVENTO

		0 Rpc
		1 Bd
	x>1200	2 notificacion
		3 Email
		4 sms
		5 alarma MUTA
		6 alarma					EVENTO_BD
				CODICION	CODIGO EVENTO	TIPO	BD	TABLA	TDATOS	VALORES

EVENTO_ALARMA					0 Insert/Update			(json)	(json)
id	GRUPO ALARMA	NEMO	DESCRIPCION	INHIBIR	Q INHIBIR	ESTADO	CODIGO EVENTO	TIPO				1 Insert
				2 Update
				0 Rpc				3 Delete
				1 Bd				4 Sql
				2 notificacion
				3 Email
				4 sms		EVENTO_SQL
				CODIGO EVENTO_BD	SQL

				(text)
TPAS
id	FECHA	ESTADO	CODIGO ALARMA					EVENTO_NOTIFICACIÓN
				TITULO	TEXTO	CODIGO EVENTO	DESTINOS	ARGUM.

RELACIÓN_EVENTOS_TPOS
id	CODIGO EVENTO	TP	BORNA
				EVENTO_SMS
				TEXTO	CODIGO EVENTO	DESTINOS
TODAS LAS TPS TENDRAN QUE IR A RELACION EVENTOS A VER SI TIENEN ALGUN EVENTO

				EVENTO_EMAIL
				ASUNTO	TEXTO	CODIGO EVENTO	DESTINOS

## variables
BD: sistema_x

	VARIABLES
	id	fecha	nemo	valor	tipo

	Int(11)	timestamp	Varchar(50)	Varchar(20)	Int(11)

					0. modo clima
					1. consigna
					2. salida temporizada
					3. sleep

## iniciarhilostrb
BD: sistema_X

	INICIARHILOSTRB					*Pte mirar como escribir argumentos como json para utilizarlo en el soa
	id	fecha	trb	argumentos	codigo_rb	bornas	inhbir	tipo	subtipo
			tp					codigo_rb → id de la tabla rb

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Varchar(150)	Int(11)	text	Int(11)	Int(11)	Int(11)		*en RPC salidas habrá que mandar el subtipo
				JSON*		* bornas separadas por comas					además de lo que se está mandando

			0, Raspberryed				0. no	0. entradas	0. normal
			1. Raspberry ds18b20				1. si	1. salidas	1. limitada
			2, Raspberry pulsador					2. temporizada
			3. Raspberry Dali Entrada					3. con cambio
			4. Raspberry Pulsos					4. dali rgb
			5. Raspberry SHT31					5. dali int completa /temp color
			,,,,

	Listado trbs:
	0	Raspberry-ED		(D)	14	SmartTrailX100			29***	siber_df_e			44	aerotehermal_e
	1	Raspberry-DS18B20		(D)	15	SmartTrailX835			30***	siber_df_s			45	aerotehermal_s
	2	Raspberry-Pulsador		(D)	16	Analizador			31***	sungrow_e			46	mitshubishi_e
	3	Raspberry-Dali entrada		(D)	17	ReadWatt Salida			32***	sungrow_s			47	mitshubishi_s
	4	Raspberry-Pulsos			18	ReadWatt Entrada			33	somfy_rts_e	(D)		48	deshumectadora_e
	5	Raspberry-SHT31		(D)	19	Sugarvalleyserie2_e		(D)	34	somfy_rts_s	(D)		49	deshumectadora_s
	6	Raspberry-CO2		(D)	20	Sugarvalleyserie2_s			35***	siber_rf_e			50	md02
	7	Raspberry-SD		(D)	21	Ibercomp8edserie_conv		(D)	36***	siber_rf_s			51	ibercomp_sonda
	8	Raspberry-Dali salida		(D)	22	Ibercomp8edeth		(D)	37	Zenner energy eth ( anterior)			52	Sugarvalley_conv_e
	9 ***	Raspberry-SA		(D)	23	|Ibercomp8sdserie_conv		(D)	38***	Zenner water eth (nuevo)			53	Sugarvalley_conv_s
	10	Raspberry-EA		(D)	24	Ibercomp8sdeth		(D)	39***	Sivoia entrada (estor)			54	ibercomp_8ed_modbus
	11	Raspberry-Pulsos-Autoincrmentado			25	Ibercomp4ed4sdserie_conv _e		(D)	40	Sivoia salida (estor)			55	ibecomp_8sd_modbus
	12 ***	Raspberry-VelViento		(D)	26	Ibercomp4ed4sdserie_conv _s		(D)	41	DatasolMet			56	Zenner energy serie (anterior)
	13 ***	Raspberry-DirViento		(D)	27***	Ibercomp4ed4sdeth_e		(D)	42	Somfy_50_e (estores)		(D)	57	zenner water serie (nuevo)
					28***	Ibercomp4ed4sdeth_s		(D)	43	Somfy_50_s		(D)

	* el trb SD: tiene max 16 bornas
	* el trb ED: tiene max 16 bornas que comparte con trbs: pulsos, pulsador, velviento, dir-viento					* el trb EA: tiene max 2 bornas
	* el trb sht31: tiene max 2 bornas por idborna, max 8 idbornas					* el trb SA: tiene max 4 bornas
	* el trb co2: tiene max 3 bornas por idborna, max 10 idbornas
	* el trb ds18b20: tiene max 1 borna por idborna, max aprox130 idbornas

	*** Codificado pero pendiente probarlo

## cortinillas
BD: sistema_X

		COMANDO
		id	fecha	tipo	f1	f2	f3	nemo	ip	puerto	eco	velocidad	puerto	num	emisor	receptor
				driver					serie	comando

		Int(11)	timestamp	Varchar(30)	Varchar(30)	Varchar(30)	Varchar(30)	Varchar(30)	Varchar(15)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(20)	Int(11)	Varchar(15)	Varchar(15)

				raspberry
				ibercomp
				….
		RB					id del tcaso trb se escribirá en el tdato codigotrb cuando se programa
		id	fecha	codigo_	tipo	numero	num	num	mutex
				comando	trb	bornas	conversor	comando			iniciarhilostrb, tabla trb (tp)

		Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

					0.rasp_ed
					1.rasp_ds18b20
					2.rasp_sht31
					3.rasp_co2
					4.rasp_dali
					5.rasp_pulsos
					,,,,

		RELACION_RB					Esta tabla se utiliza para agrupar diferente bornas
		id	fecha	codigo_	subdriver	num	estado	tiempo	id	relaciontp	puerto		que pertenecen a un mismo rb,
				rb		rb	rb	rb	borna	desdehasta	escucha		se utiliza solo en las entradas
					las salidas no lo utilizan por que las bornas van de uno en uno
		Int(11)	timestamp	Varchar(30)	Varchar(30)	Int(11)	Varchar(20)	Int(11)	Varchar(30)	Varchar(20)	Int(11)

		TPSE
		id	fecha	codigo_	codigo_	numero	registro	tipo	tipo	nemo	f1	f2	f3	nemo
				rb	relacion_rb	borna		registro	borna	borna

		Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(20)	Varchar(20)	Varchar(50)	Varchar(100)	Varchar(30)	Varchar(30)	Varchar(30)	Varchar(100)

					analogica
					digital

		TPSS
		id	fecha	codigo_	codigo_	subdriver	numero	registro	tipo	tipo	nemo	f1	f2	f3	nemo	seudo	tipo	codigo_
				rb	relacion_rb	borna	borna		registro	borna	borna					borna	salida	variables

		Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	text	Int(11)	Varchar(20)	Varchar(20)	Varchar(50)	Varchar(100)	Varchar(30)	Varchar(30)	Varchar(30)	Varchar(100)	Varchar(20)	Int(11)	Int(11)

					analogica					0. normal
		* registro y tiporegistro se utiliza por ej: iluest, solar, sugarvalley2,…,valvulamultipuerto,					digital					1. limitada
					2. temporizada
					3. con cambio
		* añadir los tdatos que hagan falta por ahora estan para raspberry

## estancias
BD: sistema_X

	PLANTA
	id	fecha	nemo	codigo_	escenas	ambientes	rutinas	orden
				ubicación

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

					0. no	0. no	0. no
					1. si	1. si	1. si
	GRUPO
	id	fecha	nemo	codigo_	escenas	ambientes	rutinas	orden	icono
				planta

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(45)

					0. no	0. no	0. no
					1. si	1. si	1. si

	SUBGRUPO
	id	fecha	nemo	codigo_	codigo_	escenas	ambientes	rutinas	orden	icono
				planta	grupo

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(45)

					0. no	0. no	0. no
					1. si	1. si	1. si

	ESTANCIA
	id	fecha	nemo	codigo_	codigo_	codigo_	modelo	imagen	escenas	ambientes	rutinas	orden	general	programacion
				planta	grupo	subgrupo

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(255)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

					1. tarjeta diseño hazard/mariano		0. no	0. no	0. no
					2, tarjeta diseño oviedo		1. si	1. si	1. si	General; Por defecto 1, si tiene 0 no se incluira en la funcionalidad de general.
					3. tarjeta diseño Riego
					4. tarjeta diseño Alumbrado Ext					Programacion: Por defecto 0, si tiene 1 se tiene que dibujar el objeto hora inicio /fin EJ: bombas
					5. tarjeta diseño piscina
					6. tarjeta diseño pista tenis
					7, lagos

	*en el tdato imagen tiene que contener fotos/nombre_imagen

	* los tdatos escenas, ambiente y rutinas se utilizan para indicar si dicha estancia puede tener escenas, ambientes y/o rutinas

## iot
BD: sistema_X

	IOT
	id	fecha	nemo	codigo	estado
				estancia

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)

	RELACION_IOT
	id	fecha	codigo_	rb_e	codigo_tp_e_	rb_s	codigo_tp_s
			iot	estado	estado	estado	estado

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

## clima
BD: sistema_X

	CLIMA
	id	fecha	nemo	codigo_	estado	temperatura	consigna	rango	humedad	co2
				estancia

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	float	float	float	float	float

	contendrá los valores de las sondas de temp, humedad, CO2
	En esta tabla se escribe desde trigger_trb sonda ‘x’

	RELACION_CLIMA
	id	fecha	codigo_	codigo_	codigo_	rb_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_	rb_e_	codigo_tp_e_	rb_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_
			clima	var_consigna	var_rango	temp	temp	humedad	humedad	co2	co2	estado	estado	estado	estado	valvula	valvula

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

	los valores de trb_x se corresponde con el numero que identifica el tipo de trb

	los valores de codigoto_x se corresponde con el id de la tabla trb_x para saber a que borna y comando pertenece

## Fancoil
BD: sistema_X

	FANCOIL
	id	fecha	nemo	codigo_	estado	temperatura	consigna	rango	velocidad	sleep
				estancia

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	float	float	Int(11)	Int(11)	Int(11)

	contendrá los valores de las sondas de temp
	En esta tabla se escribe desde trigger_trb sonda ‘x’

	RELACION_FANCOIL
	id	fecha	codigo_	codigo_	codigo_	codigo_	rb_	codigo_tp_	rb_s_	codigo_tp_s_	codigo_tp_s_	codigo_tp_s_	codigo_tp_s_	rb_e_	codigo_tp_e_	codigo_tp_e_	codigo_tp_e_	codigo_tp_e_
			fancoil	var_consigna	var_rango	var_sleep	temp	temp	valvula	valvula	vel1	vel2	vel3	valvula	fancoil	vel1	vel2	vel3

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

	los valores de trb_x se corresponde con el numero que identifica el tipo de trb

	los valores de codigoto_x se corresponde con el id de la tabla trb_x para saber a que borna y comando pertenece

## luces
BD: sistema_X

	LUCES
	id	fecha	nemo	codigo_	estado	intensidad	rgb	temperatura
				estancia

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	varchar(15)	Int(11)

	RELACION_LUCES
	id	fecha	codigo_	rb_e	codigo_tp_e_	rb_s	codigo_tp_s	rb_	codigo_tp_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_	rb_	codigo_tp_
tipos			luces	estado	estado	estado	estado	dali1	int1	rgb1	dali2	int2	rgb2	dali3	int3	rgb3	dali4	temp	dali5	int5

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

sin dali

int solo

rgb solo

int completa

rgb+w+int

	GRUPO_LUCES					RELACION_GRUPO_LUCES
	id	fecha	nemo	modo	programacion	tipo		id	codigo_	codigo_
				luces	luces	luces			luces	grupo

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)		Int(11)	Int(11)	Int(11)

				0. manual	0. desactivado	1. alumbrado exterior
				1, auto	1. activado	2. fuentes

## Alumbrado exterior
BD: sistema_X

	HORARIO_ALUMBRADO_EXTERIOR					MODO_GRUPO_LUCES
	id	codigo_	tipo_	hora	tipo_	hora_	schedule	tipo_		id	codigo_	modo
		grupo	inicio	inicio	fin	fin	cima	horario			grupo	operación

	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(10)	Int(11)	Varchar(10)	Varchar(70)	Int(11)		Int(11)	Int(11)	Int(11)

		0. inicio	0. fija	12:00	0. fija	12:00		1. fijo				0. manual
		1. fin	1. amanecer/alba	+5	1. amanecer/alba	0		2. astronomico				1, auto
			2. atardecer/ocaso	-5	2. atardecer/ocaso	-5
					*codigo_grupo es el id de la tabla grupo luces

	Según tipo horario:
	fijo: el tipo inicio y el tipo fin puede ser:
			alba, ocaso o horaro

	astronomico: el tipo inicio y el tipo fin puede ser:
			amanecer y/o atardecer

	Cuando se crea un horario ya sea astronómico o fijo ,

	*codigo_grupo es el id de la tabla grupo luces

## persianas
BD: sistema_X

	PERSIANAS
	id	fecha	nemo	codigo_	consigna	estado			Estado = control posicion
				estancia
					Consigna = Dim oscuridad
	Int(11)	timestmap	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

					1. up
					2. down
					3. stop
					4. favourite

	RELACION_PERSIANAS
	id	fecha	codigo_	rb	codigo_tp_	codigo_tp_
			persiana	estor	estado	consigna

	Int(11)	timestmap	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

## estor
BD: sistema_X

	ESTOR					Estado = control posicion
	id	fecha	nemo	codigo_	consigna	estado
				estancia				Consigna = Nivel

	Int(11)	timestmap	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

	RELACION_ESTOR
	id	fecha	codigo_	rb	codigo_tp_	codigo_tp_	rb_e	codigo_tp_e_	codigo_tp_e_
			estor	estor	estado	consigna		estado	consigna

	Int(11)	timestmap	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

## multimedia
BD: sistema_X

	MULTIMEDIA
	id	fecha	nemo	codigo	estado	tipo
				estancia

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

					0. cerrado	0→ proyector
					1.abierto	1 → tv
					2.transicion

	RELACION_MULTIMEDIA
	id	fecha	codigo_	rb_s	codigo_tp_s	rb_s	codigo_tp_s	rb_e	codigo_tp_e	rb_e	codigo_tp_e
			multimedia	abrir	abrir	cerrar	cerrar	abrir	abrir	cerrar	cerrar

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

## cortinas
BD: sistema_X

	CORTINAS
	id	fecha	nemo	codigo	estado	tipo
				estancia

	Int(11)	timestamp	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

					0. cerrado	0→ solo salida
					1.abierto	1 → 1 salida con dos estado entrada
					2.transicion	2→ 2 salidas y 2 estado entrada

	RELACION_CORTINAS
	id	fecha	codigo_	rb_s	codigo_tp_s	rb_s	codigo_tp_s	rb_e	codigo_tp_e	rb_e	codigo_tp_e
			multimedia	abrir	abrir	cerrar	cerrar	abrir	abrir	cerrar	cerrar

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

## tiempo
BD: sistema_X

	ZONAS
	id	fecha	longitud	latitud	nemo	url
			estor	estor	estor

	Int(11)	timestmap	Varchar(100)	Varchar(100)	Varchar(100)	Varchar(255)

	ACTUAL
	id	fecha	codigo	nemo	valor
			zona

	Int(11)	timestmap	Int(5)	Varchar(150)	Varchar (150)

	PRONOSTICO_DIARIO
	id	fecha	cod	temperatura	id	desc_	icono_	precipitacion	humedad	uv	velocidad	direccion
			zona		clima	clima	clima

	Int(11)	timestmap	Int(5)	Varchar(10)	Int(5)	Varchar(150)	Varchar(10)	Varchar(10)	Varchar(10)	Varchar(10)	Varchar(10)	Varchar(10)

	PRONOSTICO_SEMANA
	id	fecha	dia	cod	temp_	temp_	id	desc_	icono_	precipitacion	humedad	uv	velocidad	direccion
				zona	min	max	clima	clima	clima

	Int(11)	timestmap	Int(5)	Int(5)	Varchar(10)	Varchar(10)	Int(5)	Varchar(150)	Varchar(10)	Varchar(10)	Varchar(10)	Varchar(10)	Varchar(10)	Varchar(10)

## cuadro
BD: sistema_X

	CUADRO
	id	nemo	codigo_	codigo_	codigo_	filas	columnas
			planta	grupo	estancia

	Int(11)	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

	AUTOMATICOS
	id	nemo	tipo	fila	descripcion	estado	cuadro	rb_e	codigo_tp_e_	rb_s	codigo_tp_s
					fila			estado	estado	estado	estado

	Int(11)	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

			-1 vacio			1. Encendido
					0. Apagado
			1. Automatico 1
			2. Automatico 2
			3. Automatico 3
			4. Automatico 4

			5. Diferencial 1
			6. Diferencial 2
			7. Diferencial 3
			8. Diferencial 4

## galeria
BD: sistema_X

	GALERIA
	id	fecha	sitio	codigo	orden	nemo	texto	filtro
				adjunto				| fecha | timestamp | NO | | current_timestamp() | |

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(100)	text	Int(11)
					Default ‘’	Default 0

	DOCUMENTO
	id	fecha	tipo	nemo	padre	codigo
					adjunto

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Varchar(45)	Int(11)	Int(11)
					Default 0

			3. doc
			2. audio
			1. video
			0. imagen
	ADJUNTOS
	id	fecha	tipo	ruta

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Varchar(500)

## post
BD: sistema_X

	HISTORICOPOST					* ver con Gemma valores estado???
	id	fecha	tipo	codigo_	estado
			tcaso	post			*codigo_post contiene el id de la tabla post

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Int(11)

					0. enviado
					1. activado
					2. desactivado	→ se utiliza para que se muestre o no
					3. leido

	POST
	id	fecha	tipo	texto	estado	activo	emisor	receptor	pertenencia	fecha	codigo_
			tcaso					anotacion	post

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Varchar(140)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	datetime	Int(11)

					0. enviado	0. activo
					1. leido	1. inactivo			* cuando se envia un post se crea un caso por emisor
					2. marcado				y otro por cada receptor y todos tienen el mismo
					3. cerrado	-> desaparece de la pantalla			valor de pertenencia, por ello hay que coger
					4. pendiente de enviar, es por anotacion				el siguiente valor de pertenencia antes de escribir
					5. eliminado

	* emisor y receptor contiene el id de la tabla rc de sistema_pruebas
	* codigo_post contiene el id de la tabla post

	NOTIFICACIONES
	id	fecha	tipo	codigo	estado	emisor	receptor		* emisor y receptor contiene el id de la tabla rc de sistema_pruebas
			tcaso

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Varchar(10)	Int(11)	Int(11)

	* la table usuario_post que teniamos antes deja de existir y utilizamos en su lugar la tabla rc de sistema_pruebas

	* antes los tipos de la tabla usuario_post eran 0→ rc, 1 → master, 2 → app

## sistema_pruebas_3
BD: sistema_pruebas

	MENSAJE					CHAT
	id	tipo	emisor	data	codigo_	token_id		id	nemo	codigo_	token_id
					chat					ubicación

	Int(11)	Int(11)	Int(11)	text	Int(11)	Varchar(13)		Int(11)	Varchar(45)	Int(11)	Varchar(13)

	ESTADO_MENSAJE					RELACION_CHAT_USUARIO
	id	codigo_	codigo_	estado				id	codigo_	codigo_
		mensaje	usuario					chat	usuario

	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)				Int(11)	Int(11)	Int(11)

	FONDOS
	id	nemo	codigo_
			ubicación

	Int(11)	Varchar(45)	Int(11)

## sistema_pruebas_2
BD: sistema_pruebas

	STREAM_RTSP					RC
	id	user	pass	ip	port	path		id	nemo	codigo_	estado	codigo_	codigo_
					ubicación		fondos	usuario

	Int(11)	Varchar(45)	Varchar(45)	Varchar(45)	Varchar(45)	Varchar(255)		Int(11)	Varchar(45)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)

	CAMARA					CI_SESSIONS
	id	nemo	codigo	codigo	tipo	audio		id	ip_address	timeestamp	data
			ubicación	stream

	Int(11)	Varchar(45)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)		Varchar(128)	Varchar(45)	timeestamp	blob

	CREDENCIALES_SIP
	id	sip_address	sip_password	phone_number	auth_username	username	outbound_proxy	proxy_port	domain	codigo
					usuario

	Int(11)	Varchar(45)	Varchar(45)	Varchar(45)	Varchar(45)	Varchar(45)	Varchar(45)	Varchar(45)	Varchar(45)	Int(11)

	INTERCOM					TEHO_SECURE
	id	nemo	sip_address	codigo_	codigo			id	codigo_	codigo_
				ubicación	stream				usuario	ubicación

	Int(11)	Varchar(45)	Varchar(45)	Int(11)	Int(11)			Int(11)	Int(11)	Int(11)

	TEHO					TEHO_AUX
	id	nombre	email	telefono	codigo_	codigo_		id	nombre	codigo_	codigo_
					usuario	proyecto				usuario	ubicación

	Int(11)	Varchar(45)	Varchar(45)	Varchar(45)	Int(11)	Int(11)		Int(11)	Varchar(45)	Int(11)	Int(11)

## sistema_pruebas_1
BD: sistema_pruebas

	PROYECTO					USUARIO
	id	nemo	titulo	foto			id	user	pass	refresh_token	token_fcm	token_id	token_	email	foto
					verificacion

	Int(11)	Varchar(45)	Varchar(150)	Varchar(255)			Int(11)	Varchar(45)	Varchat(250)	Varchar(50)	Varchar(250)	Varchar(45)	Varchar(45)	Varchar(255)	Varchar(255)

	UBICACION
	id	nemo	direccion	codigo_	api	apijs	bd	ideaco	ip_	puerto_	nombre_	host_	port_	user_	pass_
				clima					impresora	impresora	impresora	bd	bd	bd	bd

	Int(11)	Varchar(45)	Varchar(45)	Int(11)	Varchar(150)	Varchar(150)	Int(11)	Varchar(150)	Varchar(45)	Int(11)	Varchar(45)	Varchar(45)	Varchar(45)	Varchar(45)	Varchar(45)

					hazard.hometech.red		1. pr_montecerrado
					mariano.hometech.red		2. montecerrado
					3. rudy_v2

	*codigoclima, contiene el id de la tabla zonas de la bd tiempo pero no está relacionada
	* el tdato api con el tiempo desaparecerán cuando la api sea general

	* bd contiene un numero que la api utilizará para identificar la bd que tiene que utilizar

	RELACION_PROYECTO_UBICACION
	id	codigo_	codigo_	nemo		GALERIA
		proyecto	ubicación			id	codigo_	foto
					ubicación
	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Varchar(45)
					Int(11)	Int(11)	Varchar(255)
	*codigo_proyecto contiene el id de la tabla proyecto
	*codigo_ubicacion contiene el id de la tabla ubicación

			0. Cabecera
			1. Panel
	HOME					MENU
	id	nemo	tipo	icono	modulo	codigo_		id	submenu	nemo	icono	modulo	codigo_	estado	logo
					ubicación					proyecto	ubicación	proyecto	proyecto

	Int(11)	Varchar(150)	Int(11)	Varchar(70)	Int(11)	Int(11)		Int(11)	Int(11)	Varchar(150)	Varchar(70)	Int(11)	Int(11)	Int(11)	Int(11)
		INST GRAL	0		0			1	NULL	HOME	a	3
		ACCESO	1		1			2	NULL	SEGURIDAD	b	4
		CLIMA	1		2			3	NULL	CONSUMO	c	_
					4	3	RED EL	NULL	5
	*los valores contenidos en nemo empiezan por mayúscula y sigue en minúscula					5	3	AGUA	NULL	6

					* submenu contiene el id de la tabla menu del menu al que pertenece

## sistema
BD: sistema

	PROYECTO
	id	nemo

	Int(11)	Varchar(45)

					mariano.hometech.red
					hazard.hometech.red
	UBICACION
	id	nemo	direccion	codigo	codigo	api
				proyecto	clima				el codigoclima, contiene el id de la tabla zonas de la bd tiempo

	Int(11)	Varchar(45)	Varchar(45)	Int(11)	Int(11)	Varchar(150)

	USUARIO
	id	nombre	telefono	email	user	pass	codigo	token
					proyecto

	Int(11)	Varchar(45)	Varchar(45)	Varchar(45)	Varchar(45)	Varchar(250)	Int(11)	Varchar(255)

			0. Cabecera
			1. Panel
	HOME					MENU
	id	nemo	tipo	icono	modulo	codigo			id	submenu	nemo	icono	modulo	codigo
					ubicación					proyecto	ubicación

					Int(11)	Int(11)	Varchar(150)	Varchar(70)	Int(11)	Int(11)
		INST GRAL	0		0				1	NULL	HOME	a	3
		ACCESO	1		1				2	NULL	SEGURIDAD	b	4
		CLIMA	1		2				3	NULL	CONSUMO	c	_
					4	3	RED EL	NULL	5
					5	3	AGUA	NULL	6

## funcionalidadestp
BD: sistema_x

				1. anotacion
				0. th_tp
	FUNCIONALIDADESTP
	id	fecha	tp	tipo	bd	tabla	borna	funcionalidad	argumentos
					borna

	Int(11)	timestamp	Int(11)	Int(11)	Varchar(100)	Varchar(100)	Int(11)	Varchar(100)	Varchar(150)

Ej:			10	0	karnaverde	192_168_1_30_	0		19$20$5$10$10