ORDENES DE TRABAJO

14/11/2022

1. Mirar violación de segmento en pr_somosaguas ( en somosaguas no pasa). Solucion: Destactivadas las salidas del 8sd _modbus por que estaban de prueba con la ip y puerto de la placa raspberry de las monjas.
2. Renovar certificados
3. Documentación wiki:
  1. Modificar título de Persianas y estores (Configuración)
  2. Revisar documentación señales:
  3. En señales piscina interior, no está bien documentado o esta mal programado. Solucion: estaba mal cosido, va en la estancia del vestibulo en lugar de en la piscina.
  4. Tiene que funcionar la rutas , se tiene que ver lo mismo si se va tanto por un lado como por otro
  5. Revisar documentación estores
  6. Eliminar archivos:
    1. lagos todos menos ibercomp
    2. conversores el de conversor 8
4. API:
  1. Quitar funciones que no se utilizan:
    1. Eliminado en controlador Domo/Climate :
      1. changeGeneralClimateStatus
      2. changeGeneralStatus
    2. Eliminado en librería Domo/_Climate:
      1. modifyGeneralClimateStatus
  2. Cuando se ejecuta el sleep: no escribe 0 en el tdato sleep, añadir dicha funcionalidad en el trigger del trb
  3. Cuando se apaga el fancoil no llega el socket
  4. Para saber el estado del fancoil, se tiene que tener en cuenta los valores de las velocidades, no el valor de la valvula.
  5. Ver funcionalidad del fancoil: (No va a tener bombilla)
    1. Cuando se apaga: se apaga la válvula y la velocidad
    2. Cuando se enciende: se enciende la válvula y la velocidad 1
    3. Cuando se alcanza la consigna: se enciende ?? , pendiente que Gemma me diga lo que se tiene que hacer???
  6. Grupo Bombas y grupo luces cuando se programa la tarea, debe de escribir 1 en tdato programación de la tabla correspondiente y enviar socket
5. Imprimir preguntas de Fernando, añadir si en el fancoil va a haber bombilla, si cuando se enciende y apaga el fancoil, enciende la válvula
6. SOA:
  1. A modo informativo :
    1. El ibercomp no iba a funcionar nunca por que no tenia ningún mutex.
    2. Los dalis de entrada dan error
    3. Los estores de entrada dan error
7. Documentar funcionalidad de alumbrado exterior, que hace a que funciones llama, etc
8. Rutina +-x tiempo no esta puesto ni probado, solo esta documentado y tendría que estar.
9. En Somosaguas:
  1. En las bombas de la fuente principal, se apaga siempre a las 00:00 ver si hay algo que no esté funcionando bien (en teoría esta en manual). Hemos reiniciado el soajs, para que coja bien las tareas, revisar que al activar manual/automático activar y desactivar programación
10. SOAJS:
  1. Implementar que se pueda sumar y/o restar tiempo a cualquier tarea.
  2. Ver que si se cambia de manual a auto y viceversa y de activada a desactivada, funciona todo correctamente.
  3. Mirar si cuando se crea una programación por ejemplo L, M X de 19:00 a 03:00 la ultima tarea que se ejecuta será a las 3 de la mañana del Jueves
11. Añadir tdatos hora_inicio y hora_fin a la tabla tarea
12. Revisar que falta por programar, en somosaguas según las señales que tenemos
15/11/2022
Documentación:
1. Modificar documentación soa
2. Modificar documentación clima para el fancoil.
3. Modificar documentación renovar certificados.

API:
1. Ver por que cuando llama a la función de sleepClimateFancoilZone si elijo un off, me crea 4 casos en la tabla tarea. para la fecha y hora actual. Resp: por que llama a la cesta y los crea con tiempo 0, modific
2. Modificado en la función de changeClimateFancoilStatusZone, que envie socket de velocidad y si el estado es 1 hace salida de velocidad 1

SOAJS
1. Modificado en services/schedule cuando hay un control para llenar data en el array que tiene que sea !=4 añadir que sea !=8 para el fancoil

16/11/2022
SOMOSGUAS:
1. Añadir cambios
2. Modificar triggers rasp_sd y rasp_ed para el fancoil
3. Sondas que no traen
+----+-----------+
| id | codigo_rb |
+----+-----------+
| 23 | 190 |
| 26 | 325 |
| 27 | 495 |
| 28 | 510 |
| 29 | 511 |
| 30 | 513 |
| 31 | 514 |
| 32 | 515 |
| 33 | 516 |
| 34 | 517 |
| 35 | 518 |
| 36 | 520 |
| 37 | 521 |
+----+-----------+
a

APP:
1. No se ve el icono del enchufe en piscina interior
2. Si el fancoil esta desactivado no se puede modificar la velocidad, que aparezca desactivado
3. Cuando llegue el socket del fancoil para estado = 0, poner tiempo en off

SOA:
1. Creada una función para los sockets del fancoil. Pendiente probar real, he probado solo la función suelta
2. Quitado de soa.c cuando se crean los ficheros de log, que se creen solo los de error y los de info.
3. Crear escenas a nivel de grupo (apagar, máxima y standard) , crear casos en escenas y relacion_escena_operacion)
4. Crear escenas a nivel de planta (apagar, máxima y standard), crear casos en escenas y relacion_escena_operacion)
5. Modificar estructura tabla escenas para añadir los tdatos codigo_grupo y codigo_planta
6. Modificar en la api en el getConfig (enviar escenas a nivel de planta y a nivel de grupo)

17/11/2022

1. Subir API monjas2 al git
2. Bajar cambios API en monjas
3. Reiniciar soa
4. Reiniciar soajs
5. Modificar triggers trb_rasp_sd y trb_rasp_ed
6. Modificar th_socket fancoil
7. Revisar toda la documentación que hay programada en somosaguas y sacar listado de lo que se va a modificar y de lo que falta por programar.
8. Programar las últimas señales que me ha pasado Fernando
9. Modificar y programar lo que falta según las respuestas que me ha dado Fernando de las dudas que tenia.
10. Crear tabla cortinas y relacion_cortinas
11. Crear en la api lo correspondientes para las cortinas
12. Crear en el soa, función para los socket de las cortinas
13. Crear socket para las cortinas
14. Documentar cambios de las estructuras.

18/11/2022
SOMOSAGUAS:
1. Modificada la programación:
  1. entrada comedor sala tv 2
2. Crear clima: estudio, pecera, entrada principal??
3. revisar cosidos clima hab alejandro por que nunca a escrito en la salida
4. Modificar codigos y th clima (id = 10 e id = 11)
5. Eliminar casos md02 para la sala depuracion y volver a crear las tablas de trb_ibercomp sonda con el triggers, …
6. Añadir tdato codigo_rb a la tabla variables por que si no da error al coser la consigna
1. Reconfigurar las placas:
  1. Placa 25 (53154): eliminada salidas bornas : 0, 1 entradas bornas: 4 y 5
  2. Placa 15 (53144): eliminada salida bornas: 8 y entradas bornas:
            nuevas salidas bornas: 11 y 12 y entradas bornas:
  3. Placa 16 (53145): nuevas salidas bornas: 8-11 y entradas bornas:10-13
  4. Placa 19 (53148): nuevo dali grupo 1

1. Ver si el clima de cocina comedor que tiene estancia 44 corresponde con la cocina servicio
2. mirar si tengo sonda para la entrada principal, no la tengo programada parece

LOA:
1. al descargar el pdf me ha aparecido en blanco
2. añadir crear escena a nivel de planta
3. añadir crear escena a nivel de grupo
4. añadir en crear zona crear cortinas
5. añadir en modificar zona las cortinas
6. añadir en eliminar zona las cortinas
7. crear listado de escenas
8. modificar todos los triggers para que tengan las misma opciones independientemente de que sea raspberry o ibercomp,….

21/11/2022

GENERAL
1. Instalar de nuevo tarjeta habitacion invitados por que se ha estropeado, tarjeta 20 ip ,149
2. Subir documentación a la wiki
  1. piscina exterior
  2. habitacion estudio
  3. estudio
  4. entrada comedor sala tv 2
  5. hab.invitados
  6. zona servicio
  7. depuradora
3. ULTIMA PROGRAMACIÓN
  1. revisar programación pr_somosaguas con somosaguas, para ver que quedan todas la tablas igual
  2. th_pulsador sala pecera
  3. Pasar programación al servidor para pr_somosaguas
  4. Programar dali piscina exterior
  5. programar cortinillas
  6. añadir tdatos scheduled, hora_inicio, hora_fin a luces
  7. Programar el otro sugar y programar la piscina
  8. cuando pase toda la programaciona pr_somosaguas volver a programar trbs de aerotermia
    1. 3 aerotermia ip:80.28.98.191 puerto:53053 comandos: 100, 101 y 102, tiempo: 3 bornas: 0-61
    2. 1 mitsubishi ip:80.28.98.191 puerto:53055 comando:1 tiempo:10 seg bornas: 0-263
  9. Modificar tabla escenas
  10. Crear escenas por planta
  11. Crear escenas por grupo
4. LOA:

22/11/2022
SELECT left(scheduled,7),TIME_FORMAT(left(scheduled,7),'%s %i %H') as a,scheduled,modo from tarea;

24/11/2021
1. Cestas API escenas planta
2. Cestas API escenas grupo
3. Revisar las funciones de la API de ambientes y rutinas para ver si podemos hacer una para todo (estancia, planta, grupo)
4. API
    1. En librerias _Domo.php
      1. Modificado en readScenes, que le llegue y le envie a todas las funciones type_scene
      2. Creada la función: getGroupScenesEnabled, getFloorScenesEnabled
      3. Eliminada la función activateScene por que no se utiliza, lo hace el trigger: trigger_operacion_escena
    2. En librería _Data.php
      1. Añadido en readFloors la llamada a leer las escenas y a getFloorScenesEnable
      2. Añadido en readGroups la llamada a leer las escenas y getGroupScenesEnable
    3. En librerias _Lights.php
      1. Modificado las readLightsScene para que no le llegue la estancia
      2. Modificado readScenes para que le llegue el tipo de escena para que lea a nivel de planta, grupo o escena
    4. En librería: _Climate.php
      1. Modificado las readClimateScene para que no le llegue la estancia
      2. Modificado readScenes para que le llegue el tipo de escena para que lea a nivel de planta, grupo o escena
    5. En librería: _Iot.php
      1. Modificado las readIotScene para que no le llegue la estancia
      2. Modificado readScenes para que le llegue el tipo de escena para que lea a nivel de planta, grupo o escena
    6. En librería: _Blinds.php
      1. Modificado las readBlindsScene para que no le llegue la estancia
      2. Modificado readScenes para que le llegue el tipo de escena para que lea a nivel de planta, grupo o escena
    7. En librería: _Louvers.php
      1. Modificado las readLouversScene para que no le llegue la estancia
      2. Modificado readScenes para que le llegue el tipo de escena para que lea a nivel de planta, grupo o escena

Añadir a la tabla piscina cobertor y luz por que va a tener una luz que no va a estar en la tabla luces

28/11/2022
1. Añadir en tabla grupo y planta el tdato estancia
2. Revisar las estancias y ver cuales son suceptibles de tener o no escenas, ambientes y/o rutina
3. Ver que th es {"trb":"0","rb":"103","terminal":"6"} en trb_rasp_sd (cadena seguridad) entrada comedor sala tv 2 desconexion usos varios

30/11/2022
SOAJS
1. Modelo schedule
  1. readPreviousJob
  2. readJob
  3. readJobById
  4. writeJob
  5. modifyJob
2. servicio schedule
  1. init
    1. añadido en addArray despues de schedule interval,
  2. addArrayJob
  3. modifyArrayJob
  4. createJob
  5. modifyJob
3. a

05/12/2022
API monjas2
1. crear readSubgrupo
2. crear tabla permisos (id,nemo)
3. generar entidades
4. añadir en getConfig la llamada a la cesta de ekeeper
5. Ver por que las cestas en clima para estancia y para zona son diferentes

20/120/2022
PENDIENTE EN SOMOSAGUAS1
1. Modificar en relacion_luces hay una luz (9) que he elegido dos veces un sd en lugar de un dali y un sd
2. Modificar en los estores, en relacion_estor estan los casos cambiados por que llegaban los valores al revés para tpse y tpss
3. Escenas
INCORPORAR SOMOSAGUAS 23/11/2022
1. Ejecutar script de pendiente modificar_somosaguas_18122022.sql
2. Programar desde el LOA grupo1 dali piscina exterior
3. Ejecutar script pendiente modificar_somosaguas_22112022.sql
4. Programar sd cortinas
5. Programar ed cortinas
6. Ejecutar script que cree las cortinas
7. Programar socket cortinas y th_cadena_seguridad cortinas.
8. Programar sugar 53061 (piscina exterior)
9. Programar cobertor en piscina exterior

PENDIENTE INCORPORAR SOMOSAGUAS 28/11/2022
1. Tdatos tabla piscina
2. Triggers con la funcionalidad de la piscina
3. Domo en señales de la piscina
4. Programar depuración
5. Domo en señales cuadro eléctrico entradas habitación invitados
6. Triggers con la funcionalidad del cuadro eléctrico
7. (cadena seguridad) entrada comedor sala tv 2 desconexión usos varios
8. ver que th están inhibidos y por que
9. ESCENAS POR PLANTA

MODIFICACIONES SOMOSAGUAS 30/11/2022
1. Añadido tdato descripcion en la tabla automaticos
2. Eliminados tdatos hora_inicio, hora_fin a la tabla tarea
3. Añadido tdato tipo a la tabla grupo_luces
4. Creadas las tablas horario_alumbrado_exterior y modo_grupo_luces

MODIFICACIONES SOMOSAGUAS 19/12/2022
1. El color y la intensidad de la piscina interior no funciona
  Resp: no estaban bien las cestas con la ultima actualizacion
2. Luz techo comedor alejandro de cocina servicio pasa a cocina Alejandro
-- Pasar luz focos techo comedor alejandro de cocina servicio a cocina alejandro
update luces set codigo_estancia = 17 where id = 88;
update th_rasp_sd set argumentos = '{"floor":"4","group":"6","room":"17","zone":"88","type":"0","nemo":"0"}' where id = 250;
update th_rasp_ed set argumentos = '{"floor":"4","group":"6","room":"17","zone":"88","type":"0","nemo":"0"}' where id = 116;
update th_rasp_dali_s set argumentos = '{"floor":"4","group":"6","room":"17","zone":"88","type":"1","nemo":"0"}' where id = 83;

-- escena apagar 63 -> 64 (operacion 153)
update relacion_escena_operacion set codigo_escena = 64 where id = 153;

-- escena maxima 72 -> 73 (operacion 165)
update relacion_escena_operacion set codigo_escena = 73 where id = 165;

-- escena standard 129 -> 130 (operacion 354)
update relacion_escena_operacion set codigo_escena = 130 where id = 357;

-- escena eco 141 -> 143 (operacion 355)
update relacion_escena_operacion set codigo_escena = 143 where id = 358;

-- escena eco 177 -> 179 (operacion 356)
-- la escena romantic en cocina alejandro no tiene operaciones
insert into relacion_escena_operacion (codigo_escena,codigo_operacion) values
(179,342),
(179,343);

update relacion_escena_operacion set codigo_escena = 179 where id = 359;
1. a