03/01/2023
SOMOSAGUAS1
1. Programación:
  1. Programar escenas luces a nivel de estancias (apagar, maxima y standard)
  2. Programar escenas estores a nivel de estancias (subir todo y bajar todo)
  3. Programar cortinas
2. Documentación:
  1. Revisar que está todo correctamente documentado y programado.
  2. Modificar los valores de cod_estancia por estancia, cod_rb por rb y cod_tp por tp para que se vea mejor el contenido

LOA
1. Modificar en crear escena:
  1. Añadir grupo y subgrupo a la hora de elegir las estancias
2. Crear escena a nivel de subgrupo
3. Crear escena a nivel de grupo
4. Crear escena a nivel de planta
5. Limpiar lineas de código y documentar la funcionalidad de cada función.
6. Añadir en crear zonas las cortinas
7. Añadir en crear depuración el tipo de depuración
8. Modificar grupo que se pueda cambiar el grupo de planta
9. Añadir crear en variables, variable para el clima (Ej: Ala norte tipo = 0 Ala sur ) meterlo en el botón de utilidades por ejemplo.
10. En subgrupo no se pone en rojo que elija grupo
11. En crear zona fancoil no escribe el codigo_variables.
12. Modificar en el script la bd sistema_pruebas por sistemas
13. Filtrar cuando se elige una tp que filtre por tipodriver
14. En tpse dali, no muestra el nemo en el listado de bornas
15. Ver por que cuando se crea una zona de luces no escribe estado e intensidad, y si ejecuta la instrucción en el mysql si lo hace
16. En crear estor, no escribe bien los valores, esta cambiada la entrada con la salida
17. En tpss salida del dali, ver por que si no se elige el grupo suma el valor de nuevo

04/01/2022
1. Cambiar la numeración de los sockets y de los tipodomo para que en todos los sitios sea igual
  1. bd somosaguas1:
    1. th_x: en tdato argumentos “nemo x por nemo y”
    2. trb_x: en tdato domo (domo x por domo y)
    3. trigger_x: modificado la numeración de los cases
    4. en tabla escenas y operación: modificado el valor del tdato tipodomo
  2. soa funciones de websoscket.c
  3. soajs todos los tipo de tarea y tipodomo en
    1. modificados: config/schedule.json
    2. modificados: controllers/v1/blind.js
    3. modificados: controllers/v1/ddbb.js
    4. modificados: controllers/v1/domo.js
    5. borrados: controllers/v1/lights.js
    6. borrados: controllers/v1/pumps.js
    7. modificados: controllers/v1/schedule.js
    8. modificados: models/lights.js
    9. modificados: models/pumps.js
    10. modificados: models/routines.js
    11. modificados: models/schedule.js
    12. borrados: routes/v1/lights.js
    13. borrados: routes/v1/pumps.js
    14. modificados: services/routines.js
    15. modificados: services/rpc.js
    16. modificados: services/schedule/schedule.js

Eliminado los ficheros de lights y pumps por que las funciones que teníamos ahora están en el fichero domo y ahora son de carácter general
  1. Documentación tablas:
    1. modificado escenas, operación, tareas, trb, persianas, estor,
    2. Creadas grupo, subgrupo, cortinas
  2. Documentación sockets
2. Modificado en la bd de somosaguas1
  1. En relacion_clima los id de rb para el fancoil de las entradas escribe el mismo que en las salidas

05/01/2023
Mirar en la api que funciones hay que cambiar para la numeración de los tipodomo nuevos

10/01/2023
1. Renovar los certificados:
  clave hometech.red
  -F7ujjgi9F-no0F1PHWYEEZC7VfrIG8UvvOMbjcwCes
2. Mirar por que no llegan los sockets de la intensidad
  Solución: estaba mal escrita la palabra intensity en la linea 387 del controlador Domo (if( isset($data->payload->intensity) )
3. Añadir al loa la programación de crear cortinas.

11/01/2023
1. Borrar en somosaguas las tareas de las bombas que están programadas, por que no funciona al ponerlo en manual siguen funcionando el automático (id = 12,13,14,15,34,35)
2. Hacer una copia de la bd de rudy cada semana y pasarlo al servidor de la 195

12/01/2023
SOMOSAGUAS1
1. Crear tabla fancoil, relacion_fancoil, operacion_fancoil, fancoil_previo_rutina
2. Modificar las tablas de clima, relacion_clima, clima_previo_rutina para eliminar los tdatos correspondientes al fancoil y asi tener todo por separado.
3. Mover los casos programados de fancoil de la tabla clima a la tabla nueva de fancoil.
4. Modificar los sockets de clima
5. ma y de fancoil para que los valores de estado, temperatura,… coincida en la numeración.
6. Modificar la documentación de la programación de gimnasio, piscina interior y habitación invitados para modificar los id’s de la tabla

SOAJS
Modificar las funciones de clima y fancoil para tener en cuenta las nuevas estructuras de las tablas clima y fancoil
LOA
1. Modificar tabla clima, relacion_clima, clima_previo_rutina
2. Crear las tablas fancoil, relacion_fancoil, fancoil_previo_rutina y operacion_fancoil
3. Modificar cuando se crea una zona fancoil que lo haga en las nuevas estructuras. No escribe el codigo_variables en el fancoil.
4. Modificar los sockets de clima y de fancoil para que los valores de estado, temperatura,… coincida en la numeracion
5. Modificar los triggers de los trbs (trb_rasp_sd, trb_rasp_ed, trb_rasp_ds18b20, trb_md02, trb_ibercomp_sonda,…)

13/01/2023
1. Crear tabla task: con los tdatos (fecha_inicio, fecha_fin, hora_inicio, hora_fin, schedule, habilitado_usuario, habilitado_admin, codigo_ambiente_inicio, codigo_ambiente_fin, temporal, tipo
2. Crear tabla sleep: codigo_task, codigo_fancoil
3. Crear las tablas operaciones_multimedia, operaciones_fancoil, operaciones_cortinas con sus correspondientes triggers.
4. Añadir tdato tipo a la tabla ambientes (0→ ambiente, 1 → rutina)
5. Eliminar tablas ot, relacion_ot_rutina y relacion_ot_ambiente

16/01/2023
1. Añadir a tabla task los tdatos: tipo_inicio, tipo_fin, offset_inicio, offset_fin de tipo int default 0
2. Modificar en la tabla relacion_fancoil los tdatos rb_fancoil y rb_e_fancoil por rb_s_valvula y rb_e_valvula (para que este igual que en la tabla clima) y añadir una s a los tdatos de las velocidades de salidas.
3. Modificar los triggers de los trb para modificar los nombres de los tdatos del fancoil.
4. Mirar funcionamiento del fancoil si está documentado
5. Pendiente eliminar mas adelante (cuando me diga Gemma) las tablas rutina, relacion_rutina_operacion, relacion_rutina_escena y x_previo_rutina
6. Eliminar del soajs todo lo que esté relacionado con las rutinas.
7. Modificar en la tabla task: eliminar los tdatos (hora_inicio, hora_fin y shedule) y crear los tdatos programacion_inicio, programacion_fin) de tipo varchar por que va a contener los schedule
8. Modificar en soajs para quitar toda la funcionalidad de ejecutar rutinas.
17/01/2023
LOA
1. Modificar al programar la zona de fancoil, que escriba con los nuevos nombres de los tdatos.
2. Modificar al programar la zona de clima, que escriba con los nuevas estructuras y valores de los sockets.
3. Añadir a los listados el fancoil.
4. Añadir a los listados las cortinas.

RUDY
Programar señales del dali como en somosaguas, programar solo en las salidas la intensidad y en las entradas la integridad.

18/01/2023
SOMOSAGUAS1
1. Modificar en la tabla ambiente:
  1. tdato color eliminarlo
  2. tdato eliminado default 0
  3. tdato tipo default 0
2. Eliminar de las tablas relacion_ambiente_operacion y relacion_ambiente_escena el tdato tiempo
3. Eliminar las tablas: rutina, relacion_rutina_escena, relacion_rutina_operacion, luces_previo_rutinas,… (todas las tablas de previo rutina)
4. En tabla tarea:
  1. tdato estado y schedule not null
5. En tabla escenas:
  1. tdato eliminado default 0
  2. tdatos tipodomo, tipo y estado not null.
6. En tabla fancoil
  1. tdato velocidad y sleep default 0.

LOA
Hacer todos los cambios que se ha realizado en somosaguas1

GENERAL
1. Actualizar en la documentación los cambios en las estructuras.
2. Servidor :
  1. configurar dns:
    1. echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolvconf/resolv.conf.d/base > /dev/null (con esto me ha cogido internet temporalmente)
    2. para configurar para siempre con netplan. Ver documentación de instalación servidor.
  2. Instalar mariadb, lo necesario para que compile el soa, apache, php,…

LIMPIEZA SERVIDOR 89.7.222.195
1. BD: sacar copia antes de borrar
  1. hazard
    mysqldump -u localhost -plocalhost --events --databases calendario_hazard huevon_hazard karnaverde_hazard ps_hazard sistema_hazard sistema_sistema_hazard utilidades_hazard > sistema_hazard.sql
  2. pr_hazard
    mysqldump -u localhost -plocalhost --events --databases calendario_pr_hazard huevon_pr_hazard karnaverde_pr_hazard ps_pr_hazard sistema_pr_hazard utilidades_pr_hazard > sistema_pr_hazard.sql
  3. fincarudy dejarlo por ahora
    mysqldump -u localhost -plocalhost --events --databases calendario_fincarudy equipo_fincarudy huevon_fincarudy karnaverde_fincarudy ps_fincarudy sistema_fincarudy utilidades_fincarudy > fincarudy_replica.sql
  4. montecerraro
    mysqldump -u localhost -plocalhost --events sistema_montecerrado > sistema_montecerrado.sql
  5. pr_montecerrado
    mysqldump -u localhost -plocalhost --events sistema_pr_montecerrado > sistema_pr_montecerrado.sql
  6. mariano
    mysqldump -u localhost -plocalhost --events sistema_mariano > sistema_mariano.sql
  7. pr_mariano
    mysqldump -u localhost -plocalhost --events sistema_pr_mariano> sistema_pr_mariano.sql
2. HTML: sacar copia antes de borrar. Eliminar los siguientes proyecto que están en rojo y negrita
  1. app.hometech.red
  2. camara-monjas
  3. camera (pasarle a robert los tres archivos que están sueltos)
  4. colaboradores.hometech.red
  5. FINCA
  6. hazard
  7. hazard.hometech.red
  8. homemanager.hometech.red
  9. ideacomonjas
  10. ideacomonjas_alejandro
  11. ideacomonjas_hazard
  12. ideacomonjas_mariano
  13. ideacomonjas_oviedo
  14. ideacomonjas_rudy
  15. loa.hometech.red
  16. mariano
  17. mariano.hometech.red
  18. master.hometech.red
  19. master1.hometech.red
  20. monjas
  21. monjas.hometech.red
  22. monjas2.hometech.red
  23. montecerrado.hometech.red
  24. permissions.hometech.red
  25. portero
  26. portero2
  27. pr-hazard.hometech.red
  28. pr-mariano.hometech.red
  29. pr-montecerrado.hometech.red
  30. proyectos_a_eliminar
  31. rc-cocina.rudy
  32. rc-despacho.rudy
  33. rc-exterior.rudy
  34. rc-plantaprimera.rudy
  35. rc-recepcion.monjas
  36. rc-recepcion.orig
  37. rc-recepcion.rudy
  38. rc-sala.monjas
  39. rc-servicio.rudy
  40. rc-sotano.rudy
  41. servicios
  42. servidor-signalling
  43. sinoptico.rudy
  44. soajs-mariano.hometech.red
  45. soajs-monjas.hometech.red
  46. soajs-montecerrado.hometech.red
  47. soajs-pr-hazard.hometech.red
  48. soajs-pr-mariano.hometech.red
  49. soajs-pr-montecerrado.hometech.red
  50. soamaster.hometech.red
  51. soavirtual.hometech.red
  52. teho.hometech.red
  53. teho.hometech.red.new
  54. teho1.hometech.red
  55. video
  56. videoportero.monjas
  57. videoportero2.monjas

19/01/2022
Servidor nuevo (va a ser un clon de la 195):
1. Coger de apache los archivos y los dominios
2. Pasar bd’s
3. Pasar a /var/www/html los proyectos que correspondan (solo los que quedarían después de hacer la limpieza).
SOMOSAGUAS1:
1. Modificado en la tabla clima y fancoil añadir tdato rango
2. Modificado en tabla relacion_clima y relacion_fancoil el tdato codigo_variables por codigo_var_consigna y añadido el tdato codigo_var_rango
3. En relacion_fancoil modificado el tdato codigo_sleep por codigo_var_sleep

LOA:
1. Modificado en la tabla clima y fancoil añadir tdato rango
2. Modificado en tabla relacion_clima y relacion_fancoil el tdato codigo_variables por codigo_var_consigna y añadido el tdato codigo_var_rango
3. En relacion_fancoil modificado el tdato codigo_sleep por codigo_var_sleep

20/01/2023
GENERAL
1. En el servidor 195:
  1. eliminada las bd de pr_hazard
  2. eliminado de home/soa sistema_pr_hazard, sistema_pr_
2. Modificar la documentación de las tablas clima, luces, fancoil,… por que se han eliminado las tablas de previo_rutina
3. Modificar la documentación de las tablas ambiente, relacion_ambiente_x por que se ha modificado su estructura
4. Modificar la documentación de las tablas relacion_clima y relacion_fancoil por que se ha modificado la estructura.
LOA
1. Modificados los triggers de los trbs para incorporar la funcionalidad de las cortinas
2. Modificado en crear zona cortinas escribía en domo = 6 en lugar de un 12

PABLO:
1. Ver con Gemma y Robert como se programa en entrada salón la luz de carril focos salón alto que pone dos intensidades con dos grupos distintos. Hay un grupo de luces con una intensidad y otro grupo con otra intensidad pero solo hay un estado de encendido.
2. Ver con Fernando hay una hoja del dali que sobra no??. Resp: si
3. Documentado señales

23/01/2023
GENERAL
1. Servidor 195:
  1. Eliminado en /home/soa/ sistema_hazard, sistema_rudy_v2, sistema_hazard, sistema_mariano, sistema_montecerrado, sistema_pr_hazard, sistema_pr_montecerrado, sistema_pr_mariano,..
  2. Eliminadas las bds de hazard, mariano, pr_montecerrado, pr_hazard y pr_mariano
2. Servidor clon 195:
  1. Creado los sitios de los archivos que tenemos en etc/apache2/sites-available
3. Creado script del servidor de rudy y pasado script al servidor 195 para tenerlo guardado

SOMOSAGUAS:
Mirar el trb del sugar por que de repente ha escrito en todos los sitios 0. No se si puede ser por que de vez en cuando da error de tamaño de trama incorrecto en la funcion de modbus, a lo mejor hay que devolver null como cuando el crc no esta bien.

24/01/2023
SOMOSAGUAS1:
Están bien los iconos de las plantas?? no me cuadra mucho que las escaleras tengan una cama.

PABLO:
1. Programar domo:
  1. planta
  2. estancias
  3. zona luces

GENERAL:
1. Crear la tabla relacion_domo_task con los tdatos codigo_task, codigo_domo y tipodomo
2. Añadir a la tabla estancia el tdato programacion;
3. Hacer dichos cambios en LOA; somosaguas1, rudy y pablo
4. Mirar cuales son las bornas y las placas que tienen iot de usos varios.
Estos son los iot de usos varios
Placa 8 (53137)	borna 15	(hab Maximo)
Placa 12 (53141)	borna 15	(hab Alma)
Placa 4	(53133)	borna 15	(hab Dylan)
Placa 5	(53134)	borna 15	(hab Manuela)
Placa 14 (53143)	borna 6	(biblioteca)
Placa 15(53144)	borna 15	(hab estudio)
Placa 20(53149)	borna 15	(hab invitados)
1. Modificar la documentacion de la bd , para la tabla escenas y añadir la tabla relacion_domo_task
2. Ver con Gemma: en dinahosting y en etc/apache2/sites-available y quitar a2dissite de los proyectos que hay que eliminar.

SOA:
1. Modificar en la función read_frame_tcpip_modbus, que cuando el error sea Trama modbus recibida tamano incorrecto, retorne null en frame_received como cuando el crc esta mal. Creada rama cambio-return-error-tamanovuelta-modbus

SOMOSAGUAS1:
Programar Analizador.
LOA:
1. Añadir en crear escena, que escriba en tdato general y en tdato programacion
2. Modificar en los listados:
  1. no esta bien el nombre de las tablas de modbus
  2. Muestre el valor de domo de la tabla tp
  3. Modificar en los listados que muestre los th
3. Quitar cuando se crea un sistema nuevo que no cree el trigger_operacion_escena
25/01/2023
GENERAL
1. Activar en somosaguas el analizador (está programado pero nunca se ha lanzado), se encarga Robert de reiniciar el soa, por que tiene que subir a la rama master el cambio del modbus.
2. Eliminar de la 195 en etc/apache/sites-available los archivos que haga falta hacer primero a2dissite de los que corresponda , eliminarlo tb de /var/www/html/ y de dinahosting.
3. Seguir programando Rudy
4. Instalar tarjeta de la biblioteca por que se ha estropeado. Tarjeta 14 192.168.1.143,

LOA
1. Pasar script de bd sistema que me ha pasado Gemma al slack a la carpeta public sql
2. Añadir en iot el tipo 0 → enchufe ; 1 → extractor para el socket
3. Modificar en los medidores cuando se crea caso en el th, que en el tdato argumentos en lugar de escribirlo como ahora lo haga en formato json, en principio solo se utiliza para el modificar para que se muestre en el objeto lo que tiene programado, no tiene ningun tipo de funcionalidad.
  Operador, valor, autoincrementado y solar

COPIA SERVIDOR
1. Pasar script de bd sistema que me ha pasado Gemma al slack al servidor
2. Pasar bd pablo y rudy al servidor
3. Pasar bd sistema_soa que es la que se utiliza para entrar en la web del loa
4. Configurar la red
5. Pasar etc/letsencrypt para ver si por eso da error el apache al reiniciarlo
6. Probar que funciona todo correctamente. Pendiente la configuración de la red y carpeta sistemas

26/01/2022
1. Configurada la tarjeta para la biblioteca
2. Configuradas las tarjetas, para pablo
3. Pasado contenido de letsencrypt al servidor copia
4. Revisado Log del soa y de mysql para comprobar si escribe 0 cuando da error en tamaño trama de modbus. Resp: por ahora parece que funciona bien.
5. Sacada imagen de la tarjeta sd con kernel 5.15 (actualizado kernel para que funcione tanto es raspberry 3 como en la 4).
6. Prueba servidor:
  1. Da error al crear los sitos (a2nsite y luego reinciar apache), al modificar el archivo de apache.conf como el de la 195 no da fallo.

configuración archivo de red sel servidor 195
cat /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

# This file is generated from information provided by
   2 │ # the datasource. Changes to it will not persist across an instance.
   3 │ # To disable cloud-init's network configuration capabilities, write a file
   4 │ # /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
   5 │ # network: {config: disabled}
   6 │ network:
   7 │ ethernets:
   8 │ eno1:
   9 │ dhcp4: no
  10 │ addresses: [192.168.3.30/24]
  11 │ gateway4: 192.168.3.1
  12 │ nameservers:
  13 │ addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
  14 │ eno2:
  15 │ dhcp4: no
  16 │ addresses: [192.168.2.32/24]
  17 │ nameservers:
  18 │ addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
  19 │ version: 2

soa@servidor-rudy-sec:/etc/apache2$ tail -f apache2.conf
    Header add referer "http://192.168.2.56:8080/"
    RequestHeader set referer "http://192.168.2.56:8080/"
</Location>
<Location "/router/">
    ProxyPass http://192.168.3.1/
    ProxyPassReverse http://192.168.3.1/

    Header add referer "http://192.168.3.1/"
    RequestHeader set referer "http://192.168.3.1/"
</Location>

  1. Al añadir el sitio ideacomonjas-rudy me da error al reiniciar apache
Jan 26 11:47:20 servidor1 systemd[1]: Reloaded The Apache HTTP Server.
Jan 26 11:47:42 servidor1 systemd[1]: Reloading The Apache HTTP Server.
Jan 26 11:47:43 servidor1 systemd[1]: Reloaded The Apache HTTP Server.
Jan 26 11:48:10 servidor1 systemd[1]: Reloading The Apache HTTP Server.
Jan 26 11:48:10 servidor1 apachectl[1835]: AH00526: Syntax error on line 32 of /etc/apache2/sites-enabled/ideacomonjas-rudy.hometech.red.conf:
Jan 26 11:48:10 servidor1 apachectl[1835]: Invalid command 'Header', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server conf>
Jan 26 11:48:10 servidor1 apachectl[1832]: Action 'graceful' failed.
Jan 26 11:48:10 servidor1 apachectl[1832]: The Apache error log may have more information.
Jan 26 11:48:10 servidor1 systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 26 11:48:10 servidor1 systemd[1]: Reload failed for The Apache HTTP Server.

SOLUCION :
sudo a2enmod headers
sudo systemctl reload apache2

  1. Al añadir el sitio router195 me da error al reiniciar apache
2186]: The Apache error log may have more information.
Jan 26 12:02:21 servidor1 systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 26 12:02:21 servidor1 systemd[1]: Reload failed for The Apache HTTP Server.
Jan 26 12:03:23 servidor1 systemd[1]: Reloading The Apache HTTP Server.
Jan 26 12:03:23 servidor1 apachectl[2209]: AH00526: Syntax error on line 4 of /etc/apache2/sites-enabled/router195.uniquehome.es.conf:
Jan 26 12:03:23 servidor1 apachectl[2209]: Invalid command 'ProxyRequests', perhaps misspelled or defined by a module not included in the serv>
Jan 26 12:03:23 servidor1 apachectl[2206]: Action 'graceful' failed.
Jan 26 12:03:23 servidor1 apachectl[2206]: The Apache error log may have more information.
Jan 26 12:03:23 servidor1 systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 26 12:03:23 servidor1 systemd[1]: Reload failed for The Apache HTTP Server.

SOLUCION:
sudo a2enmod proxy
sudo systemctl reload apache2

  1. Cambiar la contraseña de root
  2. Cambiar la contraseña de soa

27/01/2023
1. Prueba servidor: Quitar del la api el autorithated provisionalmente para comprobar que retorna valores. Funciona ok
2. Quitar de la tabla relacion_fancoil el tdato codigo_var_sleep por que ya no se va ha hacer asi
3. Eliminar de somosaguas las variables del sleep y modificar la tabla de relacion_sleep.
4. Ir programando el domo de pablo , en principio no va a haber grupos, y si hay es uno o dos.
LOA
1. Modificado en crear medidores, cambiar la estructura de los valores de los argumentos, seguia con los separadores $, lo he puesto en formato json.
2. Modificar en crearZonaFancoil que no cree la variable del sleep

30/01/2023
1. Programado Domo sistema_pablo
2. Añadido en los listados del LOA los valores de relacion_luces, relacion_clima, relacion_iot
3. Modificado algunas funciones de crear zona para que estén en ingles y mas optimizadas
4. Modificado en la documentación de la tabla de escenas que las escenas va a ser:
  0→ apagar, 1 → maxima, 2 → standard y 3 → otro

31/01/2023
1. Programado Solo escena Máxima en sistema_pablo
2. Modificadas algunas funciones de crear escena para que estén en ingles u mas optimizadas.
3. Mirar en la Api de Gemma como documentan las funciones

LOA
1. Añadir un scroll en la zona de la derecha al crear escena por que si hay muchas zonas no se ve bien el botón de crear.
2. Añadir cuando se crea una zona que mire si pertenece la estancia a la que pertenece tiene escena, si tiene añadir dicha zona a dicha escena. (
3. Revisar crear Zonas de todas las tipologías, para verificar que después de los cambios sigue todo funcionando, el grupo luces y grupo bombas hay que eliminarlo por ejemplo.
4. Crear escena por planta
5. Crear escena por grupo
6. Crear escena por subgrupo
7. Crear Cuadro por planta
8. Crear cuadro por grupo
9. Crear cuadro por subgrupo.
10. Modificar Planta
11. Modificar Grupo
12. Modificar Subgrupo
13. Modificar Estancia
14. Modificar Zona luces
15. Modificar Zona clima
16. Modificar Zona iot
17. Modificar Zona fancoil
18. Modificar Zona estor
19. Modificar Zona persianas
20. Modificar Zona cortinas
21. Modificar Zona piscina
22. Modificar Zona multimedia
23. Modificar Zona consumos
24. Modificar Zona seguridad
25. Modificar Zona bombas
26. Modificar Zona grupo luces
27. Modificar Zona grupo bombas
28. Modificar Planta
29. Modificar Grupo
30. Modificar Subgrupo
31. Modificar Estancia
32. Borrar Zona luces
33. Borrar Zona clima
34. Borrar Zona iot
35. Borrar Zona fancoil
36. Borrar Zona estor
37. Borrar Zona persianas
38. Borrar Zona cortinas
39. Borrar Zona piscina
40. Borrar Zona multimedia
41. Borrar Zona consumos
42. Borrar Zona seguridad
43. Borrar Zona bombas
44. Borrar Zona grupo luces
45. Borrar Zona grupo bombas

01/02/2023
1. Formatear ordenador portatil que me ha dado Robert, ponerle windows en español, chrome y el office. (Para instalar el windows no hay que poner en ningún momento el cable de red, y darle a instalacion kMS y luego custom
2. Mirar si esta activado el analizador en somosaguas y si trae valores
3. Programar los medidores en somosaguas.
4. Preparar en el soa, creada rama zenner-serie el trb del zenner serie.
5. Programarle a robert un zenner de tipo serie con los valores /dev/ttyUSB0 velocidad 2400 en sistema_nuevo que es donde probamos los trbs.

02/02/2023
1. Añadir tdato programacion en las tablas planta, grupo y subgrupo en el LOA
2. Añadir tdato programacion en las tablas planta, grupo y subgrupo en los sistemas alejandro, pablo y rudy
3. Revisar en somosaguas que le pasa al clima de sala cine y del bar por que no funcionan, funcionan manualmente desde el pulsador pero desde la app no, Noe y yo lo hemos probado y aparentemente funciona, lo que no sabemos es si fisicamente alli hace algo, por que escribe en las tablas, manda los sockets pero Fernando dice que no funciona. Podria ser que este cambiado los pulsadores y el del bar
4. Programar en somosaguas1 en la tabla de relacion_consumos los valores.
5. Añadir al LOA el trb del zenner serie que es nuevo

03/02/2023
1. El script pasado a Gemma daba error en los triggers de los medidores, SOLUCION reemplazar somosaguas1 por somosaguas, por que en el servidor no hay dichos valores
2. LOA
  1. Modificar En Eliminar Escena, solo se elimina la relacion y el caso escena, NUNCA SE ELIMINAN LAS OPERACIONES.
  2. Modificar en ambientes y rutinas cuando se elimina solo se elimina la relacion y el caso ambiente, rutina. Para las rutinas ya no se utiliza las tablas de rutinas, trabaja con tabla ambiente, y task
  3. Añadir crear at home
  4. Añadir crear modo
  5. Añadir crear programa.
  6. Añadir modificar at_home
  7. Añadir modificar modo.
  8. Añadir modificar programa.
  9. Añadir borrar at_home.
  10. Añadir borrar modo.
  11. Añadir borrar programa.
  12. Añadir al listado el athome
  13. Añadir al listado el modo
  14. Añadir al listado el programa

06/02/2023
export LD_LIBRARY_PATH=/home/soa/sistemas/soa-pruebas/kernelsoa/libsoa/eNBSP/bin/:/home/soa/sistemas/soa-pruebas/kernelsoa/libsoa/libreria/libsoav1pruebas.so

68 EF EF 68 08 00 72 68 92 01 51 49 6A 00 07 5D 00 00 00 82 8E 01 6C F0 21 84 8E 01 13 3A 00 00 00 C2 8E 01 6C D0 2C C4 8E 01 13 3A 00 00 00 82 8F 01 6C D0 2B 84 8F 01 13 36 00 00 00 C2 8F 01 6C D0 2A C4 8F 01 13 36 00 00 00 82 80 02 6C D0 29 84 80 02 13 36 00 00 00 C2 80 02 6C D0 28 C4 80 02 13 36 00 00 00 82 81 02 6C D0 27 84 81 02 13 36 00 00 00 C2 81 02 6C D0 26 C4 81 02 13 21 00 00 00 82 82 02 6C D0 25 84 82 02 13 21 00 00 00 C2 82 02 6C D0 24 C4 82 02 13 21 00 00 00 82 83 02 6C D0 23 84 83 02 13 18 00 00 00 C2 83 02 6C D0 22 C4 83 02 13 18 00 00 00 82 84 02 6C FF FF 84 84 02 13 FF FF FF FF C2 84 02 6C FF FF C4 84 02 13 FF FF FF FF 82 85 02 6C FF FF 84 85 02 13 FF FF FF FF C2 85 02 6C FF FF C4 85 02 13 FF FF FF FF C0 16

07/02/2023
1. sudo sudo mbus-serial-scan-secondary -d -n 2400 /dev/ttyUSB0
2. [sudo] password for soa:
3. [2023-02-07 11:13:32] SEND (005): 10 40 FD 3D 16
4. [2023-02-07 11:13:32] RECV (001): E5
5. [2023-02-07 11:13:32] SEND (005): 10 40 FF 3F 16
6. [2023-02-07 11:13:33] SEND (017): 68 0B 0B 68 73 FD 52 FF FF FF 0F FF FF FF FF CA 16
7. [2023-02-07 11:13:33] SEND (017): 68 0B 0B 68 73 FD 52 FF FF FF 1F FF FF FF FF DA 16
8. [2023-02-07 11:13:33] SEND (017): 68 0B 0B 68 73 FD 52 FF FF FF 2F FF FF FF FF EA 16
9. [2023-02-07 11:13:33] SEND (017): 68 0B 0B 68 73 FD 52 FF FF FF 3F FF FF FF FF FA 16
10. [2023-02-07 11:13:33] SEND (017): 68 0B 0B 68 73 FD 52 FF FF FF 4F FF FF FF FF 0A 16
11. [2023-02-07 11:13:34] SEND (017): 68 0B 0B 68 73 FD 52 FF FF FF 5F FF FF FF FF 1A 16
12. [2023-02-07 11:13:34] RECV (001): E5
13. [2023-02-07 11:13:34] SEND (005): 10 5B FD 58 16
14. [2023-02-07 11:13:35] RECV (122): 68 74 74 68 08 00 72 68 92 01 51 49 6A 00 07 7C 00 00 00 0C 78 68 92 01 51 04 6D 05 0C E7 22 04 13 3A 00 00 00 0C 94 3C 00 00 00 00 44 13 3A 00 00 00 42 6C E1 21 84 01 13 3A 00 00 00 82 01 6C E1 22 C4 01 13 3A 00 00 00 C2 01 6C F0 21 84 02 13 3A 00 00 00 82 02 6C E7 22 04 3B 00 00 00 00 04 22 6D 2B 00 00 04 26 9B 13 00 00 34 22 00 00 00 00 02 FD 17 00 00 1F 07 16
15. Found a device on secondary address 51019268496A0007 [using address mask 5FFFFFFFFFFFFFFF]
16. [2023-02-07 11:13:35] SEND (017): 68 0B 0B 68 73 FD 52 FF FF FF 6F FF FF FF FF 2A 16
17. [2023-02-07 11:13:35] SEND (017): 68 0B 0B 68 73 FD 52 FF FF FF 7F FF FF FF FF 3A 16
18. [2023-02-07 11:13:35] SEND (017): 68 0B 0B 68 73 FD 52 FF FF FF 8F FF FF FF FF 4A 16
19. [2023-02-07 11:13:35] SEND (017): 68 0B 0B 68 73 FD 52 FF FF FF 9F FF FF FF FF 5A 16
20. soa@servidor-rudy-sec:~$

SOMOSAGUAS
1. revisar los log de errores:
2. Sondas que no traen

SOMOSAGUAS1
Programar escenas apagar y standard por grupo, subgrupo y planta para las luces

LOA:
Modificar en el zenner que se cree un trb para zenner de agua y otro para zenner de energia, tanto para eth como para serie.

SOA
1. Modificar en el zenner que se cree un trb zenner de agua y otro de energia, tanto para eth como para serie.
2. Subir los cambios y descargarlos en el servidor
3. Para probar que todos los cambios estén bien modificar

08/02/2023
1. Eliminar del servidor de la 195 las carpetas que no sean necesarias en /home /soa y las carpetas que se dejen pasarlas al servidor clon
2. Sacarme un script de la bd sistema que ha pasado Gemma y cargarla en mi ordenador y en el servidor clon

09/02/2023
GENERAL
1. Cambiar en la tabla task que los tdatos tipo_inicio y tipo_fin sea default null
2. Modificar el paso anterior en sistema_somosaguas1, sistema_rudy y sistema_pablo
3. Cambiar en la tablas tp, luces, clima, multimedia,… que la fecha sea de tipo:
  `fecha` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(), para que se escriba la fecha cada vez que se cambia algún dato
4. Modificar el cambio anterior en el LOA, en sistema_somosaguas1, sistema_rudy y sistema_pablo
5. Modificar en los trbs que no escriban la fecha,
6. Modificar en los triggers de los trbs que no escriban la fecha.
7. Eliminar las tablas grupo_luces y grupo_bombas, relacion_grupo_luces y relacion_grupo_bombas
8. Eliminar las tablas de home_estado, relacion_home_escena, relacion_home_operacion

LOA
1. Optimizar las funciones que tienen código duplicado para que este todo mas limpio
2. Modificar en las funciones de crear proyecto usuario,.. que tenga la funcionalidad que he escrito en el archivo Gemma dudas
3. Eliminar las tablas grupo_luces y grupo_bombas, relacion_grupo_luces y relacion_grupo_bombas.
4. Eliminar las tablas de home_estado, relacion_home_escena, relacion_home_operacion

10/02/2023
1. Sacar script de somosaguas (real) con las tablas del analizador y medidores, crear caso en tabla relacion_consumos y pasarle el script a Gemma
2. Sacar script de sistema_pablo con los ultimos cambios en tabla task y tdato fecha para que se actualice solo
3. Sacar script de sistema_rudy con los ultimos cambios en tabla task y tdato fecha para que se actualice solo
4. Mirar cual es la configuración de mysql para que se ejecuten los eventos de los medidores

13/02/2023
1. Eliminar de las bd: sistema_somosaguas1, sistema_pablo y sistema rudy las tablas grupo_luces, grupo_bombas, relacion_grupo_luces, relacion_grupo_bombas, horario_alumbrado_exterior y modo_grupo_luces
2. Modificar en la documentación de los sockets para quitar lights_group y pump_group
3. Modificar en el soa en los sockets para quitar lo correspondiente con grupo_luces y grupo_bombas

LOA:
1. Modificar en soa.sql eliminar las tablas: grupo_luces, grupo_bombas, relacion_grupo_luces, relacion_grupo_bombas, horario_alumbrado_exterior y modo_grupo_luces
2. Eliminar de las pantallas y de las funciones lo correspondiente con grupoluces y grupobombas
3. Añadido en crear zona Bombas que añada en el socket el type = 0

MODIFICADO EN SOMOSAGUAS1
Quitado de los th de grupo_luces y grupo bombas en th_iber_8ed_modbus y th_iber_8sd_modbus y añadido en las bombas en type 0 que no estaba.

14/02/2023
LOA
1. Si modifico una luz y deja de tener dali de color o de intensidad, o pasa de tener solo estado a tener dali, tendría que mirar si dicha luz pertenece a alguna escena y modificar o crear nuevas operaciones, dependiendo de las escenas que tenga dicha luz. Hay que verlo a nivel de estancia, grupo, subgrupo y planta.
2. Si creo una luz nueva deberíamos de ver si la estancia a la pertenece, tiene escena, si añadir las operaciones que corrresponda, no, mirar si tiene mas luces esa estancia para crear la escena entonces, en lugar de modificarla, o lo que tengamos que hacer lo hago desde el modificar escena y añado una luz,

15/02/2023
1. Modificado en el trb de zenner water de soa-pruebas de la 195 cuando recorre las bornas para escribir que sean 112 a mano por que me trae cuando robert modifica algo, todos los valores de las bornas y trae 115 y me da violacion de segmento por que no encuentra tp donde escribir. Y añadido un mutex por que con dos contadores da error ( declarado en .h el mutex)
2. En el servidor de la 195 crear el soajs para rudy y para pablo, crear las carpetas y configuración para el soa, crear archivos de apache y crear los sitios en dinahosting.

16/02/2023
1. Eliminar en sistema_somosaguas1, sistema_pablo y sistema_rudy la tabla sleep por que no se utiliza, se utiliza la de relacion_domo_task.
2. Eliminar del loa en soa.sql la tabla sleep.
3. El trb del zenner a las 00:09 dio error Error obtener respuesta: Vel: 2400 Puerto: ttyUSB0 Com: 1 y trajo valores raros que escribio en la tabla

1 | 2023-02-16 00:08:27 | 0 | 2023-02-16 | 7 |
| 2 | 2023-02-16 00:08:28 | 1 | 79 | 7 |
| 3 | 2023-02-16 00:08:27 | 2 | 2023-01-16 | 7 |
| 4 | 2023-02-15 12:46:22 | 3 | 58 | 7 |
| 5 | 2023-02-16 00:08:28 | 4 | 2022-12-16 | 7 |
| 6 | 2023-02-16 00:08:27 | 5 | 58 | 7 |
| 7 | 2023-02-16 00:08:27 | 6 | 2022-11-16 | 7 |
| 8 | 2023-02-15 12:46:22 | 7 | 54 | 7 |
| 9 | 2023-02-16 00:08:27 | 8 | 2022-10-16 | 7 |
| 10 | 2023-02-15 12:46:22 | 9 | 54 | 7 |
| 11 | 2023-02-16 00:08:27 | 10 | 2022-09-16 | 7 |
| 12 | 2023-02-15 12:46:22 | 11 | 54 | 7 |
| 13 | 2023-02-16 00:08:27 | 12 | 2022-08-16 | 7 |
| 14 | 2023-02-15 12:46:23 | 13 | 54 | 7 |
| 15 | 2023-02-16 00:08:27 | 14 | 2022-07-16 | 7 |
| 16 | 2023-02-16 00:08:27 | 15 | 54 | 7 |
| 17 | 2023-02-16 00:08:28 | 16 | 2022-06-16 | 7 |
| 18 | 2023-02-15 12:46:22 | 17 | 33 | 7 |
| 19 | 2023-02-16 00:08:28 | 18 | 2022-05-16 | 7 |
| 20 | 2023-02-15 12:46:22 | 19 | 33 | 7 |
| 21 | 2023-02-16 00:08:28 | 20 | 2022-04-16 | 7 |
| 22 | 2023-02-16 00:08:28 | 21 | 33 | 7 |
| 23 | 2023-02-16 00:08:28 | 22 | 2022-03-16 | 7 |
| 24 | 2023-02-15 12:46:22 | 23 | 24 | 7 |
| 25 | 2023-02-16 00:08:28 | 24 | 2022-02-16 | 7 |
| 26 | 2023-02-16 00:08:28 | 25 | 24 | 7 |
| 27 | 2023-02-15 12:46:23 | 26 | 2127-15-31 | 7 |
| 28 | 2023-02-15 12:46:22 | 27 | -1 | 7 |
| 29 | 2023-02-15 12:46:23 | 28 | 2127-15-31 | 7 |
| 30 | 2023-02-15 12:46:22 | 29 | -1 | 7 |
| 31 | 2023-02-15 12:46:22 | 30 | 2127-15-31 | 7 |
| 32 | 2023-02-15 12:46:23 | 31 | -1 | 7 |
| 33 | 2023-02-15 12:42:14 | 32 | 5211 | 7 |
| 34 | 2023-02-15 12:42:15 | 33 | 0 | 7 |
| 35 | 2023-02-15 12:42:15 | 34 | 0 | 7 |
| 36 | 2023-02-15 12:42:15 | 35 | | 7 |
| 37 | 2023-02-15 12:42:15 | 36 | 2023-02-01 | 7 |
| 38 | 2023-02-15 12:42:15 | 37 | 58 | 7 |
| 39 | 2023-02-15 12:42:17 | 38 | 2023-01-01 | 7 |
| 40 | 2023-02-15 12:42:15 | 39 | 58 | 7 |
| 41 | 2023-02-15 12:42:18 | 40 | 2022-12-01 | 7 |
| 42 | 2023-02-15 12:42:15 | 41 | 58 | 7 |
| 43 | 2023-02-15 12:42:17 | 42 | 2022-11-01 | 7 |
| 44 | 2023-02-15 12:42:15 | 43 | 54 | 7 |
| 45 | 2023-02-15 12:42:18 | 44 | 2022-10-01 | 7 |
| 46 | 2023-02-15 12:42:15 | 45 | 54 | 7 |
| 47 | 2023-02-15 12:42:17 | 46 | 2022-09-01 | 7 |
| 48 | 2023-02-15 12:42:15 | 47 | 54 | 7 |
| 49 | 2023-02-15 12:42:15 | 48 | 2022-08-01 | 7 |
| 50 | 2023-02-15 12:42:15 | 49 | 54 | 7 |
| 51 | 2023-02-15 12:42:15 | 50 | 2022-07-01 | 7 |
| 52 | 2023-02-15 12:42:17 | 51 | 33 | 7 |
| 53 | 2023-02-15 12:42:18 | 52 | 2022-06-01 | 7 |
| 54 | 2023-02-15 12:42:15 | 53 | 33 | 7 |
| 55 | 2023-02-15 12:42:15 | 54 | 2022-05-01 | 7 |
| 56 | 2023-02-15 12:42:17 | 55 | 33 | 7 |
| 57 | 2023-02-15 12:42:15 | 56 | 2022-04-01 | 7 |
| 58 | 2023-02-15 12:42:15 | 57 | 33 | 7 |
| 59 | 2023-02-15 12:42:17 | 58 | 2022-03-01 | 7 |
| 60 | 2023-02-15 12:42:15 | 59 | 24 | 7 |
| 61 | 2023-02-15 12:42:17 | 60 | 2127-15-31 | 7 |
| 62 | 2023-02-15 12:42:15 | 61 | -1 | 7 |
| 63 | 2023-02-15 12:42:15 | 62 | 2127-15-31 | 7 |
| 64 | 2023-02-15 12:42:17 | 63 | -1 | 7 |
| 65 | 2023-02-15 12:42:15 | 64 | 2127-15-31 | 7 |
| 66 | 2023-02-15 12:42:16 | 65 | -1 | 7 |
| 67 | 2023-02-15 12:42:16 | 66 | 2127-15-31 | 7 |
| 68 | 2023-02-15 12:42:18 | 67 | -1 | 7 |
| 69 | 2023-02-15 12:42:16 | 68 | | 7 |
| 70 | 2023-02-15 12:42:18 | 69 | 2023-01-01 | 7 |
| 71 | 2023-02-15 12:42:16 | 70 | 58 | 7 |
| 72 | 2023-02-15 12:11:33 | 71 | 2127-15-31 | 7 |
| 73 | 2023-02-15 12:42:16 | 72 | 906665029065 | 7 |
| 74 | 2023-02-15 12:42:16 | 73 | -1 | 7 |
| 75 | 2023-02-15 12:42:16 | 74 | 84 8A FF FF C2 8A FF FF | 7 |
| 76 | 2023-02-15 12:42:18 | 75 | -1 | 7 |
| 77 | 2023-02-15 12:42:16 | 76 | 1666513 | 7 |
| 78 | 2023-02-15 12:42:18 | 77 | 1666665 | 7 |
| 79 | 2023-02-15 12:42:16 | 78 | 2068-12-04 | 7 |
| 80 | 2023-02-15 12:42:18 | 79 | FF FF 82 8D FF FF 02 13 | 7 |
| 81 | 2023-02-15 12:42:16 | 80 | C4 8D 13 FF FF 8E 6C FF | 7 |
| 82 | 2023-02-15 12:42:16 | 81 | -15495425 | 7 |
| 83 | 2023-02-15 12:42:16 | 82 | FF FF 8F 02 FF C4 02 13 | 7 |
| 84 | 2023-02-15 12:42:18 | 83 | F1 60 68 00 00 00 02 00 | 7 |
| 85 | 2023-02-15 12:42:16 | 84 | | 7 |
| 86 | 2023-02-15 12:42:16 | 85 | | 7 |
| 87 | 2023-02-15 12:42:16 | 86 | 0 | 7 |
| 88 | 2023-02-15 12:42:16 | 87 | Unknown DIF (0x08) | 7 |
| 89 | 2023-02-15 12:42:16 | 88 | | 7 |
| 90 | 2023-02-15 12:42:16 | 89 | | 7 |
| 91 | 2023-02-15 12:42:16 | 90 | | 7 |
| 92 | 2023-02-15 12:42:16 | 91 | Unknown DIF (0x08) | 7 |
| 93 | 2023-02-15 12:42:16 | 92 | | 7 |
| 94 | 2023-02-15 12:42:18 | 93 | | 7 |
| 95 | 2023-02-15 12:42:16 | 94 | Unknown DIF (0x38) | 7 |
| 96 | 2023-02-15 12:42:16 | 95 | 38 | 7 |
| 97 | 2023-02-15 12:42:17 | 96 | Unknown DIF (0x48) | 7 |
| 98 | 2023-02-15 12:42:17 | 97 | | 7 |
| 99 | 2023-02-15 12:42:18 | 98 | | 7 |
| 100 | 2023-02-15 12:42:17 | 99 | | 7 |
| 101 | 2023-02-15 12:42:18 | 100 | | 7 |
| 102 | 2023-02-15 12:42:17 | 101 | FF 8C 02 FF FF 8D 02 FF | 7 |
| 103 | 2023-02-15 12:42:17 | 102 | -16609793 | 7 |
| 104 | 2023-02-15 12:42:17 | 103 | FF 8E 02 FF C4 13 FF FF | 7 |
| 105 | 2023-02-15 12:42:17 | 104 | -1 | 7 |
| 106 | 2023-02-15 12:11:34 | 105 | 24 | 7 |
| 107 | 2023-02-15 12:11:31 | 106 | 2022-02-16 | 7 |
| 108 | 2023-02-15 12:11:31 | 107 | 24 | 7 |
| 109 | 2023-02-15 12:11:31 | 108 | 2127-15-31 | 7 |
| 110 | 2023-02-15 12:11:34 | 109 | -1 | 7 |
| 111 | 2023-02-15 12:11:34 | 110 | 2127-15-31 | 7 |
| 112 | 2023-02-15 12:11:32 | 111 | -1 | 7 |
| 113 | 2022-03-03 10:19:56 | 112 | NULL | 7 |
| 114 | 2023-02-15 12:47:09 | 0 | 51019291 | 8 |
| 115 | 2023-02-16 00:09:29 | 1 | 2023-02-16T00:05:00

17/02/2023
Actualizar en la rama de zenner_serie la librería de mbus utilizar libmbus 0.8.0
documentacion : http://www.rscada.se/libmbus/

20/02/2023
1. Probar la clave secundaria en el trb del zenner
2. Mirar si hay alguna funcion que traiga mas trama
3. Documentacion leida:
  1. https://piers.rocks/2020/04/11/mbus-primary-and-secondary-addresses.html
4. mbus_frame_new

LOA
1. Cuando se crea grupo , subgrupo, … cuando se muestran las estancias, deberían de aparecer seleccionadas si ya pertenecen a un grupo.
2. Añadir mensaje de no hay grupo , no hay subgrupo cuando selecciono y no hay valores
3. Tener en cuenta (añadir)
  1. Si se modifica un grupo de planta hay que modificar en las escenas por planta si esta ese grupo y meterlo en las escenas por planta de la otra planta
  2. Si se modifica un subgrupo de grupo hay que modificar en las escenas por grupo si esta ese subgrupo y meterlo en las escenas por grupo del otro grupo (tener en cuenta si también se ha cambiado de planta)
  3. Si se modifica una estancia de planta, grupo, idem a los pasos anteriores.

21/02/2023
Modificado en el trb zenner water serial para que escriba en la tp solo las bornas que queramos en este caso queremos los registros 2 a la 17 (bornas 1 a 17)
LOA
1. Modificar crear comando y trb zenner water serial para que se pidan los registros de la 2 a la 17
2. Añadir cuando se elimina que elimine también los casos de la tabla variables según el codigo_rb si es una tpss leer para la borna ‘x’ el codigo_variables para eliminar el caso correspondiente.
3. Añadir cuando se modifique un grupo:
  1. si se selecciona una estancia nueva que no tiene grupo:
    1. añade al th el group
    2. escribe codigo_grupo a dicha estancia
  2. si selección una estancia nueva que pertenece a otro grupo:
    1. elimina grupo anterior y escribe grupo nuevo.
  3. Si se despulsa una estancia que ya esta en ese grupo:
    1. elimina del th el grupo y el subgrupo
    2. escribe null en codigo_grupo y subgrupo
  4. En cualquiera de los casos hay que tener en cuenta si ese grupo tiene escenas creadas:
    1. si: añade las estancias a dicha escena
    2. no: mirar si hay mas estancias en ese grupo
      1. si: crea escena
      2. no: no hace nada

22/01/2023
LOA:
Cuando se elimina un ambiente hay que enviar un socket al soats
$socket = array (
'crud_type'=> CrudType::Update,
'id'=> $data->scene,
'location_id' =>$GLOBALS['DATA']->location_id
);
$this->callFunctionTsWithArguments("webhook/sceneUpdate/",$socket);
class CrudType
{
const Create = 0;
const Read = 1;
const Update = 2;
const Delete = 3 ;
}

Para enviar el socket hay que poner la ruta que me diga robert y llamar a ambientUpdate, sceneUpdate, taskUpdate enviando el id (ambiente, escena, task) y delete o update, si se elimina una luz seria update si se elimina la escena seria un delete
1. Cuando se elimina una zona ‘x’ ejemplo una luz, bomba fancoil, miro si hay caso en tabla relacion_domo_task si: elimino caso en tabla task donde id = codigo_task y donde tipo_domo = ‘x’ y codigo_domo = ‘zona ‘x’.
  Hay que mirar si existe esa zona pertenece a una escena:
    1. SI: elimino casos correspondientes a la escena y envio socket al soats
Hay que mirar si hay ambiente: si elimino los casos correspondientes al ambiente y envio socket al soats.
Hay que mirar si tiene task: si: elimino los casos correspondientes en task y envio socket al soats.
Nota: si pertenece a varias cosas. Hay que enviar un socket por cada cosa?

1. Crear una cuenta de github con el correo de esther@uniquehome.
  esther@uniquehome
  unique160202Es
  esther1983
2. Cuando se haga un cambio en una rama del soa, para hacer el pull request hay que hacerlo desde https://github.com/settings/keys para los demás git tengo que seguir haciendolo desde https://git.uniquehome.es/Uniquehome/ A partir de ahora siempre que haga pull request lo hago contra la rama develop no con master como hacíamos hasta ahora

23/02/2023
1. Crear la tabla relacion_luces_compartidas (id, codigo_luces1, codigo_luces2, comp_estado, comp_intensidad, comp_rgb, comp_temperatura) en el LOA, y en los sistemas programados: rudy, alejandro, y pablo
2. A partir de ahora el nombre de las bd será sistema_proyecto_ubicacion, Ej: sistema_alejandro_somosaguas, sistema_rudy_finca y sistema_pablo_boadilla
3. Modificar el nombre de las bd que tenemos actualmente por sistema_alejandro_somosaguas, sistema_rudy_finca y sistema_pablo_boadilla y sacar script tanto de los originales como para probar en el servidor y pasárselos a Gemma
4. Modificar los triggers de los trbs cuando domo = 0 y leen el id = relacion_luces para codigo_tp_e_estado o codigo_tp_s_estado, en lugar de que sea = sea IN, por que al incorporar la funcionalidad de luces compartidas, va a haber por ejemplo en pablo varios casos y si no da error de subquery al encontrar mas de un caso.
  1. Modificarlo en el LOA
  2. Modificarlo en los sistemas que tenemos programados, rudy, alejandro y pablo y sacar script para pasarle a Gemma los cambios

24/02/2023
LOA:
1. Añadir tabla relacion_luces_compartidas a soa.sql
2. Crear funcionalidad luces compartidas
3. Modificar funcionalidad luces compartidas
4. Borrar funcionalidad luces compartidas.

PABLO:
1. Programar las luces de carril focos salon como dos luces (dos casos) como hacemos siempre, los dos casos tendrán el mismo código para el estado, puesto que comparten el estado y diferente código para las intensidades.
2. Programar luces compartidas con las dos luces programadas antes.

27/02/2023
1. Documentar tabla relacion_luces_compartidas.
2. Sacar script de la copia de seguridad de fincarudy y de somosaguas y pasarlo al disco duro.
3. Modificar documentación de luces y subirla a la wiki
4. Eliminar los triggers de luces, clima, estor, … cuando me diga Robert por que los va a preparar el desde el soats

28/02/2023
LOA
1. Añadir control en crear y modificar luces compartidas que hay que tener al menos uno atributo seleccionado
2. Crear función general de enviar socket al soats
3. Crear función general que mire si para una zona de estancia, grupo, subgrupo, planta ‘x’ tiene escena
4. Crear función general que mire si para una zona de estancia, grupo, subgrupo, planta ‘x’ tiene ambiente
5. Crear función general que mire si para una zona de estancia, grupo, subgrupo, planta ‘x’ tiene task

01/03/2023
LOA
Añadir a los listado a que grupo y/o subgrupo pertenece cada estancia igual que tengo por planta.

07/03/2023
GENERAL
Renovados todos los certificados excepto el del ardal.
LOA
Modificado en crear zona iot que no sea obligatorio seleccionar la entrada puesto que en rudy por ejemplo no hay entradas para los enchufes

08/03/2023
Imprimirle a Fernando las señales de pablo

GENERAL
1. Modificar en los sistemas: alejandro_somosaguas y pablo_boadilla que en las operaciones_luces si estado = 0 los demás valores tengan -1 (intensidad y temperatura) y null en rgb
  update sistema_pablo_boadilla.operacion_luces set intensidad = -1,rgb = NULL, temperatura = -1 where estado = 0;
2. Eliminar en los sistemas: alejandro_somosaguas y pablo_boadilla los triggers de luces, clima,…. Que escriben el estado en la tabla operación.

LOA
1. Modificado en crear consigna, que se pueda llenar los valores de la tpse_valvula con los valores de la tpss_valvula puesto que en rudy no hay señales de valvula de entrada.
2. Modificar en las operaciones_luces que si estado = 0 , los demás valores tengan -1 o null en rgb
3. Eliminar los triggers de domotica (luces, clima, estor,..) que escribe el estado en la tabla operación si cumplen la condicions

09/03/2023
SOMOSAGUAS
1. Modificado los sockets de los fancoil por que estaban mal las zonas (21 → 1 , 22 → 2)
2. Modificado en el socket de la piscina nemo 7 (cobertor) th_rasp_ed faltaba en una , y “
LOA
Modificado en crear th consigna que el valor de la tpse pueda ser el mismo valor que la tpss

10/03/2023
SOA
Creado trb zenner water tcp igual que el que tenemos del serie,

LOA
Añadido crear comando y trb para el zenner water eth

13/03/2023
1. Programado Rudy, pendiente pulsadores de con varias sondas y valvulas
2. Mirar por que no se inicia el soa en el servidor de la 195 para el sistema_alejandro_somosaguas
3. Sacar copia de seguridad de bd de rudy y pasarla al disco duro.

LOA
Añadir en crear pulsador que se puedan seleccionar varias sondas y válvulas para un mismo pulsador

14/03/2023
1. Documentar toda la programación de rudy
2. Pasar fotos de rudy a ideacomonjas

15/03/2023
1. Subir documentación de rudy a la wiki
2. Terminar de documentar las señales de rudy: clima1, clima2 y piscina

LOA
1. Probar modificar zona
2. Probar modificar escena
3. Documentar LOA
4. Añadir objeto de crear Ambiente
5. Añadir objeto de crear rutina
6. Añadir objeto de modificar Ambiente
7. Añadir objeto de modificar rutina
8. Añadir crear Programming
9. Añadir modificar Programming
10. Añadir eliminar Programming

16/03/2023
1. Terminado de documentar en LOA
2. Modificadas variables y funciones de loa para pasarlas a ingles.
3. Revisando LOA.

17/03/2023
1. Pasados textos de Jose de Penélope para pasárselos a Noe.
2. Cogido el teho para pasar los objetos al LOA.

21/03/2023
GENERAL
1. Sacado script de copia de seguridad de somosaguas y fincarudy
2. Programado en sistema_rudy_somosaguas los pulsadores que tienen varias sondas y válvulas asignadas
LOA
Añadido en th_pulsador que se puedan añadir varias valvular y sondas para un mismo pulsador.
22/03/2023
El zenner_water_eth se programara en sistema_alejandro somosaguas en la ip de la tarjeta nueva con el puerto que me diga Robert. Ip: 80.28.98.191

LOA
1. Comprobar si al eliminar un ambiente se elimina directamente los casos de la tabla task
2. Añadir mensaje en eliminar escena si no hay escenas.
3. Revisar los botones de validar (Crear, borrar y modificar) que tengan el mismo estilo

23/03/2023
LOA
1. Revisar modificar grupo, subgrupo, estancia, zona, por que los combos de plantas, grupo, subgrupo si modifico algo debería volver a leer
2. Añadir en modificar grupo, subgrupo, estancia, zona que si no hay valores muestre un mensaje.
3. Revisar funcionamiento de modificar cuadro
4. Revisar funcionamiento de modificar automático

27/03/2023
SOMOSAGUAS1
1. Modificado en th_rasp_sd, th_rasp_ed y th_rasp_ds18b20 el socket de la zona 23 por que es zona = 21
  update th_rasp_sd set argumentos = '{"floor":"3","group":"8","room":"45","zone":"21","type":"0","nemo":"1"}' where id = 349;
  update th_rasp_ed set argumentos = '{"floor":"3","group":"8","room":"45","zone":"21","type":"0","nemo":"1"}' where id = 173;
  update th_rasp_ds18b20 set argumentos = '{"floor":"3","group":"8","room":"45","zone":"21","type":"2","nemo":"1"}' where id = 51;
2. Faltaba por cambiar: que si el estado de una luz es 0 que en operacion luces la intensidad, la temp sea siempre -1 y rgb = null
   update operacion_luces set intensidad = -1,rgb = NULL, temperatura = -1 where estado = 0;
3. Modificado en la tabla relacion_clima añadido tdatos rb_e_valvula, codigo_tp_e_valvula y escritos los valores correspondientes
  alter table relacion_clima add column rb_e_valvula int(11) default -1;
  alter table relacion_clima add column codigo_tp_e_valvula  int(11)  default -1;
  update relacion_clima set rb_e_valvula = 1, codigo_tp_e_valvula=10 where codigo_clima = 1;
  update relacion_clima set rb_e_valvula = 18, codigo_tp_e_valvula=25 where codigo_clima = 2;
  update relacion_clima set rb_e_valvula = 35, codigo_tp_e_valvula=40 where codigo_clima = 3;
  update relacion_clima set rb_e_valvula = 52, codigo_tp_e_valvula=55 where codigo_clima = 4;
  update relacion_clima set rb_e_valvula = 500, codigo_tp_e_valvula=1 where codigo_clima = 5;
  update relacion_clima set rb_e_valvula = 500, codigo_tp_e_valvula=2 where codigo_clima = 6;
  update relacion_clima set rb_e_valvula = 500, codigo_tp_e_valvula=3 where codigo_clima = 7;
  update relacion_clima set rb_e_valvula = 500, codigo_tp_e_valvula=4 where codigo_clima = 8;
  update relacion_clima set rb_e_valvula = 500, codigo_tp_e_valvula=5 where codigo_clima = 9;
  update relacion_clima set rb_e_valvula = 500, codigo_tp_e_valvula=6 where codigo_clima = 10;
  update relacion_clima set rb_e_valvula = 267, codigo_tp_e_valvula=140 where codigo_clima = 11;
  update relacion_clima set rb_e_valvula = 267, codigo_tp_e_valvula=139 where codigo_clima = 12;
  update relacion_clima set rb_e_valvula = 503, codigo_tp_e_valvula=17 where codigo_clima = 13;
  update relacion_clima set rb_e_valvula = 505, codigo_tp_e_valvula=28 where codigo_clima = 14;
  update relacion_clima set rb_e_valvula = 505, codigo_tp_e_valvula=27 where codigo_clima = 15;
  update relacion_clima set rb_e_valvula = 505, codigo_tp_e_valvula=26 where codigo_clima = 16;
  update relacion_clima set rb_e_valvula = 505, codigo_tp_e_valvula=25 where codigo_clima = 17;
  update relacion_clima set rb_e_valvula = 510, codigo_tp_e_valvula=41 where codigo_clima = 18;
  update relacion_clima set rb_e_valvula = 510, codigo_tp_e_valvula=42 where codigo_clima = 19;
  update relacion_clima set rb_e_valvula = 510, codigo_tp_e_valvula=43 where codigo_clima = 20;
  update relacion_clima set rb_e_valvula = 460, codigo_tp_e_valvula=211 where codigo_clima = 21;

GENERAL
Modificar en sistema_pablo y sistema rudy la tabla de relacion_clima para añadir los tdatos rb_e_valvula y codigo_tp_e_valvula
LOA:
1. Modificar en soa.sql en la tabla relacion_clima añadir los tdatos rb_e_valvula y codigo_tp_e_valvula
2. Modificar en crear clima que escriba los valores de rb_e_valvula
3. Modificar programming.

28/03/2023
1. Sacar script de sistema_pablo_boadilla, sistema_rudy_finca y sistema_alejandro_somosaguas con los cambios que hemos echo en relacion_clima
2. Documentar la tabla de relacion_clima
3. Subir documentación de relacion_clima a la wiki

30/03/2023
LOA
1. Instalado:
  1. npm i moment --force
  2. npm install --save ng4-click-outside –force
  3. npm i igniteui-angular
2. Mirar para que se utiliza, para ver si se puede eliminar:
  1. en enviroments:
  2. BASE_APP_URL: '',
BASE_FILE_URL: 'https://ideacomonjas.hometech.red/',

10/04/2023
GENERAL
1. Revisar documentación de las tablas
2. Falta documentación de las tablas se sistema.

LOA
1. Revisar que es lo que falta por terminar del LOA (sacar listado)
2. Modificar ambientes
3. Modificar rutinas

11/04/2023
LOA:
Cuando modifico trb rasp ds18b20 no actualiza el valor de la bornas

12/04/2023
LOA
1. En crear pulsador Cuando pulso en el botón de seleccionar TPSE sonda , sale un error en el console del F12
2. Añadir en crear rutina en el cuando el objeto del calendario, ver por que el que tiene puesto noe no me funciona
3. En el modificar trb raspberry pulsos autoincrementados no puedo modificarlos, me aparecen los normales.
4. Crear el controlador y modelo de activateAmbient. Funcionalidad: Pone todos a 0 y el que corresponde a 1.
5. Crear escenas para todos los tipos

13/04/2023
1. Modificado en sistema_alejandro_somosaguas en relacion_estor los codigo de rb de las habitaciones de los niños estaban cambiados en la entrada estaba el rb de la salida y viceversa
2. En Rudy: revisar por que en los trb de readwatt el tiempo de iniciarhilostrb no coincide con el que esta escrito en la tabla relacion_rb

14/04/2023
LOA
1. Poner en crear escena que por defecto los check esten pulsados
2. Mirar si la funcion obtenerValorestrbentradaseleccionada se puede sustituir por readTPSEbyId
3. mirar si la funcion obtenerTipodriversubdriver se utiliza

17/04/2023
1. Probar modificar escenas.
2. Modificar en modificar ambiente, no setea bien los valores del ambiente elegido
3. Ver por que me sale dos veces lo de encender luces en el modificar ambiente.
4. Fecha inicio en crear rutina no lo ha escrito bien
5. Quitar los console.log
6. Añadir el objeto de la fecha cuando se pulsa en siempre al crear rutina

19/04/2023
LOA
1. En modificar tpss, mirar si tiene o no variables para actualizar el valor en la tabla variables o tiene que crear uno nuevo.
2. Terminar de probar modificar cuadro.
3. En modificar ambiente, no muestra mas ambientes al cambiar la estancia.
4. En modificar rutina ver por que no se muestra los valores de la rutina seleccionada.

GENERAL
1. Modificar en pablo y en rudy en la tabla tpss no esta escrito el tdato tipoborna.
2. Revisar la documentación

20/04/2023

21/04/2023
LOA
Añadir el objeto de la fecha cuando se pulsa en siempre al modificar rutina

GENERAL
Crear tablas configuraciones_luces, configuraciones_estores, configuraciones_clima, configuraciones_iot, configuraciones_persianas, configuraciones_bombas y configuraciones_fancoil.

24/04/2023
1. Documentar en la wiki bd sistema’x’
2. Documentar en la wiki bd sistema
3. Documentar en la wiki los controladores del LOA
4. Documentar sistema_monjas
5. Programar las señales de sistema_monjas en dos estancias diferentes

26/04/2023
Modificado en tabla escenas de sistema_rudy_finca que los tipos de las escenas, sean de tipo 3 para (cine, romantic,..)

27/04/2023
1. Documentar en los archivos de excel de las estructuras de las tablas como son las relaciones de los tdatos codigo_x si es on delete cascades,….
2. Revisar que cuando se borra una estancia, se borre sus escenas, ambientes, cuadros, … (idem en
3. Revisar que cuando se borra un cuadro o un automático elimine el th_socket correspondiente.
4. Revisar modificar consigna (si escribe en tabla variables como corresponde).

28/04/2023
1. Documentado en excel las tablas de sistema
2. Documentado en excel las tablas de sistema_x
03/05/2023
LOA
1. En crear escena, añadir que se pueda escribir el tdato configuracion
2. En modificar escena, añadir que se pueda escribir el tdato configuracion
3. Revisar en modificar consigna que modifique los casos de la tabla variables correspondientes (para ello leer de la tabla relacion_clima o relacion_fancoil para coger el id de tabla variables) por si hay que modificar el codigo_rb
4. Añadir en modificar cadena seguridad que se muestre los valores cuando elijo los valores de la tpse

GENERAL
1. Revisar la documentación de las tablas sistema para añadir valores de tipo y estado y subirlo a la wiki
2. Revisar la documentación subida a la wikipedia para actualizar las rutas y subir lo que falte.

04/05/2023
LOA
1. Modificar en borrar cuadro, que elimine por cada automatico el cosido de los th y tipodomo en las tps correspondientes.
2. Modificar en modificar cuadro , no se muestra bien los objetos
3. Crear borrar variables
4. Crear eliminar usuario
5. Crear eliminar ubicación
6. Crear eliminar proyecto
7. Crear modificar variables
8. Crear modificar usuario
9. Crear modificar ubicación
10. Crear modificar proyecto

05/05/2023
SOMOSAGUAS
1. Le he dicho a Gemma que las valvulas y bombillas del suelo radiante de las habitaciones de maximo y manuela despues de que se reiniciaran dichas placas hacen salidas cada segundo. (no se que pasaba pero lo han solucionado)
2. Le he dicho a Gemma que la placa de gimnasio (53147) y biblioteca (53143) dan error de conexión (me ha dicho que ya lo sabe)

LOA
1. Añadir crear configuracion (por ahora luces)
2. Añadir borrar configuracion (por ahora luces)
3. Añadir modificar configuracion (por ahora luces)
4. Añadir en sistemas:
  1. crear home
  2. modificar home
  3. borrar home
  4. crear menu
  5. modificar menu
  6. borrar menu
5. Documentar en crear/tecladoauto las funciones de leer
6. Documentar en borrar/tecladoauto las funciones de leer
7. Documentar en modificar/tecladoauto las funciones de leer
8. Documentar en crear/sistemas las funciones de leer
9. Documentar en borrar/sistemas las funciones de leer
10. Documentar en modificar/sistemas las funciones de leer
11. Documentar en crear/utilidades las funciones de leer
12. Documentar en borrar/utilidades las funciones de leer
13. Documentar en modificar/utilidades las funciones de leer
14. Revisar si hay algún controlador que no se utilice para eliminarlo
15. Revisar si hay algún modelo que no se utilice para eliminarlo.
16. Revisar si hay código que no se utilice o este comentado para eliminarlo.
17. En Modificar riego, modificar los tamaños del css por que se ve mal.
18. Poner en crear depuración que el tipo sea obligatorio.

08/05/2023
1. Modificar en el sistema_pablo_boadilla la ip y sacar un script para pasarselo a Gemma
2. Programar sistema_penelope_valdelaguag
3. Documentar señales de sistema penelope_valdelagua
4. Añadir al loa que se pueda modificar el nombre de la bd.

09/05/2023
1. Documentar como se miran los logs del soa actualmente
2. Revisar en modificar zona clima:
  1. Por que se cambia el valor de la tpse bombilla por la tpss , cuando en la zona de mostrar cuando se selecciona se muestra bien. Estaba enviando dos veces la tp4 cuando se llama al controlador.
  2. Que aparezca seteada la consigna o muestre si se pulsa en el botón que no se ha seleccionado.
3. Añadir crear configuraciones
4. Añadir modificar configuraciones
5. Añadir borrar configuraciones.

10/05/2023
Modificar en sistema_penelope desarrollo que la ip sea 192.164.4.131 y puerto 9000

11/05/2023
GENERAL
1. Renovar los certificados, por que caducan en junio
2. Organizar los archivos del ordenados para pasar los necesarios al portatil nuevo
3. Instalar en el portatil nuevo postman
4. Instalar en el portatil nuevo pm2 (sudo npm install -g pm2)
5. Organizar los scripts de todos los sistemas (el de alejandro el bueno es el que esta puesto en el servidor de producción, si hubiese que programar algo, se empieza desde ese)
6. Revisar señales ultimas programadas en sistema_monjas_torrejon y revisar la documentacion.
7. Revisar cosidos del th de multimedia, piscina y fancoil, por que creo que falta añadir “trb”:”x” en todos los ths de este tipo

ALEJANDRO
1. Revisar cosidos del th de multimedia, piscina y fancoil, por que creo que falta añadir “trb”:”x” en todos los ths de este tipo
2. En el cobertor de la piscina faltan unas comillas en el th (nemo : 7).

PENELOPE
1. Poner en sistema_penelope_valdelagua que la señal de los radiadores funcione como válvula y como estado
2. Programar en sistema_penelope_valdealgua la escenas a nivel de planta
3. Modificar los valores de estado, temperatura, intensidad en las tablas de clima, iot, luces
4. Sacar script sistema_penelope_valdelagua original con todo lo programado
5. Sacar script sistema_penelope_valdealgua prueba desarrollo con todo lo programado
6. Modificar en la documentación de penelope los socket al modificar el clima)
7. Modificado en iniciarhilotrb en las salidas el tipo , tenia un 0 cuando debería de tener un 0.g

LOA
1. Compilar LOA y pasarlo al servidor
2. Modificar cuando se programa una zona de luces, clima, iot,… que los tdatos de estado, intensidad,….
3. Modificado en crear tpss que cuando escribe tipo en tabla iniciarhilostrb escribe un 0 en lugar de un 1.
4. Modificar en crear zona multimedia cuando se escribe en los sockets en th para id1,… faltaban unas comillas.

PABLO
Modificar la estancia de Cuarto de instalaciones por Zona de Servicios

12/05/2023
1. Sacar script de penelope original con el cambio en tabla iniciarhilostrb con tipo = 1 para las salidas
2. Sacar script de penelope prueba desarrollo con el cambio en tabla iniciarhilostrb con tipo = 1 para las salidas
3. Revisar en alejandro si se cambia una velocidad de fancoil, si funciona el soa o da violacion el soa por que falta en el socket trb:”0”
4. Revisar en alejandro si se cambia el cobertor de la piscina, si funciona el soa o da violacion el soa por que falta en el socket trb:”0”
5. Revisar en alejandro si se modifica la multimedia, si funciona el soa o da violacion el soa por que faltaban unas comillas
6. Revisar en alejandro si el soa está preparado para enviar socket para las cortinas.
7. Añadir en tabla iniciarhilostrb un tdato “identificador” de tipo varchar()
8. Instalar packet sender en el ordenador nuevo

LOA
1. Añadir en soa.sql el tdato identificador en la tabla iniciarhilostrb de tipo varchar(10) deafult null
2. Documentar el cambio en la tabla iniciarhilostrb
3. Subir la documentación a la wiki.

GENERAL
1. Añadir a los sistemas el tdato identificador en tabla iniciarhilostrb
2. Subir documentación de la tabla iniciarhilostrb con la modificación

SOA
1. Modificar en los trbs de raspberry de escucha ademas de lo que recibe va a recibir también la direccion mac para buscar por dicha direccion.
  1. Modificado trbs.c, trbs.h
2. Modificado que en lugar de poner el puerto de escucha a capón , se coja del archivo de configuración soa.cg
  [LISTEN]
  port = 52326

15/05/2023
GENERAL
1. Instalar pack sender
2. Añadir a la documentación y a los sistemas el tdato monitor de tipo int en la tabla iniciarhilostrb
3. Configurar soa para que se pueda ejecutar
4. Configurar lo de la clave de github por que si no no me deja subir los cambios
5. Documentar pablo con las señales nuevas:
6. Programar pablo con las señales nuevas
7. Configurar en el ordenador nuevo la impresora
8. Ver como hay que configurar para el control r, aparezca un listado.
9. Ver como hay que instalar typora para que no aparezca lo del registro.
10. Sacar script completo para los sistemas después de añadir tdatos identificador y monitor:
  1. sistema_alejandro_somosaguas original
  2. sistema_alejandro_somosaguas desarrollo
  3. sistema_rudy_finca original
  4. sistema_rudy_finca_desarrollo
  5. sistema_penelope_valdealagua original
  6. sistema_penelope_valdelagua desarrollo
  7. sistema_pablo_boadilla original
  8. sistema_pablo_boadilla desarrollo
  9. sistema_monjas_torrejon

SOA
1. Añadido en los trbs de escucha que llene las variables solo cuando monitor !=0
2. Mirar como puedo probar todas los sockets para ver si hay algo que está mal cosido y por eso falla el soats

16/05/2023
GENERAL
Subir en el git de soa-database

17/05/2023
1. Añadir tdato columna a los scripts de las bds de todos los sistemas
2. Añadir en el LOA
  1. Tdato columna en la tabla automaticos

18/05/2023
GENERAL
1. Pasados los certificados de hometech a la 196
2. Programar en penelope un zenner:
3. Documentar señales de zenner de penelope

19/05/2023
GENERAL
1. Instalar tarjeta sd para pablo (pablo9, pablo10 y pablo11)
2. Sacar imagen de tarjetas sd para pablo
3. Documentar tdato identificador y monitor para tabla iniciarhilostrb
4. Documentar tdato columna en tabla automaticos y subirlo a la wiki

ALEJANDRO
1. Programar contadores de agua que me ha enviado Gemma por whatsapp
2. Crearle medidores a la borna 2 de volumen positivo
3. Documentar señales programadas de zenner

PENELOPE
1. Programar smarttrail x100_conv
2. Documentar señales de smarttrail x100_conv
3. Eliminar tabla smart_x100
4. Modificar nemoborna (quitar fase3)
5. Programar medidor para zenner
6. Programar medidor para smarttrail

LOA:
1. Añadir crear comando smarttrail x100_conv
2. Añadir modificar comando smarttrail x100 conv
3. Añadir borrar comando smarttrail x100_conv
4. Añadir crear trb smarttrail x100_conv
5. Añadir borrar trb smarttrail x100_conv
6. Añadir modificar smarttrail x100_conv
7. Añadir las funciones nuevas a la documentación de la wiki del loa

22/05/2023
Crear tabla en bd sistema para almacenar los nombre de las tablas de la api y del soa

23/05/2023
Ver para que vale el tdato tipo de configuraciones_luces;??? Resp: 0. escena, 1. at_home

24/05/2023
GENERAL
1. Montar estructuras de las tpcm (tabla tpcm, relacion_rb_tpcm)
2. Documentar estructuras creadas
3. Modificar en tabla relacion_consumos para añadir tdato tipo_tp
4. Sacar script para los sistemas que tenemos creados para que se les añada las estructuras de tpcm, relacion_tpcm y el tdato nuevo en relacion_consumos
5. Añadir a los sistemas que tengo programados para sacar un script general con la ultima configuración
6. Sacar script con la estructura y casos con valores de la tabla nemo_tp
7. Programar en alejandro desarrollo 10 bornas del mitsubishi

LOA
1. Añadir crear tpcm
  1. tipo general agua
2. Añadir modificar tpcm.
3. Añadir eliminar tpcm.
4. Modificar en relacion_consumos la estructura para añadir tdato tipo_tp
5. Modificar en crear zona consumos que escriba tipo_tp
6. Añadir cuando se crea un sistema que cree las tablas de tpcm, relacion_tp_tpcm
7. Añadir en el loa, que los valores de los nemos de las tps, se cojan de la tabla nemo_tp en lugar del array que voy llenando.

25/05/2023
LOA
1. Añadir funcionalidad de fugas
2. Modificar las funciones de programa, at_home y modo por que han cambiado las estructuras.
3. Modificar en escenas añadir que se pueda escribir pregrabado (0→ real, 1→ pregrabado)
4. Modificar el scritp de sistema y de soa.sql para añadir las estructuras de las tablas nuevas.

GENERAL:
1. Cargar los últimos scripts generados y sobre ellos añadir los scripts de las ultimas tablas y volver a generarlos con las últimas estructuras.
2. Añadir en domo fugas que cuando se escriba en la tp ‘x’ mande un socket al soats con la informacion que se necesite, la tp puede ser tb por ejemplo la tpcm de general_agua

ALEJANDRO
1. Pasar script de somosaguas alejandro original y añadirle las tablas nuevas
2. Programar en somosaguas_alejandro desarrollo los contadores del zenner

PABLO
1. Pasarle a Anna todas las señales que tengo de pablo, y pasarle las estancias, contadores y cuadro que me ha pasado noe
2. Añadir las nuevas tablas de configuraciones, tpcm, at_home,…
3. Programar las persianas
4. Programar los contadores electricos
5. Programar los contadores de agua
6. Programar un readwattt
7. Programar en relacion consumos todos los contadores como tipo tarta
8. Programar en relacion_consumos todos el contador de readwatt como tipo general
9. Programar en relacion_consumos un contador general de agua como tipo tpcm
10. Documentar todas las señales que me han pasado y subirlas a la wiki

26/05/2023
GENERAL
1. Solucionar error que me da en la api de vez encuando desde el portatil nuevo
2. Montar en pablo, contador usos varios (readwatt – todos los contadores electricos)

29/05/2023
GENERAL
1. Modificar en la tabla modo: quitar codigo_at_home, pregrabado y estado
2. Modificar en la tabla at_home: meter codigo_modo (default NULL no es obligatorio), meter pregrabado
3. Sacar script con estos cambios y subirlos al slack
4. Modificar documentación de modo y at_home y subirla a la wiki
5. Hacer dichos cambios en todos los sistemas de desarrollo
6. Desactivar smarttrail de penelope
7. Documentar medidor y tpcm de penelope y de pablo
8. Pasar imagen de tarjeta sd de 64 gb al servidor de la 77

LOA
1. Modificar en soa.sql
  1. tabla modo y at_home
  2. Modificar la tabla variables para añadir tdato codigo_tp

1. TPCM
  1. Incluir crear tpcm (tener en cuenta que la tp puede ser entrada, medidor)
  2. Incluir borrar tpcm
  3. Incluir modificar tpcm
2. Al programar relacion_consumos:
  1. se elija tipo_tp (0. tps, 1. tpcm) para que lea de una u otra tabla
3. Cambiar botón de zonas por domo
4. TPSS (Funcionalidad salidas limitadas)
  1. SOA: en los trbs de salidas en lugar de esperar que los valores del tipo salida lleguen por rpc, lo lea de la tabla iniciarhilostrb
  2. Incluir en tabla variables las varibles para el valor de inicio y de fin
  3. Incluir en la tabla iniciarhilostrb que se se escriba el codigo_variables para valor inicio, y valor_fin, modificar que en lugar de escribir variables code, escriba
  4. Añadir en la tabla variables el tdato
5. Añadir tdatos en relacion_persianas y relacion_estores (rb_s_subir, codigo_tp_s_subir, rb_s_bajar, codigo_tp_s_bajar, idem para entradas)
6. Documentar cambios anteriores en las estructuras
7. Modificar a la hora de programar las persianas y los estores que se puedan elegir estas salidas y entradas

ALEJANDRO
1. Modificar los casos de las salidas limitadas que están programadas (tablas variables, iniciarhilostrb)
2. Modificar estructuras de las tablas relacion_persianas y relacion_estores.
3. En desarrollo revisar socket (multimedia , cortinas, )
4. Modificar documentación de lo que tengo programado

PENELOPE
1. Eliminar comando smarttrail por que ya no se va a utilizar
2. Modificar los casos de las salidas limitadas que están programadas (tablas variables, iniciarhilostrb)
3. Modificar estructuras de las tablas relacion_persianas y relacion_estores.
4. Añadir tdato codigo_tp en tabla variables y escribir el valor de dicho tdato en cada caso
5. Programar señales nuevas (persianas, estores)
6. Documentar señales nuevas
7. Cambiar trb smart x100 conv a smarttail como el que tenemos en rudy
8. Modificar documentación de lo que tengo programado
9. Modificar la ip de las programaciones, ya está documentada en la wiki (193.152.87.150)

PABLO
1. Eliminar comando smarttrail (seria mejor volver a la version de completo con domo y sobre ese, programar de nuevo los contadores (zenner, readwatt, analizador y las persianas)
2. Modificar los casos de las salidas limitadas que están programadas (tablas variables, iniciarhilostrb)
3. Modificar estructuras de las tablas relacion_persianas y relacion_estores.
4. Añadir tdato codigo_tp en tabla variables y escribir el valor de dicho tdato en cada caso
5. Programar trb nuevo abb_b21 (lo que tengo como contadores electricos)
6. Eliminar los medidores de tpcm y volverlos a programar
7. Modificar documentación de lo que tengo programado

RUDY
1. Modificar los casos de las salidas limitadas que están programadas (tablas variables, iniciarhilostrb)
2. Modificar estructuras de las tablas relacion_persianas y relacion_estores.
3. Añadir tdato codigo_tp en tabla variables y escribir el valor de dicho tdato en cada caso

30/05/2023
Eliminar de pablo el smarttrail por que va a ser de otro tipo de trb el nuevo abb_b21

31/05/2023
GENERAL
1. Modificar las estructuras de las tablas de athome
2. Cargar dichos cambios en todos los sistemas de desarrollo
3. Documentar los cambios de las estructuras y subirlas a la wiki
4. Documentar correctamente los sistemas que tenemos actualmente. (tipos de trbs,…)
5. Modificar el tiempo de los trbs zenner programados para que traigan cada 30 seg en lugar de cada 5
6. Documentar en la wiki en el soa, lo que hay que hacer para implementar un trb nuevo

PENELOPE
1. Pasar las señales que me han pasado a digital
2. Programar las señales que me han pasado
3. Sacar script original con toda la programación
4. Sacar script prueba desarrollo con toda la programación

SOA
Preparar todos los trbs de salidas para que no haga falta que le lleguen los argumentos del subtipo por rpc

LOA
1. Añadir cuando se programa una salida que si es limitada, temporizada,.. que se escriba en la tabla variables ademas del tiempo, se escriba el valor de inicio y de fin de dicha salida.
2. Documentar como se programan las señales
3. Modificar en crear trb analizador que se creen los dos trbs de golpe con las bornas que estamos utilizando
4. Modificar en crear trb zenner que aparezca por defecto un tiempo de 30 seg
5. Añadir Crear comando abb_b21
6. Añadir Modificar comando abb_b21
7. Añadir Borrar comando abb_b21
8. Añadir crear trb abb_b21
9. Añadir modificar trb abb_b21
10. Añadir borrar trb abb_b21
11. Añadir Crear comando mitsubishi_intesis
12. Añadir Modificar comando mitsubishi_intesis
13. Añadir Borrar comando mitsubishi_intesis
14. Añadir crear trb mitsubishi_intesis entradas
15. Añadir crear trb mitsubishi_intesis salidas
16. Añadir modificar trb mitsubishi_intesis entradas
17. Añadir modificar trb mitsubishi_intesis salidas
18. Añadir borrar trb mitsubishi_intesis entradas
19. Añadir borrar trb mitsubishi_intesis salidas
01/06/2023
1. Sacar script con los cambios en las tablas at_home y automáticos y pasarlo a todos los sistemas de desarrollo
2. Modificar tablas at_home en el LOA
3. Modificar tabla automáticos para añadir tdato modelo
4. Documentar estructuras modificadas y subirlas a la wiki
5. Modificar en el LOA que se pueda escribir el modelo en los automáticos
6. Para programar penelope volver a una version sin tpcm y sin abb_b21 y en ese script modificar el tipo de smarttrail por que no va a ser el de placa si no el que teníamos en rudy.

02/06/2023
GENERAL
1. Modificar en documentación de las estructuras relacion_persianas y relacion_estor
2. Modifcar en la wiki el indice de las bd
3. Modificar numeracion de bd cortinillas en la wiki
4. Modificar en la wiki relacion_persianas y relacion_estores
5. Ver con Gemma:
  1. Para las salidas de los dalis, para el color se envia el subtipo tb (tipo 4, tipo5 ) para rgb o intensidad completa. El color lo manda la api?? o le creamos tb una variable para dicha funcionalidad. Resp: el color, al igual que la intensidad lo envia la api, puesto que lo va a cambiar el usuario, solo quitar el subtipo
  2. Socket estor y persianas para subir y bajar
6. Modificar en todos los sistemas el tdato rb_e de relacion_estor no es default null
7. Sacar un script para alejandro para modificar los valores de las consignas para escribir codigo_tp y en relacion_rb los valores de los subdrivers de somfy rts y 50
8. Sacar un script para rudy para modificar los valores de las consignas para escribir codigo_tp
PENELOPE
1. Antes de programar borrar bd y cargar el script: sistema_penelope_valdelagua_original_28052023_antes_prueba_tpcm.sql
2. Cambiar el smart_x100_conv_placa por el smart_x100
3. Cargar sobre ese script todas las modificaciones de las tablas (at_home, programa, variables, relacion_persianas, relacion_estor,…) que se han estado haciendo estos dïas.
4. Documentar las señales ultimas que me ha pasado NOE
5. Programar las señales ultimas que me ha pasado NOE.
6. Acutalizar las consignas que hemos programado para escribir el codigo_tp
7. Cambiar ip a la real que está documentada en la wiki (193.152.87.150)

PABLO
1. Documentar las señales que me ha pasado Fernando (placas 4,5,6)
2. Programar las señales que me ha pasado Fernando

ALEJANDRO (PRODUCCION)
1. Modificar trb 492 en iniciarhilostrb
2. Sacar script para cambiar en rb Somfy por Rts o 50 según corresponda

ALEJANDRO
1. Cargar script para modificar los casos de variables e iniciarhilostrb para las salidas temporizadas
2. Sacar script para cambiar en rb Somfy por Rts o 50 según corresponda
RUDY
Crear script para modificar los casos de variables para escribir los valores de codigotp en variables y en iniciarhilostrb para las salidas temporizadas

LOA
1. Escribir codigo_tp cuando se programe una tp consigna
2. Modificar en crear comando trb somfy que escriba Rts o 50 dependiendo del tipo que correspona

05/06/2023
GENERAL
1. Modificar estructuras at_home
2. Documentar las estructuras de at_home
3. Modificar las salidas de trb_dali para que no haya que enviar el subtipo y lo coja de las variables como estamos haciendo con las salidas limitadas.

PENELOPE
1. Eliminar las salidas del clima programadas en el ibercomp (son las mismas que las de la placa)
2. Programar th_pulsador
3. Programar el clima

PABLO:

06/06/2023
GENERAL
1. Modificar documentación de las tablas de at_home con la ultima version
2. Ver como montamos lo nuevo de los estores y las persianas
3. Pendiente ver como son los sockets que tengo que coser cuando programemos una persiana o un estor.
4. Actualizar en mi ordenador todos los script de los sistemas excepto penelope (que ya esta) con las modificaciones de las tablas at_home.
5. Sacar todos los cambios que tengo que hacer en alejandro para que:
  1. funcionen las salidas limitadas
  2. modificar tipodriver de los ibercomps y de los zenner (para que desde el LOA se pueda modificar)
6. Sacar todos los cambios que tengo que hacer en rudy para que:
  1. funcionen las salidas limitadas.
LOA
1. Modificar cuando se programa el dali que escriba en subtipo el subtipo que corresponda, para que se ejecute uno u otro tipo. (Ver con Gemma si escriben ellos, en la variable y el trb solo lee).
2. Cuando se programe una salida de dali con color, intensidad color o temperatura que escribe en subtipo y cree las variables que corresponda (ver formato de rgb, si es una variable para cada parte del color o lo escribirmos todo junto)
3. Documentar en la wiki todas las funciones que estamos creando nuevas y las que hemos modificado
4. Incluir en el listado los trbs nuevos
5. Incluir en el listado de domo que muestre el cuadro eléctrico
6. Incluir en soa.sql las ultimas estructuras de at_home
7. Incluir en crear automatico cuando se crea uno desaparecen los botones de seleccionar tpse o tpss
8. Modificar la función que lee de el nombre de la tabla para que lea de la tabla sistema.nemo_tp

SOA
1. Modificar en trb dali, para que coja el subtipo (color,…) de las variables
2. Documentar como hay que incluir en el soa un trb nuevo
3. Incluir en los trbs (ibercomp) la parte de los estores para que escriban en tabla estor
4. Incluir en los trbs (ibercomp) la parte de las persianas para que escriban en la tabla persianas en tdato estor
5. Ver con Gemma, modificar la funcion que lee de getTableName para que lea de la tabla sistema.nemo_tp

PENELOPE
1. Terminar de programar el cuadro
2. Modificar el clima para programarlo con las señales ultimas que me ha pasado fernando
3. Programar un medidor en el smarttrail (igual que tenemos en rudy)
4. Sacar script y sobre ese (programar un abb_b21) para que pueda (rober probar)
5. Sacar un script de desarrollo con los valores que tiene la tpcm y cargarla en el script de prueba desarrollo para que gemma pueda seguir probando con todo.
6. Actualizar documentación de las señales que hemos programado.
7. Subir documentación a la wiki

07/06/2023
GENERAL
1. Modificar las estructuras de at_home, programa y configuraciones
  1. sistema_alejandro_somosaguas en desarrollo
  2. sistema_rudy_finca en desarrollo
  3. sistema_penelope_valdelagua en desarrollo
  4. sistema_pablo_boadilla en desarrollo
  5. Actualizar documentacion
2. Modificar en bd : sistema
  1. tabla modelos_at_home en desarrollo
  2. tabla modelos_at_home en produccion
3. Sacar listado de todos los cambios que se han ido haciendo ultimamente en las tablas
4. Sacar listado de la comparativa de lo que esta modificado en desarrollo y lo que falta por implementar en producción para alejandro_somosaguas, puesto que los demás sistemas en producción se va a volcar la misma bd que hay en desarrollo con las ips y puertos que corresponda.
5. Modificar las tablas de persianas, relacion_persianas y operacion_persianas
6. Modificar las tablas de estor, relacion_estor y operacion_estores
7. Crear la tabla de operacion_piscina con (estado_luz, estado_cobertor y estado_depuracion)
8. Documentar las nuevas estructuras de estor
9. Documentar las nuevas estructuras de persianas
10. Subir/modificar a la wiki documentacion de :
  1. tablas de at_home
  2. tablas de configuraciones
  3. tablas de programa
  4. tablas de persianas
  5. tablas de estores
  6. tabla de operacion_piscina
  7. LOA
    1. crearauto
    2. modificarauto
    3. borrarauto
  8. Señales penelope
  9. Sockets:
    1. modificar en estor el tipo de position por status
    2. crear socket para las persianas (idem a estor) con nemo 4 y en tipo 0 → status y 1 → dim
11. Borrar en mi ordenador las bd
  1. sistema_alejandro_somosaguas y cargar el script que hay actual en produccion
  2. sistema_penelope_valdelagua y cargar el ultimo script que hay programado sin abb, sin mitsubishi y sin tpcm y sobre ese modificar las ips y puertos
  3. sistema_rudy_finca y cargar el ultimo script que hay programado
  4. sistema_pablo_boadilla y cargar el último script que hay programado
12. Cargar en mi ordenado en las bd: las ultimas tablas que me ha pasado Gemma hoy para at_home, configuraciones y programa y volver a generar un script para que esté actualizado
  1. sistema_alejandro_somosoaguas
  2. sistema_pablo_boadilla
  3. sistema_penelope_valdelagua
  4. sistema_rudy_finca
13. Para generar los scripts de desarrollo las ip’s con las que vamos a probar ya no van a estar en la 195 si no en la 196. Vamos a tener 2 placas:
  1. Placa 1: 192.168.4.130
  2. Placa 2: 192.168.4.131 (donde esta la misma configuración que en penelope)

ALEJANDRO
1. Programar en desarrollo 4 ramales en el riego (crear caso en mto_elemento_trb por cada uno con una señal cualquiera)
2. Cargar script con las modificaciones necesarias para probar las salidas limitadas para el multimedia, cortinas,… en desarrollo primero para probar toda la funcionalidad antes de pasarlo a producción.

LOA
1. Documentar funciones de trb abb_b21
2. Documentar funciones de trb mitsubishi intesis
3. Modificar:
  1. incluir en crear trb de entradas de raspberry que se escriba el monitor y el identificador
  2. incluir los nemoborna de abb_b21
  3. incluir los nemoborna de mitsubishi_intesis
  4. Cuando se programa un borna del dali escribir el subtipo que corresponda, para que luego el trb del soa, espere unos u otros elementos.
  5. Revisar función de creartrbmitsubishi para que una única función valga para los dos tipos
  6. crear zona persianas con las nuevas estructuras
  7. crear zona estor con las nuevas estructuras
  8. Modificar los triggers de las entradas y salidas para que escriban en el tdato que corresponda
  9. en script soa.sql
    1. tablas at_home
    2. tablas configuraciones
    3. tablas programa.
    4. Tabla operacion_piscina
  10. en script sistema.sql
    1. tabla modelos_at_home
  11. Añadir en los listados
    1. Trbs ultimos que hemos creado
    2. Añadir en el domo el cuadro y los automáticos.

PENELOPE
1. Modificar las ip y puertos de lo que tenemos programado a la ip real de penelope y escribir los valores de los tdatos de monitor e identificador.
2. Cargar medidores y tpcm que están actualmente en desarrollo
3. Programar trb nuevo del mitsubishi con la ip de pablo: puerto: 53052

SOA
1. En cada rama que tengo creada donde hice la modificación de la salida limitada, excepto para el rasp_sd (que ya está subida) el cambio para quitar que le llegue el subtipo de los trbs ya que no me va a llegar
2. Crear una rama nueva para rasp_sd para quitar que no le llegue en la primera posición el subtipo
3. Crear una rama nueva para rasp_dali para quitar el subtipo y que coja el subtipo del iniciarhilostrb.
4. Crear una rama nueva para modificar en los sockets para que lleguen sockets para las persianas
5. Crear una rama nueva para cada trb de entrada de raspberry para que haya una funcion con el contenido que va dentro del while (1) para que se la llame dentro de este y cuando arranque el trb de escucha y lo haga solo una vez

PABLO
1. Documentar las señales que me ha pasado Fernando
2. Programar las señales que me ha pasado Fernando
3. Documentar las señales que he programado
RUDY
Sacar scripts para que se escriba en variables los casos necesarios para las salidas limitadas

FERNANDO
1. Preguntar:
  1. Cual es la señal del gŕafico del trb abb_b21. Resp: registro 5000, las demás señales que ha puesto redondeadas se utilizarán para otra cosa.
  2. Si el trb de persianas / estores que va a ir en Pablo es el que le pasaste a Gemma. Resp: en principio si pero no es 100 % seguro. Resp: dooya es para los estores
  3. Si lo que tengo en pablo son persianas o estores y si va a ser de tipo somfy como lo tengo hasta ahora programado y me falta el idnodo. Resp: son persianas de somfy
  4. Estancias y Grupos de Pablo
  5. En penelope tengo mas señales de la cuenta para el clima. Resp: las señales de las salidas del clima de los ibercomps no van (las que valen son las de la placa), las entradas de dichas salidas si son las del ibercomp de entrada
  6. Señales de Pablo

ORDEN
1. Programar riego Alejandro desarrollo
2. Documentar trbs nuevos
3. RPC (quitar subtipo/ y Dali (que lea subtipo de iniciarhilostrb)
4. Tablas persianas y estores / tabla operacion_piscina (estado_luz, estado_cobertor, estado_depuracion)
5. Sacar listado de las modificaciones que hemos hecho en las bd’s
6. Sacar listado de las modificaciones que hay que poner en produccion para alejandro (los demás sistemas no, por que se van a cargar enteros)
7. SOA: funciones de leer desde trb escucha la primera vez

08/06/2023
GENERAL
1. Crear las tablas : configuraciones_cortinas, configuraciones_multimedia, configuraciones-piscina y operacion_piscina (las tablas de operación y de configuraciones tienen que ir a la par)
2. Documentar las tablas nuevas y subirlas a la wiki
3. Cargar en mi ordenador en todos los sistemas las tablas nuevas y sacar último script
4. Cargar en desarrollo en todos los sistemas las tablas nuevas y sacar último script
5. Preparar un script con todos los cambios que hay que hacer en produccion en alejandro
6. Cargar en mi ordenador alejandro produccion y probar a ejecutar el script con todos los cambios que hay que hacer.
7. Subir en produccion la bd de penelope
8. Subir en produccion la bd de pablo
9. Subir en produccion la bd de rudy
10. Subir en produccion la tabla de modelos_at_home y nemo_tp

PENELOPE
En desarrollo pendiente modificar th y triggers para las persianas y los estores. (ELIMINAR TH de las salidas y en las entradas poner los dos id de las tp de entrada donde mirar el valor y enviar el value en el socket)

ALEJANDRO
Cargar en mi ordenador bd de produccion y sobre ese hacer las modificaciones de las tablas, th y triggers para probar primero en desarrollo y comprobar si funciona todo

PABLO
Cargar en mi ordenador ultima programacion y cargar sobre ella las y sobre ese hacer las modificaciones de las tablas, th y triggers para probar primero en desarrollo y comprobar si funciona todo y seguir programando todas las señales que faltan.

09/06/2023
1. Crear trb de dooya para los estores de pablo
2. Modificar las tablas de estores para dicho trb (tiene brillo y posicion)
3. Documentar las tablas de los estores y las persianas
4. Sacar script para cambiar en alejandro_somosaguas en las salidas que tienen color el subtipo
5. Modificar en el LOA, que cuando se programe un dali escriba el subtipo en iniciarhilostrb

12/06/2023
PENELOPE
1. Programar escenas a nivel de estancia:
  1. Maxima: 100%
  2. Standard: 70%
  3. Slow: 50%
  4. Romantic: 40%
  5. Relax: 30%
2. Eliminar los estores:
  1. Sacado script estores_penelope_12062023.sq
  2. Desactivado trbs de los estores:
    1. update iniciarhilostrb set inhibir = 0 where codigo_rb = 18;
    2. update iniciarhilostrb set inhibir = 0 where codigo_rb = 19;
    3. update iniciarhilostrb set inhibir = 0 where codigo_rb = 22;
    4. update iniciarhilostrb set inhibir = 0 where codigo_rb = 23;

13/06/2023
ALEJANDRO
1. Sacar script de produccion y cargar script de las modificaciones de las estructuras y cambiar ip
2. Probar las funcionalidades:
  1. cortinas: tiempo ori: 180000
    1. activar entradas: iniciahilostrb rb = 302 (tp = 154, 155) (estudio)
  2. multimedia:
    1. activar entradas: iniciahilostrb rb = 127 bornas: 0 y 1 (tp = ) (hab rachel)
  3. cobertor:
    1. activar entradas: iniciahilostrb rb = 491 bornas: 8,9 (tp = ) (piscina exterior)
  4. Fancoil:
    1. activar entradas: iniciahilostrb rb = 453 bornas 2,3,4,5 (tp = ) (gimnasio)

14/06/2023
Mirar los sockets de los cuadros.

15/06/2023
SOA
1. Modificado socket de cuadro, para que en zone se envie el id del cuadro y en “element” el id del automatico.
2. Modificar la documentación de los sockets.
3. Preparar una rama por cada trb de raspberry de escucha

16/06/2023
PENELOPE
Modificar th_ socket cuadro

ALEJANDRO
Modificar th_socket cuadro

GENERAL
1. Preparar domo calefaccion (= clima) y refrigeracion (=iot)

LOA
1. Añadir domo calefaccion
2. Añadir domo refrigeracion
3. Modificar cuando se crea un automatico en el socket se escriba en id el ei del cuadro y en element el id del automatico
4. Añadir al listado los valores de los cuadros y automaticos programados
5. Modificar cuando se crea un clima que co2 si no tiene sea NULL
16/06/2023
GENERAL
1. Pasar Pablo conforme lo tengo ahora a desarrollo
2. Pasar Penelope con la bd que había en producción cambiando la IP
3. Revisar la documentación de la wiki para ver si está actualizada
4. Preparar un script para crear un nuevo tipo de domo:
  1. Calefaccion (domo = 14) estructura igual que el clima (lo que tenemos en penelope en clima va a ir en esa tabla )
  2. Refrigeracion (domo = 15) estructura igual que el iot
  3. Modificar la documentacion de los sockets para añadir calefaccion y refrigeracion
SOA
Modificar la rama que tengo de dooya, para incluir: receptor, key y token
LOA
1. Subir ultimo LOA a producción
2. Documentar como se programan las cosas.
3. Modificar los triggers de los trbs para incluir el nuevo domo (14 calefaccion y 15 refrigeracion)

PENELOPE
1. Modificar modo frio
2. Poner el script de produccion que el otro dia fallo, para ver cual era el motivo. Solucion: fallo el caso del zenner de iniciarhilostrb por que faltaba la llave que cierra ek json
3. Pasar foto que me ha pasado Noe al servidor a ideaco y pasarle a Gemma la ruta donde se encuentra dicha foto.

ALEJANDRO
1. Modificar modo frio
2. Modificar los nemos de las zonas, subgrupos,… de Rachel por Principal 2

19/06/2023
1. Modificar los medidores de penelope para que se vean los casos bien
  1. eliminar los casos anteriores al dia 5 de junio para el zenner
2. Modificar las tablas de at_home_ambiente, en desarrollo y produccion
3. Modificar la documentación de las tablas at_home
4. Modificar th_socket del cuadro y el soa

21/06/2023
1. Crear estructuras de las tablas de condicion
2. Documentar estructuras de lass tablass de condicion
3. Añadir en alejandro_somosaguas una tpcm general del agua

22/06/2023
GENERAL
1. Documentar las estructuras y los cambios pendientes que hay que hacer en produccion y en desarrrollo
2. Modificar las estructuras de la tabla relacion_refrigeracion por que va a haber dos señales para las salidas (on/off)
3. Modificar los triggers de las salidas para refrigeracion porque haya dos señales en las salidas (cargarlo en
4. Desarrollo
  1. subir estructuras de la calefaccion y refrigeracion
  2. subir triggers de ed y sd
5. Produccion
  1. subir estructuras de la calefaccion y refrigeracion
  2. subir triggers de ed y sd

LOA
1. Modificado estructuras tabla relacion_refrigeracion
2. Modificado los triggers de las salidas para que escriban en domo refrigeracion por que ahora tienen dos salidas
3. Añadir Crear zona calefaccion
4. Añadir Crear zona refrigeracion
5. Añadir modificar zona calefaccion
6. Añadir modificar zona refrigeracion
7. Añadir borrar zona calefacccion
8. Añadir borrar zona refrigeracion
9. Modificar los sockets cuando se programar un automatico
10. Modificar en los dalis de salida que se pueda programar por grupo o por comando para que sume o no 64 al numero introducido

PENELOPE
1. Programar iot termo electrico (produccion y desarrollo)
2. Programar las señales de frigorifico (la marcha/paro ahora solo es marcha) y hay una señal nueva que es paro que hay que programar
3. Modificado en el medidor del zenner el valor del tcaso factor 0,001
4. Quitar del cuadro lo correspondiente al diferencial rearme frigorifico
5. Programar la refrigeracion con las señales del frigorifico (2 salidas y 1 entrada)
6. Modificar en el ibercomp la borna 0 por la 3 (modificado th_rasp_pulsador y th_iber_8ed_conv)

ALEJANDRO
1. Subir en produccion el medidor tpcm para el agua general
2. Pte modificar los tcasos factor de los medidores del zenner para que multipliquen por 0.001 para pasar de litros a metros cubicos

PABLO
1. Documentar las señales que me faltan
2. Programar los dalis exceptos los nuevos como los de rudy si tienen color (borna 2)

25/06/2023
Fernando:
Falta idsonda de distribuidor pt sotano

26/06/2023
PABLO
1. Pte en gimnasio
  1. programar luz primera por que
  2. Añadir a la luz el color
2. Modificar las sondas de la placa 1 a la placa 9
3. Programar th pulsador
4. Programar clima
5. Programar escenas a nivel de estancia (apagar y maxima) para estudio
6. Programar escenas a nivel de estancia (apagar y maxima) para planta 1 (vestidor)
7. Programar resto de escenas
8. Sacar script

LOA
1. Añadir en el listado la relacion_luces_compartidas
2. Modificar en el listado, no muestra el codigo_tp de los dalis en las luces cuando lee de relacion_luces
3. Añadir a los listados los nuevos tipos de domo:
  1. calefaccion
  2. refrigeracion
  3. cuadro
  4. automaticos
4. En creartrb da error al incluir lo de monitor e identificador.
5. Ver por que en luces tanto en crear como en modificar
6. Modificar en modificar luces (intensidad completa) no me deja seleccionar los dalis (por lo menos no lo muestra)
7. Añadir cuando se programa una consigna que escriba el codigo_tp
8. Cuando se programa un clima que escriba null en humedad y co2 si no tienen estos valores
9. Cuando se programa una escena con color en el apagar tiene que escribir NULL, ahora escribe 255$255$255 por defecto
10. Cuando se programa una salida del dali que escriba el subtipo que corresponda
11. Modificar en crear clima que solo se pueda introducir la temperatura
12. Modificar en modificar clima que solo se pueda introducir temperatura
27/06/2023
PABLO
1. Programar las señales que me ha pasado Fernando
  1. ha añadido algunas señales en las placas 1-8 referemtes al clima
  2. placa 10 entera
  3. FALTAN MAS VALVULAS Y TODAS LAS ED DE LAS SD DE LAS VALVULAS QUE ME HA PASADO
  4. Programar las escenas:
    1. standard → 70 %
    2. slow → 50 %
    3. romantic → 40 %
    4. relax → 30 %

28/06/2023
SOA
1. Modificado el trigger de rasp_dali_s por que no escribir en la tabla luces cuando la borna es 2
2. Modificado el trigger de rasp_ds18b20 para que si domo = 14 escriba en la tabla calefaccion

PABLO
Programar todas las sondas aunque no tengan las señales de las válvulas

29/06/2023
LOA
1. Crear comando Dooya
2. Modificar comando Dooya
3. Eliminar comando Dooya
4. Crear trb Dooya
5. Modificar trb Dooya
6. Eliminar trb Dooya
7. Crear zona estor
8. Modificar zona estor
9. Eliminar zona estor
10. Crear zona persianas
11. Modificar zona persianas
12. Eliminar zona persianas
13. Añadir Ambientes y Rutinas (también hay que añadir que pueda ser general de toda la casa)
14. At_home (ver que es lo que tenemos que montar)
15. Modificar en crear escenas:
    1. Apagar
    2. Maxima → 100 %
    3. standard → 70 %
    4. slow → 50 %
    5. romantic → 40 %
    6. relax → 30 %

PABLO
1. Programar contadores de la luz
2. Modificar en lo que tenemos programado:
   EN PLACA 2 (53131):
  1. Led techo Vestibulo entrada principal el iddali = 5 pasa a ser grupo =7. (codigo_rb = 66)
  2. Led Peldaños escalera a pt1 el iddali = 6 pasa a ser grupo = 6. (codigo_rb = 67)
    EN PLACA 4 (53133):
  3. Luces Baño iddali = 3 pasa a ser grupo = 3. (codigo_rb = 84)

SOA
1. Crear un script para modificar los medidores triggers y tcaso 7 para medidores de pablo.
2. Crear un script para modificar los medidores triggers y tcaso 7 para medidores de alejandro.
3. Preparar los sockets de los consumos.
4. Probar los sockets con los cambios que he hecho
5. Documentar las nuevas estructuras de las tablas

30/06/2023
GENERAL
1. Modificar triggers medidores:
  1. alejandro
  2. pablo
  3. penelope

03/07/2023
PABLO
Pasar señales ultimas que me ha pasado Fernando a typora
04/07/2023
PABLO
1. Programar señales ultimas que me ha pasado Fernando
2. Documentar la ultima programación
3. Configurar 3 tarjetas sd para las placas (10, 11 y 12)

05/07/2023
PABLO
1. Subida ultima documentación de las señales programadas
2. Programada escena para las luces de la estancia de alumbrado exterior
3. Sacar script de produccion y cambiar ip para probar en desarrollo (habría que programar el mitsubishi)
4. Sacar script de la tabla iniciarhilostrb.

GENERAL
Crear un script para revisar los sistemas de producción.

SOA
Subida rama del soa para los sockets de los consumos

06/07/2023
PABLO
Programada sonda de sala estar del sotano

GENERAL
1. Revisar el canal de sql para dejar solo lo que falta por incorporar.
2. Documentar las estructuras de las ultimas tablas que se han creado o modificado y subirlas a la wiki:

07/07/2023
PABLO
1. Programar el mantenimiento en las señales de los ramales que tengo programadas
2. Programar contadores electricos
3. Programar bomba en la estancia de fuente entrada
4. Programar mitsubishi intesis
5. Pendiente: climas de las estancias que Fernando me debe las válvulas de entrada

10/07/2023
LOA
1. Revisar que en crear clima, cuando no queremos nada mas que la temperatura, escriba -1 en estado.
2. Incluir en crear fancoil, que se pueda programar solo la temperatura, como hemos puesto en el clima
3. Idem al paso anterior en calefaccion.
4. Ambientes
  1. Crearlo por Home
  2. Añadir el fancoil
  3. Añadir la calefacción
  4. Añadir la refrigeración
  5. Añadir las cortinas

11/07/2023
ALEJANDRO
1. Modificado en alejandro desarrollo y producion en iniciarhilostrb where subtipo = 4 por subtipo = 5 por que no funcionaba el color.
2. Robert y Gemma han modificado los casos de los medidoresé
12/07/2023
PABLO:
1. Fernando me ha dicho que añada:
  1. En la placa 4 en las siguientes dos bornas libres de las ED (valvula hab pt baja y valvula distribuidor pt baja)
  2. En la placa 7 en la siguiente borna (válvula sala estar)
  3. En la placa 6 en las siguientes dos bornas de las salidas (marcha/paro valvula hab pt sotano y marcha/paro valvula distribuidor sotano) y el las siguientes borna libres de las ED (valvula hab pt sotano y distribuidor pt sotano)
  4. Programar las cadenas de seguridad de las nuevas señales.
2. Fernando me ha dicho que los contadores eléctricos son:
  1. smarttrail trifásico los comandos 1 y 6
  2. abb_b21 los comandos del 2 al 5
  3. El comando 7 que es el de la compañía eléctrica no se sabe todavía.
3. Documentar las señales que he programado y subirlas a la wiki.

SOA
1. Modificado en websocket que daba error en penelope el socket del consumo por que se estaba liberando dos veces el objeto de json

17/07/2023
GENERAL
1. Renovar los certificados
2. Modificar la estructura de la tabla escenas para añadir una clave en el tdato configuracion que este relacionado con el id de la tabla configuraciones_domo.

ALEJANDRO
1. Programar las escenas relax, romantic,…
2. Borrar los casos de unas escenas Standard que se han creado con configuracion 1
3. Revisar las escenas que no tienen relacion_escenas_operacion (vestidor rachel escenas apagar maxima)

18/07/2023
PABLO
1. Programar los contadores electricos en relacion_consumos
2. Añadir sockets de los consumos

ALEJANDRO
Añadir los sockets de los consumos

PENELOPE
Añadir los sockets de los consumos.

19/07/2023
GENERAL
1. Cambiar el nemo de las escenas que estan programadas en Alejandro, Pablo y Penelope de Relax a Cine.
  update sistema_pablo_boadilla.escenas set nemo = 'Cine' where nemo ='Relax';
  update sistema_penelope_valdelagua.escenas set nemo = 'Cine' where nemo ='Relax';
  update sistema_alejandro_somosaguas.escenas set nemo = 'Cine' where nemo ='Relax';
2. Cambiar el tipo de tdato estado de la tabla operacion_persianas en todos los sistemas:
  alter table sistema_pablo_boadilla.operacion_persianas modify column estado int(11) default null;
  alter table sistema_penelope_valdelagua.operacion_persianas modify column estado int(11) default null;
  alter table sistema_alejandro_somosaguas.operacion_persianas modify column estado int(11) default null;
3. Revisar la documentación de la wiki
4. Sacar un script para sacar las copias de seguridad de las bases de datos de los sistemas.
5. Añadir tdato inhibir default 0 en la tabla relacion_consumos para que se muestre o no un medidor o no
  alter table sistema_pablo_boadilla.relacion_consumos add column inhibir int(11) default 0;
  alter table sistema_penelope_valdelagua.relacion_consumos add column inhibir int(11) default 0 ;
  alter table sistema_alejandro_somosaguas.relacion_consumos add column inhibir int(11) default 0;

21/07/2023
1. Modificado en todos los sistemas la estructura de la tabla relacion_luces para que los tdatos rb_s_estado y codigo_tp_s_estado sea default NULL en lugar de NOT NULL
2. Modificado en pablo en los 2º rb luces de luces compartidas que en lugar de tener escrito el rb y el codigo_tp , en el segundo tengan NULL.

23/07/2023
Ver:
1. En el fancoil no se setean bien los valores.
2. En el modificar las luces no se muestra bien la intensidad, color cuando se crea un ambiente con la luz apagada.
14/09/2023
PABLO BOADILLA
1. Modificado
update iniciarhilostrb set argumentos = REPLACE(argumentos,'53050','53139'), inhibir = 1 where trb = 15;
update iniciarhilostrb set argumentos = REPLACE(argumentos,'53050','53139') where trb = 59;
update comando set puerto = 53139 where puerto = 53050;

update th_smart_x835 set argumentos = REPLACE(argumentos,'"type_tp":"0"','"type_tp":"0","type":"0","subtype":"1"');

update th_abb_b21 set argumentos = REPLACE(argumentos,'"type":"0"','"type_tp":"0","type":"0","subtype":"1"');

update th_zenner_water_eth set argumentos = REPLACE(argumentos,'"type":"0"','"type_tp":"0","type":"0","subtype":"1"');
17/10/2023
Pendiente ambientes:
1. En el home en las luces no se puede elegir el color
2. No se muestra el objeto para programar seleccionando escenas

24/10/2023
Penelope
Modificado en relacion_persianas estaba cambiado los valores rb_s_bajar y codigo_tp_s_bajar por rb_e_subir y codigo_tp_e_subir
LOA
Modificado cuando se crea una zona de persiana que estaba cambiado a la hora de crear caso en relacion_persianas los valores rb_s_bajar y codigo_tp_s_bajar por rb_e_subir y codigo_tp_e_subir

25/10/2023
Penelope
1. Modificado las salidas de frigorifico (marcha rasp cod_rb = 2 borna = 12 tp=13 y paro (ibercomp cod_rb = 24 borna = 0 tp=33) para que la salida sea limitada a 3 seg
2. Modificado th socket clima por calefaccion en ibercomp 8ed y ds18b20 cambiado nemo 1 por nemo 14
3. Pendiente modificar th socket de cuadro

26/10/2023
1. Mirar por que se ralentiza el soa y deja de funcionar. Podria ser por que el soats daba error de un socket mal formado.
  Solucion pte probar: Puesto la llamada a la salida del rpc del ibercomp 8sd conv como un hilo por si se queda esperando un minuto por ejemplo en penelope.
2. Mirar por que da errores en el soats
3. Ver por que se reinicia el soa de vez en cuando alejandro
4. Ver por que se reinicia el soa de vez en cuando penelope
5. Documentar los RPC que tenemos y que argumentos hay que enviarle
6. Subir documentación a la wiki del funcionamiento del SOA

LOA
1. Modificar el modificar zona persianas para que modifique los valores conforme a la nueva estructura de relacion_persianas
2. Crear modificar trb dali nuevo
3. Crear borrar trb dali nuevo
4. Revisar que en los listados aparezca todo lo que está programado

30/10/2023
LOA
1. Ambientes
  1. En calefaccion, ni fancoil no setea el valor de la consigna, se muestra siempre en clima.
  2. Falta incorporar objeto color para las luces.
  3. A nivel de grupo, subgrupo, planta y athome no se puede poner el nivel de los estores, sale subidos al 100 o bajados a 0 pero no me deja poner el valor que quiera.
  4. Cuando se pulsa en ok, no se limpia los valores que se han utilizado.
  5. El objeto del fancoil cuando no es a nivel de estancia, no es igual , no aparece el speed, ni el sleep
  6. A nivel de estancia, en el fancoil no recoge bien los datos seleccionados de la velocidad no del sleep y el cambiar el estado de on/off no funciona changeStatusFancoil,

02/11/2023
ALEJANDRO
1. Eliminar las operaciones que se han creado mal
2. Eliminar de la placa de zona servicio la salida y la entrada de la borna 3, como es una luz eliminar dicha luz y sus operaciones correspondientes.
3. Revisar que estancias solo tienen una luz y la luz que tenga intensidad programarle las escenas
4. Modificar en la tabla variables los valores de los codigo_rb y codigo_tp que faltan
5. Sockets cuadro, no tienen la configuración que corresponda
6. PROBAR por los cambios que hemos hecho:
  1. por quitar espejo baño
    1. escena por grupo (8) habitaciones en planta sotano
    2. escena por planta (3) planta sotano
    3. escena por estancia baño comun (planta sotano)
  2. por quitar casos operaciones que estaban mal en operacion_luces
    1. habitacion invitados (45) grupo 8 (habitaciones) planta sotano (3)
    2. habitacion sol (44) grupo 8 (habitaciones) planta sotano (3)
    3. lavanderia (54) grupo 10 (otras dependencias) planta sotano (3)
    4. cocina servicio (10) grupo 2 (cocinas) planta principal (2)

PROBADO EN ALEJANDRO
1. A nivel estancia luces, iot, clima, estores
  1. Planta Primera:
    1. hab alexander: OK (mod escena cine)
    2. estudio: OK falta probar las cortinas (mod escena cine)
    3. Pecera: OK NO TIENE ESCENAS PROGRAMADAS
2. A nivel de planta:
  1. Planta Primera

RUDY
Modificar la programacion de las salidas limitadas por que ahora tienen mas casos en la tabla variables y en la tabla iniciarhilostrb tiene tambien otros argumentos con los id de las variables creadas. (ver en alejandro)

GENERAL
1. Probar en desarrollo todas las estancias a encender luces a nivel estancia
2. Probar en desarrollo todas las estancias a encender clima a nivel estancia
3. Probar en desarrollo todas las estancias a encender estor a nivel estancia
4. Probar en desarrollo todas las estancias a encender persianas a nivel estancia
5. Idem a lo anterior a nivel grupo
6. Idem a lo anterior a nivel subgrupo
7. Idem a lo anterior a nivel planta
8. Revisar cuadro
9. Revisar consumos
10. Revisar piscina
11. Revisar bombas

LOA
1. Modificar en borrar tpss
  1. da error al actualizar relacion_luces
  2. falta incorporar que elimine los casos de la tabla variables cuando es limitada por que ahora se han añadido nuevos casos
  3. Coge mal el codigo tp para eliminar los casos

07/11/2023
GENERAL
Creada la tabla configuracion_ambientes

13/11/2023
Documentada tabla configuracion_ambientes

14/11/2023
PENELOPE
Modificado script de cargar los estores por que estaba mal los valores de relacion_estores (estaba cambiado el orden)

LOA:
1. Modificado en crear persianas por somfy no escribia el tipo domo en la tp
2. Modificado en crear persianas cuando era por ibercomp escribia mal los valores de relacion_estor, estaba cambiado el orden

15/11/2023
GENERAL
1. Añadido a la documentación de las estructuras de las bd:
  1. tabla calefaccion
  2. tabla refrigeracion
  3. tabla condicion
2. Modificada la documentación de la tabla escenas,ambientes, por que no tenia documentado el codigo_condicion

LOA
Creadas las funciones y las vistas de modificar calefaccion y refrigeracion

18/12/2023
update trb_iber_8ed_conv set domo = -1 where id = 33;;
update trb_iber_8ed_conv set domo = 14 where id = 36;

28/12/2023
Buenos dias esther, tu sabrias poner en 2 señales de rudy el horario astronomico, comoe estan en las luces exteriores? miralo y me dices, habria que crearlo en :
Placa 19 salida 5
Placa 4 salida 1

RUDY - PRIMERA PLANTA – PASILLO - SALA ESTAR– IP 192.168.1.133 (Placa 4)

S1	luces	Alumbrado Terraza exterior	194	15	118

RUDY - PLANTA SOTANO – PISCINA – IP 192.168.1.148 (Placa 19)

S5	luces	Focos piscina	1632	26	514

Las que tienen anotaciones actualmente:

RUDY - PLANTA SOTANO – GARAJE– IP 192.168.1.147

S13	luces	Focos arboles sureste	1852	25	511
S14	luces	Focos paseo sureste	1853	25	512
S15	luces	Focos entrada sureste	1854	25	513

RUDY - PLANTA SOTANO – PISCINA – IP 192.168.1.148

S6	luces	Focos arboles noroeste	1633	27	515
S7	luces	Focos paseo noroeste	1634	27	516
S8	luces	Focos fiesta noroeste	1635	27	517

RUDY - PLANTA SOTANO – CLIMA1 – IP 192.168.1.145

S12	luces	Lamina fuente	1596	29	537

03/01/2024
* Placa 20 salida 3
* Placa 1 salida 1
A estas dos señales de Rudy hay que ponerles el horario del alumbrado exterior,como las otras que hemos hecho

RUDY - PLANTA SOTANO – SPA – IP 192.168.1.149 (Placa 20)

S3	luces	Focos patio ingles	1666	23	220

RUDY - PRIMERA PLANTA - HABITACION PRINCIPAL – IP 192.168.1.130 (Placa 1)

S1	luces	Alumbrado Terraza habitacion	3	10	107

Para arrancar el proyecto del teho-frontend
1. sudo rm -fr node_modules
2. sudo rm -fr package-lock
3. sudo npm i --force
4. sudo npm install --save ng4-click-outside --force
5. sudo npm i ng-click-outside --force
6. sudo npm install @angular-devkit/build-webpack --force

Paginas importantes:
https://www.scadacore.com/tools/programming-calculators/online-hex-converter/
https://www.scadacore.com/tools/programming-calculators/online-checksum-calculator/
https://fontawesome.com/icons

git:
https://git.uniquehome.es/
https://github.com/Uniquehome/kernelsoa/pulls

SOMOSAGUAS1 VISTO con usuario admin4
  1. Aparece cuadro eléctrico aunque no tiene en algunas estancias.
  2. No aparece marcado el clima a nivel de grupo.
  3. En cocinas no me aparece marcado el clima ni los estores a nivel de grupo.
  4. No aparece marcado el desactivar iot y están todos desactivados.
  5. En vaso piscina si no hay valores no debe mostrar nada o debe aparecer lo de temperatura, ph, redox pero sin valores como aparece antes de pulsar en piscina interior
  6. En las bombas no me aparece la palabra encendido.

NOTAS PROGRAMACIÓN SOMOSAGUAS1
1. No he programado las luces de placa piscina exterior , por que no se en que estancia van (antes estaban en alumbrado exterior área norte, pero dijimos que no íbamos a programar las áreas por ahora):
  1. Led Bañador Pared Piscina/Jardín
  2. Led escaleras piscina jardín
2. No he programado los climas de:
  1. habitación luna, sol y comedor de la placa de zona servicio por que no tengo señales de la bombillas ni del pulsador
  2. pasillo habitaciones (hall) por que no tengo bombilla
3. No he programado la depuración de la piscina interior, no se cual es la señal.

PARA CONECTARME A MYSQL 196 (sistema_somosaguas, sistema_pablo, sistema_rudy)
mysql -h 89.7.222.196 -P3330 -u localhost -plocalhost
mysql -h 89.7.222.196 -P3330 -u fincarudy -pFin-ca?__74 -A

servidor de desarrolo
ssh -p 20330 soa@89.7.222.196
pass: _?deS__3112

Reiniciar el soa de penelope: sudo docker restart kernelsoa-penelope-valdelagua-staging
Para ver los logs: sudo docker logs kernelsoa-penelope-valdelagua-staging -f -n100

Para poner un mensaje en el soa:
sudo docker exec -it kernelsoa-alejandro-somosaguas-staging sh
Con el comando anterior entro como en un ordenador con las intrucciones ls,
instalar nano: apt-get install nano
poner g_print
make
reinciar imagen del soa: sudo docker restart kernelsoa-alejandro-somosaguas-staging
para salir : exit

Para ver la api: sudo docker exec -it teho-backend sh
Y una vez dentro buscar el archivo que queremos consultar

servidor de rudy
ssh -p 30 soa@83.56.25.97
pass: _sis_??17
mysql: mysql -u fincarudy -pFin-ca?__74 -A

servidor de somosaguas
ssh -p 20330 soa@89.7.222.195
pass: _sis_??17

servirdor renovar certificados
ssh -p 20330 soa@89.7.222.194
pass: _sis_??17

Novedades:
 git clone git@github.com:yoandysse/GatewayProtocol.git