LOA
1. Modificar en crear escena:
  1. Añadir grupo y subgrupo a la hora de elegir las estancias
2. Crear escena a nivel de subgrupo
3. Crear escena a nivel de grupo
4. Crear escena a nivel de planta
5. Limpiar lineas de código y documentar la funcionalidad de cada función.
6. Añadir en crear zonas las cortinas
7. Añadir en crear depuración el tipo de depuración
8. Modificar grupo que se pueda cambiar el grupo de planta
9. Añadir crear en variables, variable para el clima (Ej: Ala norte tipo = 0 Ala sur ) meterlo en el botón de utilidades por ejemplo.
10. En subgrupo no se pone en rojo que elija grupo
11. En crear zona fancoil no escribe el codigo_variables.
12. Modificar en el script la bd sistema_pruebas por sistemas
13. Filtrar cuando se elige una tp que filtre por tipodriver
14. En tpse dali, no muestra el nemo en el listado de bornas
15. Ver por que cuando se crea una zona de luces no escribe estado e intensidad, y si ejecuta la instrucción en el mysql si lo hace
16. En crear estor, no escribe bien los valores, esta cambiada la entrada con la salida
17. En tpss salida del dali, ver por que si no se elige el grupo suma el valor de nuevo
18. Modificar tabla clima, relacion_clima, clima_previo_rutina
19. Crear las tablas fancoil, relacion_fancoil, fancoil_previo_rutina y operacion_fancoil
20. Modificar cuando se crea una zona fancoil que lo haga en las nuevas estructuras. No escribe el codigo_variables en el fancoil.
21. Modificar los sockets de clima y de fancoil para que los valores de estado, temperatura,… coincida en la numeracion
22. Modificar los triggers de los trbs (trb_rasp_sd, trb_rasp_ed, trb_rasp_ds18b20, trb_md02, trb_ibercomp_sonda,…)
25. 13/01/2023
26. Crear tabla task: con los tdatos (fecha_inicio, fecha_fin, hora_inicio, hora_fin, schedule, habilitado_usuario, habilitado_admin, codigo_ambiente_inicio, codigo_ambiente_fin, temporal, tipo
27. Crear tabla sleep: codigo_task, codigo_fancoil
28. Crear las tablas operaciones_multimedia, operaciones_fancoil, operaciones_cortinas con sus correspondientes triggers.
29. Añadir tdato tipo a la tabla ambientes (0→ ambiente, 1 → rutina)
30. Eliminar tablas ot, relacion_ot_rutina y relacion_ot_ambiente
31. Añadir en crear escena, que escriba en tdato general y en tdato programacion
32. Modificar en los listados:
  1. no esta bien el nombre de las tablas de modbus
  2. Muestre el valor de domo de la tabla tp
  3. Modificar en los listados que muestre los th
33. Quitar cuando se crea un sistema nuevo que no cree el trigger_operacion_escena
34. Pasar script de bd sistema que me ha pasado Gemma al slack a la carpeta public sql
35. Añadir en iot el tipo 0 → enchufe ; 1 → extractor para el socket
36. Modificar en los medidores cuando se crea caso en el th, que en el tdato argumentos en lugar de escribirlo como ahora lo haga en formato json, en principio solo se utiliza para el modificar para que se muestre en el objeto lo que tiene programado, no tiene ningun tipo de funcionalidad.
37. Operador, valor, autoincrementado y solar
38. Modificado en crear medidores, cambiar la estructura de los valores de los argumentos, seguia con los separadores $, lo he puesto en formato json.
39. Modificar en crearZonaFancoil que no cree la variable del sleep
40. Añadir un scroll en la zona de la derecha al crear escena por que si hay muchas zonas no se ve bien el botón de crear.
41. Añadir cuando se crea una zona que mire si pertenece la estancia a la que pertenece tiene escena, si tiene añadir dicha zona a dicha escena. (
42. Revisar crear Zonas de todas las tipologías, para verificar que después de los cambios sigue todo funcionando, el grupo luces y grupo bombas hay que eliminarlo por ejemplo.
43. Crear escena por planta
44. Crear escena por grupo
45. Crear escena por subgrupo
46. Crear Cuadro por planta
47. Crear cuadro por grupo
48. Crear cuadro por subgrupo.
49. Modificar Planta
50. Modificar Grupo
51. Modificar Subgrupo
52. Modificar Estancia
53. Modificar Zona luces
54. Modificar Zona clima
55. Modificar Zona iot
56. Modificar Zona fancoil
57. Modificar Zona estor
58. Modificar Zona persianas
59. Modificar Zona cortinas
60. Modificar Zona piscina
61. Modificar Zona multimedia
62. Modificar Zona consumos
63. Modificar Zona seguridad
64. Modificar Zona bombas
65. Modificar Zona grupo luces
66. Modificar Zona grupo bombas
67. Modificar Planta
68. Modificar Grupo
69. Modificar Subgrupo
70. Modificar Estancia
71. Borrar Zona luces
72. Borrar Zona clima
73. Borrar Zona iot
74. Borrar Zona fancoil
75. Borrar Zona estor
76. Borrar Zona persianas
77. Borrar Zona cortinas
78. Borrar Zona piscina
79. Borrar Zona multimedia
80. Borrar Zona consumos
81. Borrar Zona seguridad
82. Borrar Zona bombas
83. Borrar Zona grupo luces
84. Borrar Zona grupo bombas
85. Modificar En Eliminar Escena, solo se elimina la relacion y el caso escena, NUNCA SE ELIMINAN LAS OPERACIONES.
86. Modificar en ambientes y rutinas cuando se elimina solo se elimina la relacion y el caso ambiente, rutina. Para las rutinas ya no se utiliza las tablas de rutinas, trabaja con tabla ambiente, y task
87. Añadir crear at home
88. Añadir crear modo
89. Añadir crear programa.
90. Añadir modificar at_home
91. Añadir modificar modo.
92. Añadir modificar programa.
93. Añadir borrar at_home.
94. Añadir borrar modo.
95. Añadir borrar programa.
96. Añadir al listado el athome
97. Añadir al listado el modo
98. Añadir al listado el programa
99. Modificar en el zenner que se cree un trb para zenner de agua y otro para zenner de energia, tanto para eth como para serie.
100. Optimizar las funciones que tienen código duplicado para que este todo mas limpio
101. Modificar en las funciones de crear proyecto usuario,.. que tenga la funcionalidad que he escrito en el archivo Gemma dudas
102. Eliminar las tablas grupo_luces y grupo_bombas, relacion_grupo_luces y relacion_grupo_bombas.
103. Eliminar las tablas de home_estado, relacion_home_escena, relacion_home_operacion
104. Modificar en soa.sql eliminar las tablas: grupo_luces, grupo_bombas, relacion_grupo_luces, relacion_grupo_bombas, horario_alumbrado_exterior y modo_grupo_luces
105. Eliminar de las pantallas y de las funciones lo correspondiente con grupoluces y grupobombas
106. Añadido en crear zona Bombas que añada en el socket el type = 0
107. Si modifico una luz y deja de tener dali de color o de intensidad, o pasa de tener solo estado a tener dali, tendría que mirar si dicha luz pertenece a alguna escena y modificar o crear nuevas operaciones, dependiendo de las escenas que tenga dicha luz. Hay que verlo a nivel de estancia, grupo, subgrupo y planta.
108. Si creo una luz nueva deberíamos de ver si la estancia a la pertenece, tiene escena, si añadir las operaciones que corrresponda, no, mirar si tiene mas luces esa estancia para crear la escena entonces, en lugar de modificarla, o lo que tengamos que hacer lo hago desde el modificar escena y añado una luz,
109. Modificar en cmodificar tpss, que setee los valores de las salidas temporizadas, con los valores que tenga programados inicalmente.
110. Cuando se crea grupo , subgrupo, … cuando se muestran las estancias, deberían de aparecer seleccionadas si ya pertenecen a un grupo.
111. Añadir mensaje de no hay grupo , no hay subgrupo cuando selecciono y no hay valores
112. Tener en cuenta (añadir)
  1. Si se modifica un grupo de planta hay que modificar en las escenas por planta si esta ese grupo y meterlo en las escenas por planta de la otra planta
  2. Si se modifica un subgrupo de grupo hay que modificar en las escenas por grupo si esta ese subgrupo y meterlo en las escenas por grupo del otro grupo (tener en cuenta si también se ha cambiado de planta)
113. Si se modifica una estancia de planta, grupo, idem a los pasos anteriores.
114. Modificar crear comando y trb zenner water serial para que se pidan los registros de la 2 a la 17
115. Añadir cuando se elimina que elimine también los casos de la tabla variables según el codigo_rb si es una tpss leer para la borna ‘x’ el codigo_variables para eliminar el caso correspondiente.
116. Añadir cuando se modifique un grupo:
  1. si se selecciona una estancia nueva que no tiene grupo:
    1. añade al th el group
    2. escribe codigo_grupo a dicha estancia
  2. si selección una estancia nueva que pertenece a otro grupo:
    1. elimina grupo anterior y escribe grupo nuevo.
  3. Si se despulsa una estancia que ya esta en ese grupo:
    1. elimina del th el grupo y el subgrupo
    2. escribe null en codigo_grupo y subgrupo
  4. En cualquiera de los casos hay que tener en cuenta si ese grupo tiene escenas creadas:
    1. si: añade las estancias a dicha escena
    2. no: mirar si hay mas estancias en ese grupo
      1. si: crea escena
117. no: no hace nada
118. Cuando se elimina un ambiente hay que enviar un socket al soats
  $socket = array (
  'crud_type'=> CrudType::Update,
  'id'=> $data->scene,
  'location_id' =>$GLOBALS['DATA']->location_id
  );
  $this->callFunctionTsWithArguments("webhook/sceneUpdate/",$socket);
  class CrudType
  {
  const Create = 0;
  const Read = 1;
  const Update = 2;
  const Delete = 3 ;
  }
  Para enviar el socket hay que poner la ruta que me diga robert y llamar a ambientUpdate, sceneUpdate, taskUpdate enviando el id (ambiente, escena, task) y delete o update, si se elimina una luz seria update si se elimina la escena seria un delete
119. Cuando se elimina una zona ‘x’ ejemplo una luz, bomba fancoil, miro si hay caso en tabla relacion_domo_task si: elimino caso en tabla task donde id = codigo_task y donde tipo_domo = ‘x’ y codigo_domo = ‘zona ‘x’.
  Hay que mirar si existe esa zona pertenece a una escena:
    1. SI: elimino casos correspondientes a la escena y envio socket al soats
120. Hay que mirar si hay ambiente: si elimino los casos correspondientes al ambiente y envio socket al soats.
121. Hay que mirar si tiene task: si: elimino los casos correspondientes en task y envio socket al soats.
122. Añadir tabla relacion_luces_compartidas a soa.sql
123. Crear funcionalidad luces compartidas
124. Modificar funcionalidad luces compartidas
125. Borrar funcionalidad luces compartidas.
126. Añadir control en crear y modificar luces compartidas que hay que tener al menos uno atributo seleccionado
127. Crear función general de enviar socket al soats
128. Crear función general que mire si para una zona de estancia, grupo, subgrupo, planta ‘x’ tiene escena
129. Crear función general que mire si para una zona de estancia, grupo, subgrupo, planta ‘x’ tiene ambiente
130. Crear función general que mire si para una zona de estancia, grupo, subgrupo, planta ‘x’ tiene task
131. Modificado en crear consigna, que se pueda llenar los valores de la tpse_valvula con los valores de la tpss_valvula puesto que en rudy no hay señales de valvula de entrada.
132. Modificar en las operaciones_luces que si estado = 0 , los demás valores tengan -1 o null en rgb
133. Eliminar los triggers de domotica (luces, clima, estor,..) que escribe el estado en la tabla operación si cumplen la condicions
134. Modificado en crear th consigna que el valor de la tpse pueda ser el mismo valor que la tpss
135. Probar modificar zona
136. Probar modificar escena
137. Documentar LOA
138. Añadir objeto de crear Ambiente
139. Añadir objeto de crear rutina
140. Añadir objeto de modificar Ambiente
141. Añadir objeto de modificar rutina
142. Añadir crear Programming
143. Añadir modificar Programming
144. Añadir eliminar Programming
145. Comprobar si al eliminar un ambiente se elimina directamente los casos de la tabla task
146. Añadir mensaje en eliminar escena si no hay escenas.
147. Revisar los botones de validar (Crear, borrar y modificar) que tengan el mismo estilo
148. Revisar modificar grupo, subgrupo, estancia, zona, por que los combos de plantas, grupo, subgrupo si modifico algo debería volver a leer
149. Añadir en modificar grupo, subgrupo, estancia, zona que si no hay valores muestre un mensaje.
150. Revisar funcionamiento de modificar cuadro
151. Revisar funcionamiento de modificar automático
152. Cuando modifico trb rasp ds18b20 no actualiza el valor de la bornas
153. En crear pulsador Cuando pulso en el botón de seleccionar TPSE sonda , sale un error en el console del F12
154. Añadir en crear rutina en el cuando el objeto del calendario, ver por que el que tiene puesto noe no me funciona
155. En el modificar trb raspberry pulsos autoincrementados no puedo modificarlos, me aparecen los normales.
156. Crear el controlador y modelo de activateAmbient. Funcionalidad: Pone todos a 0 y el que corresponde a 1.
157. Crear escenas para todos los tipos
158. Poner en crear escena que por defecto los check esten pulsados
159. Mirar si la funcion obtenerValorestrbentradaseleccionada se puede sustituir por readTPSEbyId
160. mirar si la funcion obtenerTipodriversubdriver se utiliza.
161. En modificar tpss, mirar si tiene o no variables para actualizar el valor en la tabla variables o tiene que crear uno nuevo.
162. Terminar de probar modificar cuadro.
163. En modificar ambiente, no muestra mas ambientes al cambiar la estancia.
164. En modificar rutina ver por que no se muestra los valores de la rutina seleccionada.
165. Añadir el objeto de la fecha cuando se pulsa en siempre al modificar rutina
166. En crear escena, añadir que se pueda escribir el tdato configuracion
167. En modificar escena, añadir que se pueda escribir el tdato configuracion
168. Revisar en modificar consigna que modifique los casos de la tabla variables correspondientes (para ello leer de la tabla relacion_clima o relacion_fancoil para coger el id de tabla variables) por si hay que modificar el codigo_rb
169. Añadir en modificar cadena seguridad que se muestre los valores cuando elijo los valores de la tpse
170. Modificar en borrar cuadro, que elimine por cada automatico el cosido de los th y tipodomo en las tps correspondientes.
171. Modificar en modificar cuadro , no se muestra bien los objetos
172. Crear borrar variables
173. Crear eliminar usuario
174. Crear eliminar ubicación
175. Crear eliminar proyecto
176. Crear modificar variables
177. Crear modificar usuario
178. Crear modificar ubicación
179. Crear modificar proyecto
180. Añadir crear configuracion (por ahora luces)
181. Añadir borrar configuracion (por ahora luces)
182. Añadir modificar configuracion (por ahora luces)
183. Añadir en sistemas:
  1. crear home
  2. modificar home
  3. borrar home
  4. crear menu
  5. modificar menu
  6. borrar menu
184. Documentar en crear/tecladoauto las funciones de leer
185. Documentar en borrar/tecladoauto las funciones de leer
186. Documentar en modificar/tecladoauto las funciones de leer
187. Documentar en crear/sistemas las funciones de leer
188. Documentar en borrar/sistemas las funciones de leer
189. Documentar en modificar/sistemas las funciones de leer
190. Documentar en crear/utilidades las funciones de leer
191. Documentar en borrar/utilidades las funciones de leer
192. Documentar en modificar/utilidades las funciones de leer
193. Revisar si hay algún controlador que no se utilice para eliminarlo
194. Revisar si hay algún modelo que no se utilice para eliminarlo.
195. Revisar si hay código que no se utilice o este comentado para eliminarlo.
196. En Modificar riego, modificar los tamaños del css por que se ve mal.
197. Poner en crear depuración que el tipo sea obligatorio.
198. Modificar cuando se programa una zona de luces, clima, iot,… que los tdatos de estado, intensidad,….
199. Modificado en crear tpss que cuando escribe tipo en tabla iniciarhilostrb escribe un 0 en lugar de un 1.
200. Modificar en crear zona multimedia cuando se escribe en los sockets en th para id1,… faltaban unas comillas.
201. Añadir en soa.sql el tdato identificador en la tabla iniciarhilostrb de tipo varchar(10) deafult null
202. Documentar el cambio en la tabla iniciarhilostrb
203. Subir la documentación a la wiki.
204. Tdato columna en la tabla automaticos
205. Añadir crear comando smarttrail x100_conv
206. Añadir modificar comando smarttrail x100 conv
207. Añadir borrar comando smarttrail x100_conv
208. Añadir crear trb smarttrail x100_conv
209. Añadir borrar trb smarttrail x100_conv
210. Añadir modificar smarttrail x100_conv
211. Añadir las funciones nuevas a la documentación de la wiki del loa
212. Añadir crear tpcm
  1. tipo general agua
213. Añadir modificar tpcm.
214. Añadir eliminar tpcm.
215. Modificar en relacion_consumos la estructura para añadir tdato tipo_tp
216. Modificar en crear zona consumos que escriba tipo_tp
217. Añadir cuando se crea un sistema que cree las tablas de tpcm, relacion_tp_tpcm
218. Añadir en el loa, que los valores de los nemos de las tps, se cojan de la tabla nemo_tp en lugar del array que voy llenando.
219. Añadir funcionalidad de fugas
220. Modificar las funciones de programa, at_home y modo por que han cambiado las estructuras.
221. Modificar en escenas añadir que se pueda escribir pregrabado (0→ real, 1→ pregrabado)
222. Modificar el scritp de sistema y de soa.sql para añadir las estructuras de las tablas nuevas.
223. Modificar en soa.sql
  1. tabla modo y at_home
  2. Modificar la tabla variables para añadir tdato codigo_tp
225. TPCM
  1. Incluir crear tpcm (tener en cuenta que la tp puede ser entrada, medidor)
  2. Incluir borrar tpcm
  3. Incluir modificar tpcm
226. Al programar relacion_consumos:
  1. se elija tipo_tp (0. tps, 1. tpcm) para que lea de una u otra tabla
227. Cambiar botón de zonas por domo
228. TPSS (Funcionalidad salidas limitadas)
  1. SOA: en los trbs de salidas en lugar de esperar que los valores del tipo salida lleguen por rpc, lo lea de la tabla iniciarhilostrb
  2. Incluir en tabla variables las varibles para el valor de inicio y de fin
  3. Incluir en la tabla iniciarhilostrb que se se escriba el codigo_variables para valor inicio, y valor_fin, modificar que en lugar de escribir variables code, escriba
  4. Añadir en la tabla variables el tdato
229. Añadir tdatos en relacion_persianas y relacion_estores (rb_s_subir, codigo_tp_s_subir, rb_s_bajar, codigo_tp_s_bajar, idem para entradas)
230. Documentar cambios anteriores en las estructuras
231. Modificar a la hora de programar las persianas y los estores que se puedan elegir estas salidas y entradas
232. Añadir cuando se programa una salida que si es limitada, temporizada,.. que se escriba en la tabla variables ademas del tiempo, se escriba el valor de inicio y de fin de dicha salida.
233. Documentar como se programan las señales
234. Modificar en crear trb analizador que se creen los dos trbs de golpe con las bornas que estamos utilizando
235. Modificar en crear trb zenner que aparezca por defecto un tiempo de 30 seg
236. Añadir Crear comando abb_b21
237. Añadir Modificar comando abb_b21
238. Añadir Borrar comando abb_b21
239. Añadir crear trb abb_b21
240. Añadir modificar trb abb_b21
241. Añadir borrar trb abb_b21
242. Añadir Crear comando mitsubishi_intesis
243. Añadir Modificar comando mitsubishi_intesis
244. Añadir Borrar comando mitsubishi_intesis
245. Añadir crear trb mitsubishi_intesis entradas
246. Añadir crear trb mitsubishi_intesis salidas
247. Añadir modificar trb mitsubishi_intesis entradas
248. Añadir modificar trb mitsubishi_intesis salidas
249. Añadir borrar trb mitsubishi_intesis entradas
250. Añadir borrar trb mitsubishi_intesis salidas
251. Escribir codigo_tp cuando se programe una tp consigna
252. Modificar en crear comando trb somfy que escriba Rts o 50 dependiendo del tipo que correspona
253. Modificar cuando se programa el dali que escriba en subtipo el subtipo que corresponda, para que se ejecute uno u otro tipo. (Ver con Gemma si escriben ellos, en la variable y el trb solo lee).
254. Cuando se programe una salida de dali con color, intensidad color o temperatura que escribe en subtipo y cree las variables que corresponda (ver formato de rgb, si es una variable para cada parte del color o lo escribirmos todo junto)
255. Documentar en la wiki todas las funciones que estamos creando nuevas y las que hemos modificado
256. Incluir en el listado los trbs nuevos
257. Incluir en el listado de domo que muestre el cuadro eléctrico
258. Incluir en soa.sql las ultimas estructuras de at_home
259. Incluir en crear automatico cuando se crea uno desaparecen los botones de seleccionar tpse o tpss
260. Modificar la función que lee de el nombre de la tabla para que lea de la tabla sistema.nemo_tp
261. Documentar funciones de trb abb_b21
262. Documentar funciones de trb mitsubishi intesis
263. Modificar:
  1. incluir en crear trb de entradas de raspberry que se escriba el monitor y el identificador
  2. incluir los nemoborna de abb_b21
  3. incluir los nemoborna de mitsubishi_intesis
  4. Cuando se programa un borna del dali escribir el subtipo que corresponda, para que luego el trb del soa, espere unos u otros elementos.
  5. Revisar función de creartrbmitsubishi para que una única función valga para los dos tipos
  6. crear zona persianas con las nuevas estructuras
  7. crear zona estor con las nuevas estructuras
  8. Modificar los triggers de las entradas y salidas para que escriban en el tdato que corresponda
  9. en script soa.sql
    1. tablas at_home
    2. tablas configuraciones
    3. tablas programa.
    4. Tabla operacion_piscina
  10. en script sistema.sql
    1. tabla modelos_at_home
  11. Añadir en los listados
    1. Trbs ultimos que hemos creado
    2. Añadir en el domo el cuadro y los automáticos.
264. Crear trb de dooya para los estores de pablo
265. Modificar las tablas de estores para dicho trb (tiene brillo y posicion)
266. Documentar las tablas de los estores y las persianas
267. Sacar script para cambiar en alejandro_somosaguas en las salidas que tienen color el subtipo
268. Modificar en el LOA, que cuando se programe un dali escriba el subtipo en iniciarhilostrb
269. Añadir domo calefaccion
270. Añadir domo refrigeracion
271. Modificar cuando se crea un automatico en el socket se escriba en id el ei del cuadro y en element el id del automatico
272. Añadir al listado los valores de los cuadros y automaticos programados
273. Modificar cuando se crea un clima que co2 si no tiene sea NULL
274. Subir ultimo LOA a producción
275. Documentar como se programan las cosas.
276. Modificar los triggers de los trbs para incluir el nuevo domo (14 calefaccion y 15 refrigeracion)
277. Modificado estructuras tabla relacion_refrigeracion
278. Modificado los triggers de las salidas para que escriban en domo refrigeracion por que ahora tienen dos salidas
279. Añadir Crear zona calefaccion
280. Añadir Crear zona refrigeracion
281. Añadir modificar zona calefaccion
282. Añadir modificar zona refrigeracion
283. Añadir borrar zona calefacccion
284. Añadir borrar zona refrigeracion
285. Modificar los sockets cuando se programar un automatico
286. Modificar en los dalis de salida que se pueda programar por grupo o por comando para que sume o no 64 al numero introducido
287. Añadir en el listado la relacion_luces_compartidas
288. Modificar en el listado, no muestra el codigo_tp de los dalis en las luces cuando lee de relacion_luces
289. Añadir a los listados los nuevos tipos de domo:
  1. calefaccion
  2. refrigeracion
  3. cuadro
  4. automaticos
290. En creartrb da error al incluir lo de monitor e identificador.
291. Ver por que en luces tanto en crear como en modificar
292. Modificar en modificar luces (intensidad completa) no me deja seleccionar los dalis (por lo menos no lo muestra)
293. Añadir cuando se programa una consigna que escriba el codigo_tp
294. Cuando se programa un clima que escriba null en humedad y co2 si no tienen estos valores
295. Cuando se programa una escena con color en el apagar tiene que escribir NULL, ahora escribe 255$255$255 por defecto
296. Cuando se programa una salida del dali que escriba el subtipo que corresponda
297. Modificar en crear clima que solo se pueda introducir la temperatura
298. Modificar en modificar clima que solo se pueda introducir temperatura

1. Crear comando Dooya
2. Modificar comando Dooya
3. Eliminar comando Dooya
4. Crear trb Dooya
5. Modificar trb Dooya
6. Eliminar trb Dooya
7. Crear zona estor
8. Modificar zona estor
9. Eliminar zona estor
10. Crear zona persianas
11. Modificar zona persianas
12. Eliminar zona persianas
13. Añadir Ambientes y Rutinas (también hay que añadir que pueda ser general de toda la casa)
14. At_home (ver que es lo que tenemos que montar)
15. Modificar en crear escenas:
    1. Apagar
    2. Maxima → 100 %
    3. standard → 70 %
    4. slow → 50 %
    5. romantic → 40 %
    6. relax → 30 %
16. Revisar que en crear clima, cuando no queremos nada mas que la temperatura, escriba -1 en estado.
17. Incluir en crear fancoil, que se pueda programar solo la temperatura, como hemos puesto en el clima
18. Idem al paso anterior en calefaccion.
19. Ambientes
  1. Crearlo por Home
  2. Añadir el fancoil
  3. Añadir la calefacción
  4. Añadir la refrigeración
  5. Añadir las cortinas
20. Modificar en luces compartidas que la segunda luz no escriba los codigos rb y codigo_tp, incluir en el crear y em el modificar luces compartidas.

BD:
1. Modificar las tablas de persianas, relacion_persianas y operacion_persianas
2. Modificar las tablas de estor, relacion_estor y operacion_estores
3. Crear la tabla de operacion_piscina con (estado_luz, estado_cobertor y estado_depuracion)
4. Documentar las nuevas estructuras de estor
5. Documentar las nuevas estructuras de persianas
6. Subir/modificar a la wiki documentacion de :
  1. tablas de at_home
  2. tablas de configuraciones
  3. tablas de programa
  4. tablas de persianas
  5. tablas de estores
  6. tabla de operacion_piscina
  7. LOA
    1. crearauto
    2. modificarauto
    3. borrarauto
  8. Señales penelope
  9. Sockets:
    1. modificar en estor el tipo de position por status
    2. crear socket para las persianas (idem a estor) con nemo 4 y en tipo 0 → status y 1 → dim
Añadir a los listado a que grupo y/o subgrupo pertenece cada estancia igual que tengo por planta.